Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č. 8 - Tělocvična

- ===================================================================

### SEZNAM  PŘÍLOH

- Projektová dokumentace obsahuje tyto části :

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

- Dokumentace objektů :

- stavební část

Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č. 8 - Tělocvična

- ===================================================================

### SEZNAM  PŘÍLOH

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č. 8 - Tělocvična

- ===================================================================

- A) PRůVODNÍ  ZPRÁVA

a) Základní údaje

Projektová dokumentace řeší realizaci úspor energie Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích – Polabinách, řeší zateplení obvodového pláště, střechy a výměnu oken a dveří objektu č.8 – Tělocvična.

a.1) Identifikační údaje stavby :

Akce :     	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice - Polabiny

Místo :				 Poděbradská 94, Pardubice – Polabiny, 530 09

Stupeň PD: 				 Projektová dokumentace prováděcí

Charakter stavby : 			 Zateplení obvodového pláště

Účel využívání :			 Tělocvična

Zastavěné plochy :			 Stávající objekt – 674 m²

Termín zpracování dokumentace : 03/2013

Lhůta výstavby :			 06/2013 – 06/2015

a.2) Identifikační údaje investora :

Investor :				Pardubický kraj

Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

IČ: 70 89 28 2

a.3) Identifikační údaje projektanta :

Projektant : 				Projekční kancelář ing. Karel Vrbický

nám. T.G.Masaryka 24

534 01 Holice v Čechách

tel./fax : 466 923 008

E-mail: karel.vrbicky@tiscali.cz

Osvědčení o autorizaci:		Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

vedený pod číslem 0700347

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Objekt se nachází v zóně občanské vybavenosti, nemění se účel jeho využití ani charakter objektu. Budova slouží jako tělocvična areálu školy.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení vjezdu –  pozemek není oplocen, objekt je volně přístupný z místní komunikace, nebude se měnit

Napojení vodovodu – objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou, úpravy na vodovodu se nebudou provádět

Napojení elektro – objekt je napojen stávající elektro přípojkou, úpravy na rozvodech elektro se nebudou provádět

Napojení kanalizace – objekt je napojen stávající kanalizační přípojkou, úpravy na kanalizaci se nebudou provádět.

Napojení plynu – objekt je napojen stávající plynovodní přípojkou s plynoměrem, úpravy na plynovodu se nebudou provádět

Dešťová kanalizace – svody jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci

d) Informace o doplnění požadavků dotčených orgánů.

Nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Projekt splňuje obecné požadavky na výstavbu.

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst.1 stavebního zákona.

Nedochází ke změně, neposuzuje se.

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

V současné době jsou do objektu přivedeny všechny potřebné přípojky inženýrských sítí, nové se neprovádí.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby.

Zahájení stavby :	06/2013

Dokončení stavby :	06/2015

i) Statistické údaje :

- orientační hodnota stavby 		viz. samostatný rozpočet

- ochrana životního prostředí  	bez negativního vlivu

- obestavěný prostor		         3.756 m³

- zastavěná plocha			674 m²

Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č. 8 - Tělocvična

- ===================================================================

- B) Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

- Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně.

Objekt tělocvičny se nachází na rovinném pozemku, je umístěn při místní komunikaci, odstup od ostatních objektů je dostatečný pro provádění stavebních prací.

Objekt se nachází v zóně občanské zástavby, nemění se účel jeho využití ani charakter objektu. Pozemek kolem objektu není oplocen.

Stávající nosné betonové konstrukce i konstrukce dozdívek jsou v dobrém technickém stavu. Výplně otvorů jsou v dobrém technickém stavu také, v nedávné době byla provedena výměna části oken, zbývající výplně budou vyměněny při realizaci zateplení.

- Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Objekt tělocvičny svým tvarem i vzhledem zapadá do okolní zástavby, je součástí areálu školy. Původní barevné řešení bude zachováno. Objekt je jednopodlažní, má obdélníkový půdorys a má plochou střechu.

- Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch.

c.1) Pozemní stavby

Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly §28.

Stávající nosný systém objektu je železobetonový skelet, s dozdívkami a ŽB stropy. Střecha je plochá.

- c.2) Inženýrské stavby

- Kanalizace

Splašková  kanalizace je z objektu vyvedena stávající přípojkou přes revizní šachtu do veřejné kanalizace. Uvnitř ani vně objektu nebude do stávající kanalizace nijak zasahováno, nebude měněna.

- Vodovod

Voda je přivedena do objektu stávající vodovodní přípojkou. Uvnitř objektu se nebude vodovod nijak měnit.

- Elektrická energie

Přípojka elektro je stávající, vnější ani vnitřní rozvody se nebudou měnit.

- Plyn

Přípojka plynu do objektu je stávající, s plynoměrem. Změny na plynovodu nebudou prováděny.

- c.3) Řešení vnějších ploch

- Okolo objektu jsou stávající zpevněné plochy.

- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

- Pozemek je situován při místní komunikaci, není oplocen, je snadno přístupný.

- Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území.

Beze změn.

- Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.

- Vynětí ze zemědělského půdního fondu

- Neprovádí se žádná další výstavba, z tohoto důvodu se neprovádí vynětí ze ZPF.

Zpracování odpadů při provádění stavby

Veškeré odpady při provádění stavby budou ukládány do kontejnerů a odváženy na skládku. Za tyto odpady odpovídá stavbyvedoucí.

Zpracování odpadů při provozu budovy

Při nakládání s odpady je nezbytné postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. včetně vyhl.č. 381 až 384 o odpadech.

Odpad bude likvidován dle zásad likvidace odpadu města – je uzavřena smlouva o vyvážení.

Splaškové vody a dešťové vody budou dále z objektu sváděny stávající přípojkou.

Stavba nebude negativně ovlivňovat životní prostředí.

- Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

- Vjezd na pozemek je vyspádován.

- Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace.

- Před provedením projektové dokumentace byl vypracován energetický audit. Projekt se řídí předepsanými hodnotami pro zateplení objektu a výměnu oken..

- Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém.

- Neprovádí se.

- Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory.

- Objekt č. 8 - Tělocvična.

- Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolí.

- Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Při veškerých pracích musí být respektovány platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví. Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška č. 309/2006 Sb., dle vládního nařízení č. 591/2006 Sb. (vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu) o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tato opatření :

- technická prevence (elektrická instalace, strojní zařízení, skladové prostory)

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na staveništi, přístupové cesty, osvětlení)

- hygienické a sociální zařízení (lékárna první pomoci, prevence)

- poskytnutí ochranných prostředků (helmy, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště

- požární prevence

- školení o bezpečnosti práce

2.   Mechanická odolnost a stabilita

- Při provádění stavby nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. Objekt nebude přitěžován nad hodnoty uvedené ČSN.

3.   Požární bezpečnost

Při zateplení objektu se nemění stávající požární bezpečnost stavby.

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

  - Opatření dle hygienických předpisů

Stavební úpravy nevyžadující hygienická opatření.

  - Ochrana zdraví

Stavba nebude negativně ovlivňovat zdraví.

5.   Bezpečnost  při užívání

Při užívání tělocvičny dle všeobecných kritérií nehrozí nebezpečí.

6.    Ochrana proti hluku

Podmínky se pro objekt nemění, neprovádějí se žádná zvláštní opatření.

7.    Úspora energie a ochrana tepla

  - V projektu jsou splněny požadavky energetického auditu na energetickou náročnost budovy ve všech ukazatelích.

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Přístup osob s omezenou schopností pohybu je přes objekt č.3 a nemění se.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Neprovádí se.

10. Ochrana obyvatelstva

Splněny základní požadavky.

11. Inženýrské stavby  (objekty)

  - Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod.

Splašková  kanalizace je z objektu vyvedena stávající přípojkou přes revizní šachtu do veřejné kanalizace. Nejsou plánovány žádné další zdroje odpadních vod.

Dešťové vody jsou ze střechy objektu odváděny stávající přípojkou.

  - Zásobování vodou.

Studená voda je přivedena do objektu stávající vodovodní přípojkou. Uvnitř objektu nebudou rozvody měněny.

  - Zásobování energiemi.

- Přípojka elektro je stávající. Přípojka plynu do objektu je stávající, s plynoměrem. Zdroje tepla nebudou měněny.

  - Řešení dopravy.

- Parcela je situována při místní komunikaci. Pozemek má dva stávající vjezdy z místní komunikace.

  - Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav.

- Žádné úpravy nejsou plánovány. Po dokončení díla bude staveniště uvedeno do původního stavu.

  - Elektronické komunikace.

- Bez připojení.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

- Na stavbě se nevyskytují.

Akce 		:	Realizace úspor energie – Střední průmyslová škola chemická 			            Pardubice - Polabiny

Investor 	:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Stupeň PD	:	Projektová dokumentace prováděcí

Objekt		:	č. 8 - Tělocvična

- ===================================================================

- C) Situace stavby

C.1                     Situace širších vztahů 1:2000

8.C.2		Situace  1 : 1000

C.3                      Situace zpevnění u objektů