| Požadované technické a uživatelské vlastnosti dodávaných výrobků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka veřejné zakázky | Signalizační systém sestra - pacient |  |
| Požadované vlastnosti výrobků | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Lůžková zásuvka disponuje datovým připojením do klientské LAN infrastruktury. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lůžková zásuvka disponuje vstupem/konektorem pro připojení externího diagnostického zařízení s přenosem informace do všech míst obsluhy. Připojitelná zařízení typu infuzní pumpy, nášlapné podložky, detekční matrace, bezdrátové komponenty atd. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykové membrány zařízení provedeny z antimikrobiálních plastů omyvatelných zdravotnickými dezinfekčními prostředky. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nedestruktivní samo odpojovací konektor lůžkového terminálu – pohyblivý přívod terminálu vytržitelný ze zásuvky všemi směry. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost doplnění uživatelské aplikace pro mobilní zařízení personálu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost výměny poškozených koncových prvků systému zaškoleným technikem údržby bez nutnosti změny konfigurace nebo nastavení servisní společností. Automatické načtení nového prvku po výměně. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlasitý obousměrný hovor. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlasité hromadné hlášení společných záležitostí pacientům | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Osvětlená a dobře hmatatelná tlačítka. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlavní terminál s přehledným dotykovým LCD displejem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzdálená správa systému. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |