## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky
Název VZ: Urologický a gynekologický materiál
Technická specifikace
část 1 | Set proplachovací endoskopický | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| 1.1. Set proplachovací endoskopický 1-cestný | vyplní účastník
| * propojovací systém, který slouží ke spojení mezi nádobou na promývací roztok(např.sáček s fyziologickým roztokem) | vyplní účastník
| a urologickým katetrem, případně cystoskopem | vyplní účastník
| *transparentní PVC hadička min 160cm, vnitřní pr.4,8mm, vnější 6,8mm | vyplní účastník
| *na jednom konci setu je universální propichovací trn bez filtru s ochranným uzávěrem | vyplní účastník
| *transparentní kapací komůrka o objemu 30ml | vyplní účastník
| *regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) pro kontrolu rychlosti průtoku tekutiny | vyplní účastník
| *tlačka bezpečně držící v nastavené pozici | vyplní účastník
| *set je ukončen kónickým stupňovitým katetrovým adaptérem s ochrannou krytkou | vyplní účastník
| *součástí setu je silikonová hadička o délce minimálně 12cm určená k propojení mezi stupňovitým katetrovým adaptérem | vyplní účastník
| a dalším zařízením, např. resektoskopem | vyplní účastník
| *použitý materiál bez přítomnosti ftalátů a LATEXU | vyplní účastník
| *sterilně baleno po 1ks | vyplní účastník
| 1.2. Set proplachovací endoskopický 2-cestný | vyplní účastník
| * propojovací systém, který slouží ke spojení mezi více nádobami na promývací roztok (např. více sáčky s fyziologickým | vyplní účastník
| roztokem) a urologickým katetrem, případně cystoskopem | vyplní účastník
| *transparentní PVC hadička min 160cm, vnitřní pr.4,8mm, vnější 6,8mm | vyplní účastník
| *na jednom konci setu jsou dva universální propichovací trny bez filtru s ochranným uzávěrem | vyplní účastník
| *pod každým trnem je na hadičce umístěna pevná tlaková plastová svorka k uzavření přívodu tekutiny dle potřeby | vyplní účastník
| *nad kapací komůrkou je v dostatečné vzdálenosti umístěna Y spojka pro napojení hadiček s propichovacím trnem na konci | vyplní účastník
| *transparentní kapací komůrka o objemu 30ml | vyplní účastník
| *regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) pro kontrolu rychlosti průtoku tekutiny | vyplní účastník
| *tlačka bezpečně držící v nastavené pozici | vyplní účastník
| *set je ukončen kónickým stupňovitým katetrovým adaptérem s ochrannou krytkou | vyplní účastník
| *součástí setu je silikonová hadička o délce minimálně 12cm určená k propojení mezi stupňovitým katetrovým adaptérem | vyplní účastník
| a dalším zařízením, např. resektoskopem | vyplní účastník
| *použitý materiál bez přítomnosti ftalátů a LATEXU | vyplní účastník
| *sterilně baleno po 1ks | vyplní účastník
část 2 | Souprava pro hodinovou diurézu, 2 000ml | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| *jednodílný uzavřený systém | vyplní účastník
| *možnost minimálně dvojího typu uchycení systému k lůžku | vyplní účastník
| *během manipulace nesmí úchyt praskat ani se rozlepovat | vyplní účastník
| *sterilně baleno po 1ks | vyplní účastník
| *bez latexu | vyplní účastník
| *požadovaný objem měření hodinové diurézy 500ml | vyplní účastník
| *přesná kalibrace měřící nádobky | vyplní účastník
| *měřící nádobka musí mít část pro měření malých objemů (komůrka cca 1ml-50ml) se stupnicí max po 1ml | vyplní účastník
| *další měřící část (cca 55-110ml) se stupnicí po max 5ml | vyplní účastník
| *poslední část se stupnicí max 10ml | vyplní účastník
| požadavky na hadici: | vyplní účastník
| *délka hadice 120-150cm | vyplní účastník
| *během manipulace nesmí docházet k zalamování hadice | vyplní účastník
| *během manipulace nesmí docházet k zúžení průsvitu hadice | vyplní účastník
| *zakončení uzavřeným stupňovitým kuželem - během manipulace nesmí docházet k samovolnému rozpojení s | vyplní účastník
| močovým katetrem | vyplní účastník
| *membrána pro sterilní odběr moči | vyplní účastník
| *posuvná svorka - snadná manipulace jednou rukou bez odporu(zasekávání, kroucení, drhnutí) | vyplní účastník
| *ochrana proti ascendentnímu šíření infekce | vyplní účastník
| *antirefluxní ventil | vyplní účastník
| požadavky na močový jímací sáček: | vyplní účastník
| *hydrofobní zavzdušňovací filtr | vyplní účastník
| *obsah minimálně 2 000ml | vyplní účastník
| *stupnice označující objem pro odečet - kapacita min 2 000ml se stupnicí max po 100ml | vyplní účastník
| *přesná kalibrace | vyplní účastník
| *přepouštění pomocí ventilu - snadná manipulace bez drhnutí nebo zasekávání | vyplní účastník
| *vypouštěcí ventil nesmí během používání propouštět tekutinu | vyplní účastník
| *sáček nesmí praskat, v průběhu používání musí být sváry pevné | vyplní účastník
část 3 | Sáček na moč s křížovou výpustí, 2 000ml | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| * obsah 2 000ml | vyplní účastník
| *stupnice označující objem pro odečet - kapacita min 2 000ml se stupnicí max po 100ml | vyplní účastník
| *přesná kalibrace | vyplní účastník
| *hadice o délce 90-120cm | vyplní účastník
| *sterilně baleno po 1ks | vyplní účastník
| *bez latexu | vyplní účastník
| *rozteč děr pro držák 15,5cm | vyplní účastník
| *sáček nesmí praskat, v průběhu postupného plnění musí být sváry pevné | vyplní účastník
| *výpusť nesmí v poloze "uzavřeno" podtékat | vyplní účastník
| *výpusť nesmí během používání propouštět tekutinu | vyplní účastník
| *během manipulace nesmí docházet k zalamování hadice | vyplní účastník
| *během manipulace nesmí docházet k zúžení průsvitu hadice | vyplní účastník
| *průměr odvodné hadice nesmí být větší nebo menší než vzdálenost mezi zobáčky fixujícími hadici proti | vyplní účastník
| zalamování | vyplní účastník
| *konus musí být po napojení na cévku průchodný, bez bránění volnému odtoku tekutiny do sáčku | vyplní účastník
| *konus musí být pevně připojen k odvodné hadici, v průběhu používání nesmí dojít k jeho odlomení nebo odpadnutí | vyplní účastník
| *antirefluxní ventil | vyplní účastník
část 4 | Sáček na moč s vypouštěcím ventilem, 2000 ml, vzorkovací port, uzavřený systém jímání moči | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| *možnost minimálně dvojího typu uchycení systému k lůžku | vyplní účastník
| *bezpečné uchycení systému k lůžku, během manipulace úchyt nesmí praskat nebo se rozlepovat | vyplní účastník
| *sterilně baleno po 1ks | vyplní účastník
| *bez latexu | vyplní účastník
| *doba použití 7 dní -doloženo v návodu k použití nebo v technickém listu | vyplní účastník
| požadavky na hadici: | vyplní účastník
| *délka hadice 120cm +/- 10% | vyplní účastník
| *memrána(vzorkovací port) pro sterilní odběr moči | vyplní účastník
| *antirefluxní ventil | vyplní účastník
| *posuvná svorka - snadná manipulace jednou rukou bez odporu(zasekávání, kroucení, drhnutí) | vyplní účastník
| *během manipulace nesmí docházet k zalamování hadice | vyplní účastník
| *během manipulace nesmí docházet k zúžení průsvitu hadice | vyplní účastník
| *zakončení uzavřeným stupňovitým kuželem, během manipulace nesmí docházet k samovolnému rozpojení | vyplní účastník
| s močovým katetrem | vyplní účastník
| *ochrana proti ascendentnímu šíření infekce | vyplní účastník
| požadavky na močový jímací sáček: | vyplní účastník
| *obsah min. 2 000ml | vyplní účastník
| *hydrofobní zavzdušňovací filtr | vyplní účastník
| *vypouštěcí ventil nesmí během používání propouštět tekutinu, při manipulaci s ním nesmí docházet k jeho | vyplní účastník
| drhnutí či zasekávání | vyplní účastník
| *stupnice označující objem pro odečet - kapacita min 2 000ml se stupnicí max po 100ml | vyplní účastník
| *sáček nesmí praskat, v průběhu používání musí být sváry pevné | vyplní účastník
| *přesná kalibrace | vyplní účastník
část 5 | Držák urologických sáčků | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| *plastový | vyplní účastník
| *rozteč ramínek na zavěšení sáčků 15,5cm - kompatibilní se všemi sáčky bez vlastního závěsu | vyplní účastník
| *přiměřený průměr ramínek - bezproblémové navlékání sáčků, sáčky nesmí padat | vyplní účastník
| *hladký povrch | vyplní účastník
| *pevné - při použití nesmí docházet k praskání | vyplní účastník
| *vzdálenost mezi zobáčky fixujícími hadici proti zalamování nesmí být větší nebo menší než průměr odvodné hadice | vyplní účastník
| *balení max po 20ks | vyplní účastník
část 6 | Zrcadlo gynekologické, jednorázové | splněno ANO/NE (vyplní účastník)
| *typ Cusco | vyplní účastník
| *jednorázové | vyplní účastník
| *vyrobeno z průhledného plastu | vyplní účastník
| *dokonale hladké a tvarované okraje | vyplní účastník
| *velikosti XS, S, M, L | vyplní účastník
| *aretace zarážkou(šroub, kolík) | vyplní účastník
| *zarážka musí být barevně rozlišena dle velikosti | vyplní účastník
| *bez latexu a ftalátů | vyplní účastník
| *sterilní | vyplní účastník
| *baleno sterilně po 1ks papír/folie. Max počet ks v balení 100ks. | vyplní účastník