**Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky pro všechny části veřejné zakázky**

**Název veřejné zakázky:  
Papírový program – jednorázové nádoby**

**Část 1: Miska emitní, jednorázová**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Miska emitní, jednorázová – 858 600 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Miska emitní, jednorázová** | | |
| pro odkládání nástrojů či sběr tělesných tekutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tvar ledvinky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednorázová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita min. 700 ml, délka min. 25 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ploché dno, hladký povrch, silné stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost prosti prosaku - voděodolná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stohovatelné, snadno oddělitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál lisovaný papír | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| balení max. po 50 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 2: Jednorázové nádoby**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky části 2 veřejné zakázky** | | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Nádoba na moč pánská, bažant, jednorázová, 800 ml – 11 800 ks** | | |
| ergonomický baňatý (kulatý tvar) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednorázová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita min. 800 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ploché dno, hladké hrdlo, silné stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| silný okraj - snadné přenášení i při plném stavu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost prosti prosaku min. 4 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní odolnost 38°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompatibilní se standardním držákem u lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál přírodní celulóza (buničina ze dřeva či sběrový papír) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| likvidace macerací v souladu s PAS29:1999 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Mísa na tekutiny do WC křesla, jednorázová, 3 l – 11 600 ks** | | |
| kulatý tvar | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| univerzální použití, vhodná i jako vložka do WC křesla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednorázová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita 3 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ploché dno, hladký povrch, silné stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| silný okraj - snadné přenášení i při plném stavu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost prosti prosaku min. 4 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stohovatelné, snadno oddělitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní odolnost 38°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál přírodní celulóza (buničina ze dřeva či sběrový papír) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| likvidace macerací v souladu s PAS29:1999 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Mísa na tekutiny do WC křesla, jednorázová, 5 l – 35 190 ks** | | |
| kulatý tvar | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| univerzální použití, vhodná i jako vložka do WC křesla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednorázová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita 5 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ploché dno, hladký povrch, silné stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| silný okraj - snadné přenášení i při plném stavu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost prosti prosaku min. 4 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stohovatelné, snadno oddělitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní odolnost 38°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál přírodní celulóza (buničina ze dřeva či sběrový papír) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| likvidace macerací v souladu s PAS29:1999 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Mísa podložní, jednorázová, 1,3 l – 3 200 ks** | | |
| jednorázová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita min. 1,3 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ploché dno, hladký povrch, silné stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| silný okraj - snadné přenášení i při plném stavu |  |  |
| odolnost prosti prosaku min. 4 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stohovatelné, snadno oddělitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní odolnost do 38°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál přírodní celulóza (buničina ze dřeva či sběrový papír) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| likvidace macerací v souladu s PAS29:1999 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Umyvadlo malé, jednorázové, 2 l – 20 500 ks** | | |
| univerzální použití, vhodné k mytí rukou, holení nebo omývání pacienta v posteli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednorázové | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita 2 l – 4 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ploché dno, hladký povrch, silné stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| silný okraj - snadné přenášení i při plném stavu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost prosti prosaku min. 4 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stohovatelné, snadno oddělitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní odolnost do 45°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál přírodní celulóza (buničina ze dřeva či sběrový papír) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| likvidace macerací v souladu s PAS29:1999 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Miska emitní, jednorázová, 700 ml – 3 700 ks** | | |
| tvar ledvinky |  |  |
| jednorázová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita min.700ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ploché dno, hladký povrch, silné stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost prosti prosaku min. 4 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní odolnost 38°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stohovatelné, snadno oddělitelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál přírodní celulóza (buničina ze dřeva či sběrový papír) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| likvidace macerací v souladu s PAS29:1999 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Macerátor – 2 ks** | | |
| **zápůjčka 2 ks přístrojů zdarma** | | |
| plně bezkontaktní systém - otevření a zavření víka bez použití rukou (nožní senzor) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| samostojný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antimikrobiální povrch | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| technologie SmartFlow (vypuštění likvidovaného odpadu až po úplném rozložení  obsahu bubnu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce automatického spuštění po zavření víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| displej se samodiagnostikou |  |  |