## Stavy
Stavy měřidel na KJ75
Datum | Celková spotřeba plynu za měsíc v m3 |  | Spalné teplo průměr za měsíc v kW/m3 | Celková spotřeba elektřiny za měsíc v kWh |  | Vlastní spotřeba elektřiny za měsíc v kWh |  | Vlastní výroba elektřiny za měsíc v kWh |  | Měření tepla za měsíc v GJ |  | Moto hodiny za měsíc v H
2024 | Stav | Rozdíl | 2024 | Stav | Rozdíl | Stav | Rozdíl | Stav | Rozdíl | Stav | Rozdíl | Stav | Rozdíl
2023-12-29 | 52693 | - | - | 2505585 | - | 34482.8 | - | 1778618 | - | 12100.08 | - | 89599 | -
2024-01-31 | 58433 | 5740 | 10.8894 | 2521099 | 15514 | 34787.9 | 305.1 | 1793975 | 15357 | 12205.23 | 105.15 | 89830 | 231
2024-02-29 | 63320 | 4887 | 10.8903 | 2534168 | 13069 | 35053.1 | 265.2 | 1806918 | 12943 | 12295.25 | 90.02 | 90025 | 195
2024-03-25 | 68348 | 5028 | 10.8441 | 2547375 | 13207 | 35327.1 | 274 | 1820003 | 13085 | 12387.3 | 92.05 | 90224 | 199
2024-04-30 | 73720 | 5372 | 10.8721 | 2561736 | 14361 | 35628 | 300.9 | 1834220 | 14217 | 12487.56 | 100.26 | 90442 | 218
2024-05-31 | 78653 | 4933 | 10.9341 | 2574756 | 13020 | 35890.9 | 262.9 | 1847133 | 12913 | 12579.36 | 91.8 | 90640 | 198
2024-06-28 | 83307 | 4654 | 10.8866 | 2586951 | 12195 | 36132.7 | 241.8 | 1859223 | 12090 | 12665.3 | 85.94 | 90826 | 186
2024-07-26 | 86837 | 3530 | 10.8997 | 2596141 | 9190 | 36319.4 | 186.7 | 1868329 | 9106 | 12730.19 | 64.89 | 90969 | 143
2024-08-30 | 91580 | 4743 | 10.9115 | 2608510 | 12369 | 36564 | 244.6 | 1880586 | 12257 | 12817.68 | 87.49 | 91161 | 192
2024-09-30 | 96118 | 4538 | 10.9374 | 2620467 | 11957 | 36799.5 | 235.5 | 1892444 | 11858 | 12902.45 | 84.77 | 91342 | 181
2024-10-31 | 101123 | 5005 | 10.9472 | 2633824 | 13357 | 37064.1 | 264.6 | 1905686 | 13242 | 12997.07 | 94.62 | 91540 | 198
2024-11-29 | 105924 | 4801 | 10.9193 | 2646986 | 13162 | 37310.3 | 246.2 | 1918724 | 13038 | 13087.95 | 90.88 | 91732 | 192
2024-12-31 | 110164 | 4240 | 10.8963 | 2658601 | 11615 | 37528.2 | 217.9 | 1930225 | 11501 | 13167.88 | 79.93 | 91903 | 171
Celkem |  | 57471 |  |  | 153016 |  | 3045.4 |  | 151607 |  | 1067.8 |  | 2304