## Soupis položek+
název akce: NPK,a.s.,Pardubická nemocnice-Centrální shromaždiště odpadu
objekt: IO07-Kabelové rozvody NN a VO
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Rc/Nh/mj. | Rc/Nh/Sum | DPH | VKP | TC | kap. | proř/ON09 | recy/ON | dphZ | recZ
Dodávky zařízení | [6 empty] | recy/mj | recySuma
1 | 712110 | rozv.ozn.RMS1 viz výkres 003 dodávka+montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
2 | 712110 | kabel.skříň SR302+kompakt.pilíř dod.+mont+osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
3 | 712110 | kabel.skříň SR502+kompakt.pilíř dod.+mont+osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE |  |  | 0 | 0
4 | 560210 | stožár osv.bezpatic 133/89/60 žárZn | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE |  | 0
Materiál elektromontážní | [6 empty] | recy/mj | recySuma
5 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
6 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
7 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
8 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
9 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
10 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
11 | 152211 | kabel 1kV AYKY 4x25 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
12 | 130005 | kabel 1kV PRAFlaDur 2x1,5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
13 | 312211 | krabice IP55 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 321154 | trubka ohebná LPE-1 do 2325 červená | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
15 | 322122 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4016E | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
16 | 324141 | trubka ocel pancéř závit žárZn 6013ZN | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
17 | 321135 | trubka ohebná PVC superflex 1232 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
18 | 321502 | roura korugovaná KF09063 pr.63/52mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
19 | 340111 | elektroinstal kanál 100x60 kompletní | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
20 | 362011 | drát.žlab 50/50 vč.nosného a spoj.materiálu/žárZn | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
21 | 199096 | EPS 2+KO125E | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 303 | hmoždinka plastová do HM10/10x50mm | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 413122 | přepínač 10A/250Vstř IP54 ř.6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
24 | 413133 | přepín 10A/250Vstř IP54 řaz.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 413136 | tlačítko TOTAL STOP IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 317111 | okapnice nad venk.rozv.RMS...TiZn,L=1m,Hl=0,5m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 520511 | A-svítidlo kompletní specif.výkres 002 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
28 | 520511 | B-svítidlo kompletní specif.výkres 002 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 520511 | VO-svítidlo na stožár kompletní specif.výkres 002 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 431365 | pojistková patrona do 400A gG | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 190215 | kabelové oko Al lisovací 95x10 ALU | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
32 | 191315 | smršťovací trubice KZ1/70-95(1x95) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
33 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
34 | 295404 | svorka spojovací SS FeZn | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 295442 | zinkový sprej | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 579211 | stožárová výzbroj TNS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 430014 | pojistková vložka E27/6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
38 | 419100 | ochranná manžeta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
40 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
41 | 295012 | vedení FeZn pr.10/13mm PVC | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
42 | 295041 | propojovací lano Cu 16mm2,L=30cm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 295071 | svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | 295072 | svorka zemnící SZ FeZn | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0 | 0
Materiál zemní+stavební
45 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
46 | 46453 | stožárové pouzdro plast SP250/850 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
47 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
48 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
49 | 46133 | beton B10 | m3 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
50 | 46515 | roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
51 | 46525 | /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
52 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
53 | 46171 | cihla betonová 29/14/6,5 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
54 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ |  | 0
Elektromontáže | [6 empty] | Nh/mj | NhSuma |  |  |  |  | 0
55 | 210800610 | vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
56 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
57 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
58 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
59 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
60 | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
61 | 210901082 | kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x35/4x25/5x16 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
62 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
63 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
64 | 210100102 | ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
65 | 210100107 | ukončení na svorkovnici vodič do 240mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
66 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
67 | 210010004 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
68 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
69 | 210010061 | trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6013/pr.13 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
70 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
71 | 210010124 | trubka plast volně uložená do pr.75mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
72 | 210010107 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
73 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
74 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
75 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
76 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
77 | 210110023 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
78 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
79 | 210010401 | okapnice vč.zhotovení a osazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
80 | 210201101 | A-montáž svítidla | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
81 | 210201101 | B-montáž svítidla | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
82 | 210201101 | VO-montáž svítidla | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
83 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
84 | 210100244 | ukončení vodiče smršťovací trubicí do 1x95 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
85 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
86 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
87 | 210220321 | ochrana svorek proti korozi | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
88 | 210204011 | stožár osvětlovací ocelový do 12m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
89 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
90 | 210111011 | montáž ochranné manžety | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
91 | 210220021 | uzemň.ved.v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 vč.svarů | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
92 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
93 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
94 | 210220352 | montáž propojovacího lana | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Zemní práce
95 | 460100003 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
96 | 460050703 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
97 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
98 | 460010024 | vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat | km | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
99 | 460710001 | geodetické zaměření skutečné polohy | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
100 | 460700011 | vytyčení stáv.inž.sítí | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
101 | 460200153 | výkop kabel.rýhy š.35/hl.70cm tz.3/ko1.2 uzemnění | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
102 | 460560153 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
103 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
104 | 460200163 | výkop kabel.rýhy š.35/hl.80cm tz.3/ko1.2 A-A | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
105 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
106 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
107 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
108 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
109 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
110 | 460200683 | výkop kabel.rýhy š.65/hl.120cm tz.3/ko1.2 B-B | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
111 | 460510031 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
112 | 460560683 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
113 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
114 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
115 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
116 | 460200133 | výkop kabel.rýhy š.35/hl.50cm tz.3/ko1.2 C-C | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
117 | 460030072 | bourání živičných povrchů 6-10cm | m2 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
118 | 460030081 | řezání spáry v asfaltu do 10cm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
119 | 460080102 | bourání betonu tl.5cm | m2 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
120 | 460420372 | kabelové lože pískové 2x10-15cm krycí cihly napříč | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
121 | 460560133 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
122 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
123 | 460650021 | betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu | m2 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
124 | 460650042 | obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu | m2 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CZ
125 | 460080001 | bludné proudy-obetonování pásků | m3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
126 | 219990024 | demontážní práce-VO+kabelové skříně | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
127 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
128 | 219990012 | práce spojené s přepojením kabelových skříní | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
129 | 219990013 | zajištění bezproudí,provizorní napáj.vč.materiálu | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
130 | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel,tras,... | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
131 | 219990014 | koordinace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
132 | 219990018 | práce spojené s napojením kabelu v R-VO | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
133 | 219990026 | zkreslení skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
134 | 219990016 | zednické přípomoce(vrtání,sekání,...)vč.materiálu | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
135 | 219990027 | výchozí revize | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
136 | 219000231 | montážní plošina MP10 do 10m výšky | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
137 | 219000235 | přesun montážní plošiny MP10 | km | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON | 0 | 0
Datum: 28.7.2023
Vypracoval:

## Rekapitulace+
název akce: NPK,a.s.,Pardubická nemocnice-Centrální shromaždiště odpadu
objekt: IO07-Kabelové rozvody NN a VO
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/ |  |  | sazbaDPH | dphZ
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál zemní+stavební |  |  | 0 |  | 17
8 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
9 | zemní práce |  |  | 0 | 0 | 21
10 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
11 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0 |  | 23
12 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
13 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
14 | ostatní náklady+recyklace |  |  | 0 |  | 27 |  | 0
15 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
16 | provozní vlivy | 0.8 | 0 | 0 |  | 31
17 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
18 | cena bez DPH |  |  | 0 |  | 43
19 | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0 |  | 47
20 | CENA vč.DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 48
21 | recyklace bez DPH(v ceně) |  |  | 0 |  | 50
Datum: 28.7.2023
Vypracoval: