Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.5

Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro vybrané objekty Pardubického kraje – balíček VII

Zadavatel: Pardubický kraj IČ: 708 92 822

Způsob zadání: jednací řízení s uveřejněním v souladu s ust. § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz:

- Referenční spotřeba tepla je u objektu A7 Gymnázium Hlinsko v příloze ZD č. 2 Tabulka TE údajů uvedena ve výši 441 GJ. Dle údajů z faktur a poskytnutých tabulek spotřeb je ale referenční spotřeba 842 GJ v objektu v ulici Adámkova a 95 GJ v objektu Čelakovského. Neměla by tedy být v příloze ZD č. 2 uvedena spotřeba 937 GJ ZP?

- U objektu A.13 chybí v tabulce TE údajů spotřeba vody, není ani ve spotřebách a nenalezli jsme ani faktury. U tohoto objektu není v zadání žádná z faktur ani k ostatním energiím. Prosíme o jejich doplnění.

- Prosíme o úpravu tabulku Příloha ZD č.2_Tabulka TE údajů – ujasnit voda/provozní náklady.

- Prosíme rozklíčovat provozní náklady (pokud jsou) – tzn. podrobněji vyčíslit, z čeho se provozní náklady skládají včetně podrobných financí.

- Prosíme o informaci, zda je v ceně vody vodné i stočné u všech objektů. U některých objektů to vypadá, že je ve finanční složce pouze cena vody bez stočného!

- Pro jednotlivé objekty prosím uveďte provozní hodiny osvětlení za rok pro místnosti, jako jsou: kuchyně, tělocvičny, chodby s dobou svícení delší než 12 h/den/či stanovte jednoznačnou dobu svícení.

- Je možné uvažovat také roční úspory nákladů na nákup energií a vody např. změnou dodavatele energie a vody? Na jaké období je nutné tuto změnu dodavatele zasmluvnit (na 10 let to asi nepůjde) popř. je možné, aby se úspora každý rok vyčíslila jako rozdíl mezi původním dodavatelem a novým dodavatelem, který vybere firma ESCO?

- Je nutné rozčlenit úsporu elektrické energie na nízký a vysoký tarif? Tabulka pro vyhodnocení úspory na to není připravena. Pro jednotlivé objekty upřesněte dobu trvání nízkého a vysokého tarifu v pracovní dny a víkendy/svátky.

- Jaké jsou referenční teploty pro jednotlivé objekty a jednotlivé místnosti?

- V dokumentu ZD_EPC_bal_VII_pokyny_vfinal.doc jsou uvedeny výchozí náklady na elektřinu, paliva, teplo a vodu celkem ve výši 30 699 00 Kč, což neodpovídá tabulce v Příloze ZD č.2_Tabulka TE údajů.

Odpověď:

- Bez dotazu. Prosím o opravu: v adresáři 05_Gymnázium Jevíčko, adresář Spotřeby, soubor xls Spotřeba_2014_Jevíčko, buňka G16, udělat součet. V souboru Příloha ZD č.2 Tabulka TE údajů.xls list A5, opravit buňku E15 na hodnotu 44 649 kWh. Opravené údaje jsou v příloze č.1 a příloze č.2. Dále prosím o opravu: v adresáři 16_SŠZ Litomyšl, adresář spotřeby, soubor xls Spotřeba_2014_SŠZ Litomyšl, List EE výběr, udělat součty ve sloupci i. V souboru Příloha ZD č.2 Tabulka TE údajů.xls list A16, opravit buňku E15 na hodnotu 273 862 kWh. Opravené údaje jsou v příloze č.3 a příloze č.4. Vše pak opraveno také v příloze č. 8, Příloha ZD č.2_Tabulka TE údajů_oprava_v1.xls.

- U objektu A7 Gymnázium Hlinsko v příloze ZD č. 2 Tabulka TE údajů má být hodnota referenční spotřeby tepla 845 GJ. Předmětem projektu EPC je pouze budova v ulici Adámková. Opravený údaj je v příloze č.5.

- U objektu A.13 je doplněna spotřeba vody v tabulce TE údajů. Doplněné údaje jsou v příloze č.6. Tabulka spotřeby vody je uvedena v příloze č.7. Objekt platí pouze vodné.

- Tabulka Příloha ZD č.2_Tabulka TE údajů je upravena v příloze č. 8. Náklady na vodu zahrnují vodné a stočné pokud platí oboje. V referenčním stavu nejsou uvedeny ostatní provozní náklady, jako jsou např. opravy, údržba, servis, mzdové náklady na provoz kotelen apod., proto, že se neuvažuje s jejich změnou a započítáním do úspor nákladů. Je tady prostor pro jiné zisky z projektu. Tabulku TE údajů si může uchazeč ještě upravit dle potřeby sám.

- Ostatní provozní náklady nejsou uvedeny, viz odpověď č.3.

- V ceně vody je uvedeno vodné i stočné, pokud platí oboje. Podrobné údaje jsou uvedeny v Příloze ZD č. 4_Technická část zadávací dokumentace v adresářích „Spotřeby“.

- Dotaz vzneste prosím u prohlídek objektů na odborný doprovod provozovatele objektů.

- Není možno počítat se změnou dodavatele.

- V úspoře, zahrnuté v Tabulce TE údajů, nebude členění na úsporu ve vysokém tarifu a v nízkém tarifu, uváděno. Předpokládáme, že výpočet úspory bude proveden jako podklad pro stanovení úspory elektřiny celkem v oprávněných případech. Podrobné údaje o spotřebách jsou uvedeny u každého objektu Příloze ZD č. 4_Technická část zadávací dokumentace v adresářích „Spotřeby“. Dobu trvání nízkého a vysokého tarifu požadujte u prohlídek objektů od odborného doprovodu provozovatele objektů.

- Referenční teploty pro jednotlivé místnosti objektů uvažujte v souladu s normou ČSN EN 12831:2005 Vyhl.č.194/2007 Sb. resp. její novela 237/2014 Sb.

- Omylem byly v příloze ZD č. 2 Tabulka TE údajů k objektu A6 (gymnáziu Josefa Ressela Chrudim) přiřazeny náklady na energii z jiného objektu (A8 Gymnázium Vysoké Mýto). Správné údaje pro tento objekt jsou uvedeny v příloze č. 9 List A6_oprava.xlsx.

Přílohy:

1. List A5_oprava.xlsx

2. Spotřeba_2014_Jevíčko_oprava

3. List A16_oprava.xlsx

4. Spotřeba_2014_SŠZ Litomyšl_oprava

5. List A7_oprava.xlsx

6. List A13_oprava.xlsx

7. A13_spotřeby vody_dodatek.xlsx

8. Příloha ZD č.2_Tabulka TE údajů_oprava_v1.xls

9. List A6_oprava.xlsx

V Praze  dne 16.11.2015