STANICE SAUTER

MR – 01 (strojovna VZT u elektro údržby)

SAUTER 220  -  2 x

SAUTER 210  -  2 x

Vana s deskama:

EYL 106  -  1x

EYS 110  -  3x

EYS 121  -  1x

EYS 141  -  1x

EYS 155  -  2x

EYS 100  -  1x

MR – 02 (sklad elektro)

SAUTER 210  -  2x

MR – 03 (strojovna TRANE pod RDG)

SAUTER 210  -  3x

MR – 04 (strojovna VZT pro centrál. sterilizaci)

SAUTER 220  -  1x

MR – 05 (strojovna VZT pro 4.NP)

SAUTER 210  -  1x

MR – 06 (hlavní sklad)

SAUTER 220  -  1x

SAUTER 210  -  1x

MR – 07 (VZT pro oční 4.NP)

SAUTER 210  -  1x

MR – 08 (kotelna pod RDG)

SAUTER 220  -  1x

SAUTER 210  -  1x

MR – 09 (strojovna TRANE pod RDG)

SAUTER 220  -  1x

MR – 10 (EPS)

Vana s deskama:

EYL 106  -  1x

EYS 100  -  1x

EYS 106  -  1x

EYS 155  -  1x

EYS 110  -  5x

DT 1 (strojovna VZT neurologie)

Vana s deskama:

EYL 106  -  1x

EYS 121  -  2x

EYS 124  -  1x

EYS 141  -  1x

EYS 155  -  3x

EYS 110  -  2x

SAUTER 220  -  2x

DT 2 (kotelna neurologie)

SAUTER nova flex

DT 3 (trafostanice)

Vana s deskama:

EYS 100  -  1x

EYL 106  -  1x

EYS 181  -  1x

EYS 110  -  1x

ROZVADĚČ PRO COS (strojovna VZT pro COS)

Vana s deskama:

EYL 106  -  2x

EYS 121  -  2x

EYS 124  -  2x

EYS 141  -  2x

EYS 155  -  5x

EYS 110  -  4x

RD (hlavní kotelna)

SAUTER FLEX 203  -  1x

DISPEČINK MaR (neurologie)

SAUTER 291  -  1x

ROZVADĚČ PRO VZT int. JIP (strojovna VZT)

SAUTER FLEX 203  -  2x

LÉKÁRNA

SAUTER NOVA FLEX F002  -  3X

PŘEČERPÁVACÍ STANICE U IDG

SAUTER EY 3600  -  1x