Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

| Zadavatel: | Pardubický kraj |
| --- | --- |
| sídlo: | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |
| zastoupený: | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem |
| IČO/ DIČ: | 70892822/ CZ70892822 |
| profil: | https://zakazky.pardubickykraj.cz |
| Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz |
| IČO: | 64010082 |
| sídlo: | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most |
| Název veřejné zakázky: | Komunitní dům sociální služby Domova Na cestě - Hlinsko |
| Druh zakázky / řízení: | stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené |
| Zahájení řízení: | dne 10.6.2025 |

v Mostě, dne 1.7. 2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 26.06.2025 v 12:10:27 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

- „V listě „9 – Primární okruh TČ“ – je položka:

| 50 | K | K073 | Odvoz a likvidace podzemní vody vytlačené vody z vrtů v případě, že nebude tuto vodu možné likvidovat na stavbě (dopředu nelze množství stanovit) | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jak máme tuto položku ocenit, když dopředu nelze množství stanovit?

- Je k dispozici výkres rozdělovače/sběrače k topení?“.

Odpověď:

Add 1) Zadavatel sděluje, že množství podzemní vody z vrtů k likvidaci vychází z objemu budoucího vrtu. V návaznosti na to pak uchazeč nabídne cenu likvidace za jednotku objemu m3 a výpočtem stanoví cenu, kterou uvede v soupisu prací – zadání: „P02b_Soupis_praci_Komunitni_dum_Hlinsko_24_06_2025_zadani_rev1.xlsx“

Vrt (parametry):

Průměr 160 mm

Hlubka 180 m

Počet vrtů 4

Výpočet = (3,14*0,16^2÷4) * 180 * 4 = 14,469 m3

Toto vypočtené množství, tj. 14,469 m3, použije uchazeč pro ocenění uvedené položky.

Add2)

Zadavatel sděluje, že součástí zadávací dokumentace je v části D.1.2.2 Vytápění výkres č. D.1.2.2.4 Schéma zapojení zdroje tepla, kde jsou parametry uvedeny. Jedná se o kombinovaný rozdělovač pro 2 topné okruhy, jejichž parametry jsou popsané v tomto výkrese.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 17.07. 2025 v 10.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát