Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

NPK, a. s., Pardubická nemocnice – Výměna zdroje chladu pro budovu č. 3

Druh zadávacího řízení: 		otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: 		veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:		dodávky

Zadavatel: 	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: 	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO:	27520536

V Pardubicích dne 30. 7. 2025

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Poprosíme poskytnout technologické schéma, ze které bude patrné dimenze a materiál připojovacího potrubí, typ armatur a měření, které je třeba vyměnit. Děkuji

Odpověď

Zadavatel doplňuje technologické schéma zapojení chladící jednotky. Od uzavíracích ventilů před jednotkou je možné dopojení potrubí do jednotky v potrubí PPR.

Příloha:

Technologické schéma zapojení chladící jednotky

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.