## Stavba
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2026-07-30
| Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY
V AREÁLU SPŠCH PARDUBICE
| Objednatel : |  | PARDUBICKÝ KRAJ |  |  | IČO : | 708 92 822
|  |  | Komenského náměstí 125, Pardubice |  |  | DIČ : | CZ 70892822
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
so01 | ROZVOD VODY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
so02 | KOMUNIKACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
so03 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
so04 | PŘÍSTŘEŠEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
so01 | 721 ROZVOD VODY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
so02 | 722 KOMUNIKACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
so03 | 723 DEŠŤOVÁ KANALIZACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
so04 | 730 PŘÍSTŘEŠEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## so01 721 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 721 | Rozvod vody | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
so01 |  | Rozvod vody |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
15-134 |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Název VRN |  | Kč
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka DŮLEŽITÉ !
Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provoznímy předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

## so01 721 Rek
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  |  | Rozpočet : | 721
Objekt : |  | so01 Rozvod vody
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
721 | Rozvod vody |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní rozvod vody |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Uzavírací armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Výkopové práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Práce a náklady spojení s prováděním st. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## so01 721 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  | Rozpočet: | 721
Objekt : |  | so01 Rozvod vody |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 721 | Rozvod vody - položky obsahují kompletní dodávku a montáž | [8 empty] | 1
1 | 1 | Potrubí PE HD100 RC, SDR11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 |  | Potrubí PE HD100 RC, SDR11, d125 | bm | 310 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 |  | Potrubí PE HD100 RC, SDR11, d110 | bm | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 |  | Potrubí PE HD100 RC, SDR11, d63 | bm | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 | 2 | Armatury |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 |  | Šoupátko DN125 s přírubami - vodoměrná šachta | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 |  | Šoupátko DN80 s přírubami - vodoměrná šachta | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 |  | Šoupátko DN100 s přírubami | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 |  | Šoupátko DN50 s přírubami | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 |  | Hydrant nadzemní DN100 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 3 | Ostatní |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 |  | Šoupátkový poklop | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 |  | Zemní souprva 1,30-1,80m DN100 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 |  | Zemní souprva 1,30-1,80m DN50 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 |  | Výstražná fólie | bm | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 |  | Signalizační vodič - prům. 6mm | bm | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 |  | Zajišťovací betonové bločky B10 | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 |  | Protlak pod objektem - charanička DN150 | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
19 |  | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN150 | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
20 |  | Raci spony | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
21 |  | Manžety | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
22 |  | Hydrantový poklop | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
23 | 4 | Tvarovky |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
24 |  | MMA DN125/d125 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 |  | Koleno 90st. d125 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 |  | Koleno 45st. d125 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 |  | Koleno 30st. d125 | ks | 1 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Koleno 90st. d63 | ks | 2 |  | 0
29 |  | Navrtávací pás PE125/PE110 | ks | 1 |  | 0
30 |  | Navrtávací pás PE125/PE63 | ks | 4 |  | 0
31 |  | Příruba pro HDPE potrubí DN50 | ks | 4 |  | 0
32 |  | Příruba pro HDPE potrubí DN100 | ks | 1 |  | 0
33 |  | Příruba pro HDPE potrubí DN125 | ks | 3 |  | 0
34 |  | Přírubové koleno s patkou DN50 | ks | 1 |  | 0
35 |  | Přírubové koleno s patkou DN100 | ks | 3 |  | 0
36 |  | Redukce DN125/100 s přírubami | ks | 3 |  | 0
37 |  | Redukce DN125/50 s přírubami | ks | 1 |  | 0
38 |  | T-kus DN125/80 litina - vodoměrná šachta | ks | 2 |  | 0
39 |  | Koleno 90st. DN80 litina - vodoměrná šachta | ks | 2 |  | 0
40 |  | Litina DN125 - vodoměrná šachta | ks | 1 |  | 0
41 |  | Prostup stěnou - pažnice s přírubou, chránička DN200, těsnící prstenec proti tlakové vodě D1-200, D2-125 | ks | 1 |  | 0
42 |  | Jádrové vrtání železobetonu DN200 tl. 400 mm - vodoměrná šachta | ks | 1 |  | 0
43 |  | Spoj. Elektrotvarovky d125 | ks | 70 |  | 0
44 |  | Pomocný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
45 |  | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
46 |  | Propláchnutí, dezinfekce, mikrobiologický rozbor vody | kpl | 1 |  | 0
47 |  | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 721 Rozvod vody |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod- položky obsahují kompletní dodávku a montáž
1 | 1 | PE porubí pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Potrubí z PE, D 110, PN 16 | bm | 14 |  | 0
3 |  | Potrubí z PE, D 63, PN 16 | bm | 25 |  | 0
4 | 2 | Závěsný a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
5 |  | Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost při 10°C max.0,038 W.m-1.K-1. Izo | bm | 39 |  | 0
6 | 3 | Pomocný a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0
7 |  | Prostup stěnou - pažnice s přírubou, chránička DN200, těsnící prstenec proti tlakové vodě D1-200, D2-110 | ks | 1 |  | 0
8 |  | Prostup stěnou - pažnice s přírubou, chránička DN200, těsnící prstenec proti tlakové vodě D1-125, D2-63 | ks | 4 |  | 0
9 |  | Jádrové vrtání DN200 | ks | 1 |  | 0
10 |  | Jádrové vrtání DN125 | ks | 4 |  | 0
11 | 4 | Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky, zazdívky průchodů) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Kompletní rekonstrukce šachet v objektech - rozměr šachty 1.5x1.5x1.5m (zazdění prostupů, hydroizolace, omítnutí atd.) - aktuální stav viz. fotodokumentace | ks | 4 |  | 0
13 |  | Tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0
14 |  | Propláchnutí a dezinfekce potrubí | ks | 1 |  | 0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 723 | Uzavírací armatury - položky obsahují kompletní dodávku a montáž
1 | 1 | Kulové kohouty |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Kohout kulový DN50 | ks | 5 |  | 0
3 |  | Kohout kulový DN100 | ks | 1 |  | 0
4 |  | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 6 |  | 0
5 |  | Napojení na stávající rozvod vody | ks | 6 |  | 0
6
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| Celkem za | 723 Uzavírací armatury |  |  |  | 0
Díl: | 724 | Výkopové práce - položky obsahují kompletní dodávku a montáž
1 | 1 | Zemní práce
2 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m | m3 | 220 |  | 0
3 |  | Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm | m3 | 220 |  | 0
4 |  | Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2 | m3 | 110 |  | 0
5 |  | Zřízení příložného pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m + odstranění | m2 | 700 |  | 0
6 |  | Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 | m3 | 20 |  | 0
7 |  | Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m | m3 | 20 |  | 0
8 |  | Uložení výkopu na skládku + poplatek | m3 | 20 |  | 0
9 |  | Zásyp jam se zhutnění | m3 | 310 |  | 0
10 |  | Úprava pláně se zhutněním - rozprostření ornice | m2 | 432 |  | 0
11 |  | Konečná povrchová úprva vč. ozelenění | m2 | 432 |  | 0
12 | 2 | Zemní práce
13 |  | Lože a obsyp potrubí pískem | m3 | 15 |  | 0
14 |  | Položení výstražné folie PE | bm | 350 |  | 0
15 |  | Označení požárního hydrantu značkou B29 s dodatkovou značkou "NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU" | ks | 3 |  | 0
16 |  | Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace) | ks | 1 |  | 0
17 |  | Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí | ks | 1 |  | 0
18 |  | Kompletní rekonstrukce vodoměrné šachty - rozměr šachty 2.5x2.5x2.5m (sanace zdiva, zazdění prostupů, hydroizolace, celoplošné omítnutí, nový poklop pojezdový B 125 atd.) - aktuální stav viz. fotodokumentace | ks | 1 |  | 0
19 |  | Čerpání vodyna dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 1000 l/min. | hod. | 63 |  | 0
20 |  | Dočasné zajístění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | kpl | 1 |  | 0
21 |  | Dočasné zajístění kabelů a kabelových tratí | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 724 Výkopové práce |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Práce a náklady spojené s prováděním stavby
1 | 1 | Zařízení staveniště | soub | 1 |  | 0
2 |  | Přejezd výkopu pro automobily | ks | 2 |  | 0
3 |  | Pochůzné lávky pro pěší přes výkop | ks | 4 |  | 0
4 |  | Oplocení a zajištění bezpečnosti okolo výkopu | ks | 1 |  | 0
5 | 2 | Doplňkové činnosti |  | 0 |  | 0
6 |  | Zhotovení a montáž velkoplošné celobarevného informačního panelu 160x80cm k označení staveniště po dobu stavby. Text a umístění panelu bude určeno investorem | ks | 1 |  | 0
7 |  | Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 490/2006 Sb. Ve třech listinných vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom | ks | 1 |  | 0
8 |  | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu realizace stavby | ks | 1 |  | 0
9 |  | Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (dle návrhu smlouvy o dílo) | ks | 1 |  | 0
10
11
12
13
14
15
| Celkem za | 725 Práce a náklady spojení s prováděním stavby |  |  |  | 0

## so02 722 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 722 | Komunikace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
so01 |  | Komunikace |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
15-134 |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provoznímy předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

## so02 722 Rek
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  |  | Rozpočet : | 722
Objekt : |  | so02 Komunikace |  |  | Vnitřní vodovod
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
722 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## so02 722 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  | Rozpočet: | 722
Objekt : |  | so02 Komunikace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 722 | Komunikace - položky obsahují kompletní dodávku a montáž
1 | 1 | Odstranění stávajích povrchů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Řezání komunikace | bm | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | Odstranění asfaltového povrchu, vč. stávajicí konstrukční vrstvy | m2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Odstranění betonové dlažby | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Uložení ASF na skládku + naložení/složení/odvoz na skládku + polatek | t | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Uložení betonové dlažby na skládku + naložení/složení/doprava na skládku + polatek | t | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Uložení a odvoz vytěženého materiálu na skládku + poplatek | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 2 | Uvedení do původního stavu - chodník |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE!
9 |  | Štěrkodrť ŠD | m3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Lože z drti frakce 2-5 mm | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Betonové dlažby 60/60 | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  | Betonový obrubník chodníkový 1000/80/200mm | ks | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  | Betonové lože pro obrubníky | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 3 | Uvedení do původního stavu - komunikace |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE!
15 |  | Štěrkodrť ŠD | m3 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  | Vrstva směsi stmelené cementem | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 |  | Infiltrační postřik emulzí | m2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  | Obalované kamenivo APS | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 |  | Spojovací postřík asf. emulzí | m2 | 160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | Asfaltový beton ACO | m3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | Betonový obrubník silniční 1000/150/200mm | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 722 Komunikace |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0

## so03 723 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 723 | Dešťová kanalizace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
so03 |  | Dešťová kanalizace |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
15-134 |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provoznímy předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

## so03 723 Rek
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  |  | Rozpočet : | 723
Objekt : |  | so03 Dešťová kanalizace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
723 | Dešťová kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## so03 723 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY |  | Rozpočet: | 723
Objekt : |  | so03 Dešťová kanalizace |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 723 | Dešťová kanalizace - položky obsahují kompletní dodávku a montáž | [8 empty] | 1
1 | 1 | Dešťová kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 |  | Kanalizační potrubí pro venkovní kanalizaci potrubí z PP - KG systém |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 |  | 110 | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4 |  | 125 | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5 |  | Lapač střešních splavenin DN100, s košem pro zachycení nečistot | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 |  | Pomocný a spojovací materiál (redukce, kolena, odbočky) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 2 | Prostor zasakování - retenční a vsakovací komora |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 |  | Retenční-vsakovací komory 800x400x1200 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 |  | Koncová stěna | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 |  | Geotextílie netkan. 300 g/m2 PP | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 |  | Systémová plastová, vtoková čistící šachta průměr 1000 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
12 |  | Teleskopický nástevac DN 600mm, výška 600mm, pro šachtu průměr 1000mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 |  | Zhotovení nátoku DN150mm do šachty | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
14 |  | Kruhový litinový poklop, DN 600mm, B 125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 |  | Filtrační koš s filtrační tkaninou - DN 125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
16 | 3 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
17 |  | Hloubení nezaoažených rýh š. do 1500 mm | m3 | 80 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 | m3 | 10 |  | 0
19 |  | Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m | m3 | 10 |  | 0
20 |  | Uložení výkopu na skládku + polatek | m3 | 10 |  | 0
21 |  | Zásyp jam se zhutnění | m3 | 70 |  | 0
22 |  | Úprava pláně se zhutněním | m2 | 80 |  | 0
23 | 4 | Zemní práce
24 |  | Ložení a obsyp potrubí pískem | m3 | 20 |  | 0
25 |  | Položení výstražné folie PE | bm | 30 |  | 0
26 |  | Pokládka betonu pod šachtu | m3 | 1 |  | 0
27 |  | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
28 |  | Geodetické zaměření | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 723 Dešťová kanalizace |  |  |  | 0

## so04 730 KL
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 730 | Přístřešek | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
so04 |  | Přístřešek |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
15-134 |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Cena položek musí dodávku i montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál, komplexní zkoušky vč. přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s UT zařízením, provoznímy předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přirážky na prořez, procento si dodavatel určí sám. Dodavatel je povinnen zkontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky. Uvedené názvy výrobků nejsou závazné a slouží pouze k udání standardů. Projekt je zpracován v úrovni dokumentace prováděcí.

## so04 730 Rek
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  |  | Rozpočet : | 730
Objekt : |  | so04 Přístřešek
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
731 | Přístřešek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## so04 730 Pol
Položkový rozpočet
Stavba : |  | REKONSTRUKCE VENKOVNÍVH ROZVODŮ VODY |  | Rozpočet: | 730
Objekt : |  | so04 Přístřešek |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 731 | Přístřešek - položky obsahují kompletní dodávku a montáž | [8 empty] | 1
1 | 1 | Základy |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 12 | 0
2 |  | Betonová patka 500x500x900 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
3 |  | Ocelový kotlvící prvek do základové patky pro dřevený trám 160x160 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
4 | 2 | Montáž konstrukce přístřešku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
5 |  | Dřevěný trám 160x160 mm | bm | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
6 |  | Dřevěný trám 160x200 mm | bm | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
7 |  | Dřevěný trám 100x160 mm | bm | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
8 |  | Dřevěný trám 100x120 mm | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
9 |  | Dřevěné oplocení výšky 1.5m | bm | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
10 |  | Vyrovnávací a separační vrstva | m2 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
11 |  | Plechová střešní krytina - barva dle výběru investora (poplastovaná plechová kritina) | m2 | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
12 |  | Prkenný záklop + hoblovaná prkna 18/110 | bm | 250 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
13 |  | Okapnice | bm | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
14 |  | Zavětrovaná lišta | bm | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
15 |  | Pojistná hydroizolace ze strukturovanou rohoží | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
16 |  | Pomocný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
17 |  | Nátěr dřevěné konstrukce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
19 | 3 | Výkopové práce |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 12 | 0
20 |  | Hloubení nezapažených jam | m3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
21 |  | Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3 | m3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
22 |  | Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m | m3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
23 |  | Uložení výkopu na skládku + polatek | m3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
24 | 4 | Zpevněná plocha |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2 | 12 | 0
25 |  | Štěrkodrť ŠD | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
26 |  | Lože z drti frakce 2-5 mm | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
27 |  | Betonová dlažba 60/60 D+M | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
28 |  | Betonový obrubník chodníkový 1000/80/200mm D+M | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
29 |  | Betonové lože pro obrubníky | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
31 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
34 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
| Celkem za | 731 Přístřešek |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 4
1
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 4