VENKOVNÍ STÍNĚNÍ TERASY KAVÁRNY GOČÁROVY GALERIE,

PardubicE

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele

Investor: Pardubický kraj

Generální projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

X/2024

Realizace projektu

Tento projekt je závazný pro realizaci díla - stavby. Po celou dobu stavby bude zajištěn autorský dozor projektanta. Veškeré materiály i výrobky budou před realizací předloženy formou vzorků a realizovány budou teprve po protokolárním odsouhlasení vzorků autorským dozorem. Týká se to i odstínu i povrchové úpravy železobetonu, odstínu textilií, nátěrů apod.

Během stavby nesmí být poškozeny jakékoli existující konstrukce objektu Gočárovy galerie.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

VENKOVNÍ STÍNĚNÍ TERASY KAVÁRNY GOČÁROVY GALERIE, PardubicE

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

adresa: Gočárova Galerie v Pardubicích, Mezi mosty, 530 03 Pardubice (budova bez č. p.,

Parcelní číslo: 1617/2 v k. ú. Pardubice  [717657]

místo stavby: p. č. 527/1, 527/2 v k. ú. Pardubice

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

nová stavba

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt ČKA 2635 (autorizace se všeobecnou působností)

Vackova 13, 612 00 Brno

spolupráce: Ing. Robert Václavík

TRANSAT architekti

www.transat.cz, email: transat@volny.cz, tel.: 542212730, 776 698 966

IDDS: nnnaktd

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Stavebně-konstrukční řešení:

Ing. Petr Daniel

STABIL s.r.o.

Hlinky 142c, 603 00 Brno - Pisárky

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO-01 – Zpevněná plocha a stínění terasy kavárny Gočárovy galerie

A.3 Seznam vstupních podkladů

Projekt „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro Východočeskou galerii v Pardubicích“, Ing. Petr Všetečka, 2019

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Jde o rozšíření dokončené betonové terasy Gočárovy galerie před objektem GG, která je využívána také pro zahrádku kavárny GG. Jde o zpevněnou plochu parteru.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Dle platného ÚPmPce je areál funkční plochou Smíšené území městské (SM), jedním z přípustných využití hlavních jsou stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity, tedy doplnění terasy GG je v souladu s ÚPmPce.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky nejsou požadovány.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Do dokumentace jsou zapracovány všechny podmínky stavebního povolení a dotčených orgánů.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Průzkumy nebyly pro tuto stavbu zpracovány.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Nemovitá kulturní památka č. rejstříku ÚSKP: 46077/6-4645, prohlášená Národní kulturní památkou nařízením vlády ČR 106/2014 Sb.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Úroveň podlahy 1.NP objektu (0,000) = 218,740 m.n.m. To je těsně nad úrovní 100-leté vody = 218,34 m.n.m. a 500-leté vody = 218,68 m.n.m. Celý areál je chráněn podél nábřeží na západní straně zdí protipovodňové ochrany řeky Chrudimky. Stavbu betonové terasy není nutné proti povodni chránit.

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Vliv stavby na okolí i odtokové poměry bude zanedbatelný. Voda z terasy bude zasakovat do travnaté plochy před terasou jako nyní.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou..

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou, pozemek je v intravilánu města.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Jde o rozšíření stávající zkolaudované stavby.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

p. č. 527/1, 527/2, příjezdová komunikace.

Tento pozemek je v majetku města Pardubice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

U této stavby nevzniknou ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jde o rozšíření dokončené betonové terasy Gočárovy galerie před objektem GG, která je využívána také pro zahrádku kavárny GG.

Součástí terasy je i stínění proti slunci. Stínění je vyjímatelné a bude mimo sezónu skladováno ve skladu GG.

b) účel užívání stavby,

Terasa Galerie výtvarných umění, zahrádka její kavárny.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky se nepožadují, nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Do dokumentace jsou zapracovány všechny podmínky stavebního povolení a dotčených orgánů.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Nemovitá kulturní památka č. rejstříku ÚSKP: 46077/6-4645, prohlášená Národní kulturní památkou nařízením vlády ČR 106/2014 Sb.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha 35,3m².

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Jde o exteriérovou stavbu bez nároků na energetickou infrastrukturu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpoklad realizace 2025, v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jde o rozšíření dokončené betonové terasy Gočárovy galerie před objektem GG, která je využívána také pro zahrádku kavárny GG. Součástí terasy je i stínění proti slunci. Stínění je vyjímatelné a bude mimo sezónu skladováno ve skladu GG.

Terasa je součástí parteru Gočárovy galerie, její orientace k městu, respektive k řece |Chrudimce, a dá se chápat jako součást připravované úpravy nábřeží řeky Chrudimky, městské promenády.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není řešeno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Zpevněná plocha terasy je přístupná rampou v normových sklonech. Rampa má sklon 5,5%, tedy 1:18.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Není omezena.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Terasa je navržena jako zpevněná plocha parteru. Tvoří ji velkoformátová železobetonová dlažba s dílci podle výkresové dokumentace, v rozměrech cca 1x1,5m. Rozměry v příčném směru, uvedené na výkrese, jsou orientační. Spáry v příčném směru budou navazovat na dilatační spáry stávající terasy! Tloušťka dlažebních dílců bude 120mm. Materiál včetně povrchů a detailů bude totožný jako u stávající terasy. Dílce budou betonované na místě pro dodržení přesnosti dilatací podle dilatací stávající části terasy.  Všechny hrany budou ostrohrané, bez zkosení nebo zaoblení!  Povrch panelů bude strojně pemrlován. Pod betonovými dílci bude zhutněný štěrkový a pískový podsyp. Důvodem členění nové části terasy na menší dílce je rozebíratelnost této části v případě havárie technických sítí, které se pod ní nacházejí.

(podrobně ve výkresové části)

Terasa je v těsné blízkosti veřejné městské komunikace, vlastně ji lemuje, přístup lehké mechanizace pro manipulaci s betonovými dílci je tedy bez problémů zajištěn. A to pro dodavatele v době výstavby i pro dodavatele ČEZ Distribuce nebo GazNet v případě havárie kabelového nebo trubního vedení.

Zástupce ČEZ Distribuce v průběhu návrhu a schvalování upozornil, že v případě havárie bude terasa 4 pracovní dny nepřístupná. V této době budou probíhat opravy sítě a betonového povrchu.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Terasa je navržena jako velkoformátová železobetonová dlažba s dílci podle výkresové dokumentace, v rozměrech cca 1x1,5m. Tloušťka dlažebních dílců bude 120mm. Rozměry v příčném směru, uvedené na výkrese, jsou orientační. Spáry v příčném směru budou navazovat na dilatační spáry stávající terasy! Tloušťka dlažebních dílců bude 120mm. Materiál včetně povrchů a detailů bude totožný jako u stávající terasy. Dílce budou betonované na místě pro dodržení přesnosti dilatací podle dilatací stávající části terasy.  Všechny hrany budou ostrohrané, bez zkosení nebo zaoblení!  Povrch panelů bude strojně pemrlován. Pod betonovými dílci bude zhutněný štěrkový a pískový podsyp. Do každého dílce budou zapuštěny čtyři nerezové závity s krycím šroubem (se zapuštěnou hlavicí). V případě havárie technických sítí pod betonovou dlažbou budou na závity přišroubovány kotevní oka, za která bude každý panel vyzdvižen a přesunut. Stejným postupem budou panely po opravě havárie opět vráceny na původní místo.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Není řešeno.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není řešeno, jde o exteriér.

b) ochrana před bludnými proudy,

Nevztahuje se na tuto stavbu.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Nevztahuje se na tuto stavbu.

d) ochrana před hlukem,

Není požadováno. V okolí neprobíhá žádná hlučná výroba ani doprava.

e) protipovodňová opatření,

Podél nábřeží na západní straně budovy je zídka PPO Chrudimka.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Není.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Není řešeno.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Není řešeno.

c) doprava v klidu,

Stavba nemění požadavky na dopravu v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nemá vliv.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terénní úpravy nejsou navrženy.

b) použité vegetační prvky

Nejsou

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vzhledem k poloze v intravilánu města se projektu netýká.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Vliv není.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vliv záměru na životní prostředí nebyl posuzován.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nevztahuje se na tuto stavbu.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navržena.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nevztahuje se na tuto stavbu.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda a elektřina budou pro potřeby stavby napojeny ze sklepa Gočárovy Galerie – přes sklepní okénko před kavárnou GG..

b) odvodnění staveniště

Práce budou prováděny tak, aby nevyvolaly potřebu zvláštních opatření pro odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude využit stávající příjezd k objektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou probíhat z pozemku stavebníka.

Stavba bude prováděna s ohledem na sousedící terasu, na kterou se bude nová část napojovat. Při práci na nové části bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby se stávající terasa nepoškodila, tedy včetně hran a povrchové úpravy pemrlováním. Při hrubých zemních pracích bude stávající část terasy zakryta geotextilií a hrana terasy OSB deskami.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště mimo stavební pozemek nebude dotčeno.

Práce budou probíhat z veřejné komunikace. V průběhu celé stavby – bourání, úpravy povrchu – bude dbán zvýšený důraz na bezprašnost prostředí a celkovou čistotu prací. Pro tento účel budou dodavatelem přijata odpovídající opatření, včetně kropení staveniště.

Pro zřízení staveniště bude poskytnut travnatý pás přiléhající k silům GG. Po dokončení stavby bude trávník uveden do původního stavu, tedy s případným doplněním ornice a výsevem travním semenem.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasné zábory přilehlé komunikace nebudou potřeba.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na stavbě se nenacházejí žádná zařízení nebo instalace, ze kterých by vznikl nebezpečný odpad. Při stavebních pracích nedojde ke kontaktu s nebezpečným odpadem.

Staveništní odpad, podle katalogu odpadů č. 17. 01 – 17. 09 podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. bude likvidován v souladu se zákonem  185/2001 Sb a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb a další legislativou včetně místních vyhlášek.

Běžný komunální odpad vznikající v průběhu užívání stavby bude likvidován v místě obvyklým způsobem při dodržení platné legislativy.

Soupis odpadů dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.

| Číslo odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství celkem [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 0 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 0 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 0 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 5 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 0,1 |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nevztahuje se na tuto stavbu. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Realizace stavby podle projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Po dobu provádění stavby bude odbornou prováděcí firmou zajištěno dodržování platných právních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevytvoří žádná omezení bezbariérového užívání okolních ploch a objektů.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v roce 2024.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Není řešeno.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje zásah do žádných inženýrských sítí