## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce kuchyňského provozu – Domov mládeže a školní jídelna
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
PUHANÝ |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 9 | % činí : |  | 0
DPH |  | 9 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kuchyňského provozu – Domov mládeže a školní jídelna
Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce kuchyňského provozu – Domov mládeže a školní jídelna |  |  | 0
Objekt :
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
1 | 732-02 | Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 733-03 | Zapojení VZT jednotky do 50kW | kus | 2 | 0 | 0
3 | 732-0466 | Zednické přípomoce, vysekání drážky, zapravení, vysekání otvoru do kanálu, zabetonování,... | kus | 1 | 0 | 0
4 | 732-0453 | Kovové doplňkové konstrukce | kg | 100 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
5 | 767 99-9101.R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 100 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
6 | 733 11-0808.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 713 41-1121.R00 | Montáž izolace tepelné | m | 100 | 0 | 0
8 | 733 11-1207.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 | m | 20 | 0 | 0
9 | 733 11-1205.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN32 | m | 35 | 0 | 0
10 | 733 11-1205.R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 | m | 45 | 0 | 0
11 | R733-001 | Minerální pouzdro + Alfolie 49x40 | m | 20 | 0 | 0
11 | R733-002 | Minerální pouzdro + Alfolie 43x40 | m | 35 | 0 | 0
12 | R733-003 | Minerální pouzdro + Alfolie 34x30 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00644
13 | 733 11-3113.R00 | Příplatek za zaslepení přípojky DN 15 | kus | 26 | 0 | 0
14 | 733 11-3117.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
15 | 734 20-9113.R00 | Demontaž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
16 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, 1závit, G1/2 | kus | 4 | 0 | 0
17 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G1/2 | kus | 1 | 0 | 0
18 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G3/4 | kus | 1 | 0 | 0
19 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G1 | kus | 3 | 0 | 0
20 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G5/4 | kus | 2 | 0 | 0
21 | 734-0016 | Automatický odvzdušňovací ventil, G1/2“ | kus | 1 | 0 | 0
22 | 734-001 | Kulový uzávěr DN 25 | kus | 1 | 0 | 0
23 | 734-002 | Kulový uzávěr DN 32 | kus | 1 | 0 | 0
23 | 734-008 | Ventil vyvažovací DN 20 | kus | 1 | 0 | 0
24 | 734-003 | Ventil vyvažovací DN 25 | kus | 1 | 0 | 0
25 | 734-0013 | Filtr závitový DN25 | kus | 1 | 0 | 0
25 | 734-0014 | Filtr závitový DN32 | kus | 1 | 0 | 0
26 | 734 05-. | Hlavice termostatická, dálkové čidlo | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
27 | 734 20-9118 | Ventil termostatický přímý DN15 | kus | 1 | 0 | 0
28 | 734 20-9128 | Teploměr 0-120°C, návarek, dod., montáž | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1
29 | 735 11-1810.R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 25.8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 735 11-9140.R00 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 19.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01457
31 | 735 11-8110.R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 19.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105
32 | 735 11-7110.R00 | Odpojení a připojení těles lit. Po nátěru | m2 | 19.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 735 15-9111.R00 | Montáž panelových těles do délky 1600mm | kus | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
34 | 783 42-4340.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x email | m | 100 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
17 | 783 12-5131.RT3 | Nátěr syntetický OK | m2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 783 32-4240.R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email | m2 | 19.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069
19 | 783 20-1821.R00 | Odstranění nátěrů otryskáním | m2 | 19.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0