## Rekapitulace+
název akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
objekt: Elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení | dodávky zařízení |  | 0 | 0
2 | doprava dodávek | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek | přesun dodávek | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní | materiál elektromontážní |  | 0 | 0
5 | prořez | prořez | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný | materiál podružný | 3 | 0 | 0
7 | elektromontáže | elektromontáže |  | 0 | 0
8 | PPV pro elektromontáže | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0
9 | dodávky celkem | dodávky celkem |  | 0 | 0
10 | materiál+výkony celkem | materiál+výkony celkem |  | 0 | 0
11 | ostatní náklady | ostatní náklady |  | 0 | 0
12 | NÁKLADY hl.III celkem | NÁKLADY hl.III celkem |  | 0 | 0
13 | provozní vlivy | provozní vlivy | 0.8 | 0 | 0
14 | NÁKLADY hl.VI celkem | NÁKLADY hl.VI celkem |  | 0 | 0
15 | cena bez DPH | cena bez DPH |  | 0 | 0
16 | DPH základní sazba | DPH základní sazba | 21 | 0 | 0
17 | CENA vč.DPH (Kč) | CENA vč.DPH (Kč) |  | 0 | 0
Soupis položek
Rozvaděč RM, pole č.2– hlavní stykovna
V hlavním rozvaděči RM pole č.2 bude provedena výměna jističů ( původní 160A za nový 250A) pro nový
přívod rozvaděče RM 1- kuchyně.Stávající kabel AYKY se zdvojí novým kabelem AYKY 4 x 70 .
Kabel bude uložen v délce 30m mezi hlavní budovou a jídelnou v zemi
Stavba zajistí rýhu, zához
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Materiál elektromontážní
18 |  | jistič BDN-DTV3 250A | ks | 1 |  | 0
19 |  | připojovací sada CS-BD T011 | sad | 1 |  | 0
20 |  | kabel AYKY 4 x 70 | m | 50 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
21 |  | Jistič 3-pólový do 300A, 500V | ks | 1 |  | 0
22 |  | připojovací sada do 300A | ks | 1 |  | 0
23 |  | Kabel Al do 1 kV pevně izolace+plášť PVC do 5x70 mm2 | m | 50 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rekonstrukce kuchyně „ část A“
Rozvaděč RM 1
Stávající rozvaděč pro kuchyň se zdemontoje a nahradí vyrobeným novým skříňovým rozvaděčem
RM 1 Veškeré vývody starého rozvaděče se zdemontují a nahradí novými kabely CYKY
dle dokumentace
Kabely , vodiče CYA uložené v podlaze a šňůry od vypínačů budou chráněny ohebnou trubkou – husím krkem
a z rozvaděče RM 1 vyústěny spodním vývodem ve sklepě a upevněny na stávající kabelový rošt .Vrchním vývodem
z rozvaděče budou kabely vedeny pod omítkou .
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství |  | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Materiál elektromontážní
24 |  | Skříňový rozvaděč oceloplechový IP 40, 800x2000x400 | ks | 1 |  | 0
25 |  | podstavec pod rozvaděč 800 x 100 x 400 | ks | 1 |  | 0
26 |  | jistič BC160NT 305-160D | ks | 1 |  | 0
27 |  | připojovací sady CS-BC-CK21 | ks | 1 |  | 0
28 |  | jistič 1P char.B, 6A typ: LPN 6B/1 | ks | 4 |  | 0
29 |  | jistič 1P char.B, 10A typ: LPN 10B/1 | ks | 16 |  | 0
30 |  | jistič 1P char.B, 16A typ: LPN 16B/1 | ks | 3 |  | 0
31 |  | proudový chránič s nadpr ochranou OLI 16B-1N-0,03A | ks | 9 |  | 0
32 |  | jistič 3P char.C,10A typ. LTN 10C | ks | 1 |  | 0
33 |  | jistič 3P char.B,16A typ. LTN 16B | ks | 4 |  | 0
34 |  | jistič 3P char.C,25A typ. LTN 25C | ks | 1 |  | 0
35 |  | jistič 3P char.C,32A typ. LTN 32C | ks | 3 |  | 0
36 |  | jistič 3P char.B,40A typ. LTN 40B | ks | 1 |  | 0
37 |  | jistič 3P char.C,63A typ. LTN 63C | ks | 2 |  | 0
38 |  | jistič 3P char.D,63A typ. LTN 63D | ks | 1 |  | 0
39 |  | napájecí zdroj 230/12V, 50Hz, 50 VA | ks | 2 |  | 0
40 |  | propojovací lišta třípólová In 100A, 1000mm | ks | 2 |  | 0
41 |  | svorky řadové RSA 2,5 černá | ks | 80 |  | 0
42 |  | svorky řadové RSA 10 černá | ks | 20 |  | 0
43 |  | svorka řadová RSA 16 černá | ks | 8 |  | 0
44 |  | Svorkový blok, 10x2,5mm, světle modrý | ks | 9 |  | 0
45 |  | popisovací štítek bez potisku | ks | 100 |  | 0
46 |  | kabel CYKY 5C x 1,5 | m | 20 |  | 0
47 |  | kabel CYKY 5C x 2,5 | m | 120 |  | 0
48 |  | kabel CYKY 5C x 4 | m | 25 |  | 0
49 |  | kabel CYKY 5C x 10 | m | 40 |  | 0
50 |  | kabel CYKY 5C x 16 | m | 40 |  | 0
51 |  | LRU 32 ohebná trubka 32mm-husí krk- pro ochranu kabelů | m | 60 |  | 0
52 |  | LRU 20 ohebná trubka 20mm-husí krk – pro ochranu kabelů | m | 60 |  | 0
53 |  | štítek pro označení kabelů | ks | 100 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
54 |  | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 |  | 0
55 |  | Jistič 3-pólový do 300A, 500V | ks | 1 |  | 0
56 |  | připojovací sada do 300A | ks | 1 |  | 0
57 |  | Jistič 1-pólový do 25A, 500V | ks | 4 |  | 0
58 |  | Jistič 1-pólový do 25A, 500V | ks | 16 |  | 0
59 |  | Jistič 1-pólový do 25A, 500V | ks | 3 |  | 0
60 |  | proudový chránič 2-pólový do 25A, 500V | ks | 9 |  | 0
61 |  | Jistič 3-pólový do 25A, 500V | ks | 1 |  | 0
62 |  | Jistič 3-pólový do 25A, 500V | ks | 4 |  | 0
63 |  | Jistič 3-pólový do 25A, 500V | ks | 1 |  | 0
64 |  | Jistič 3-pólový do 63A, 500V | ks | 3 |  | 0
65 |  | Jistič 3-pólový do 63A, 500V | ks | 1 |  | 0
66 |  | Jistič 3-pólový do 63A, 500V | ks | 2 |  | 0
67 |  | Jistič 3-pólový do 63A, 500V | ks | 1 |  | 0
68 |  | síťový zdroj 230/12V, 50VA upevnění, přezkoušení funkce | ks | 2 |  | 0
69 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 80 |  | 0
70 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 20 |  | 0
71 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 8 |  | 0
72 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 20 |  | 0
73 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 120 |  | 0
74 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 25 |  | 0
75 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 40 |  | 0
76 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 4x25/5x16 | m | 40 |  | 0
77 |  | Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.32 mm | m | 60 |  | 0
78 |  | Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.20 mm | m | 60 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Světelné a zásuvkové rozvody
Materiál elektromontážní
79 |  | Svít.A – lineární LED 6500lx, 1600mm, 230V, IP66, záv/přisaz. | ks | 17 |  | 0
80 |  | Svít.B – lineární LED 1750lx, 700mm, 230V, IP66, záv/přisaz. | ks | 16 |  | 0
81 |  | Svít.C – lineární LED 1750lx, 700mm, 230V, IP66, přisaz., PIR | ks | 2 |  | 0
82 |  | Svít. typ D – Kruhové LED 800lx, p300mm, 230V, IP20, přisaz. | ks | 5 |  | 0
83 |  | Svít. E – Kruhové LED 3000lx, p480mm, 230V, IP20, přisaz. | ks | 1 |  | 0
84 |  | Svít. Nouz. nástěn.svítící jen při výp. sítě E101601N 230V / 8 W | ks | 5 |  | 0
85 |  | vypínač pod omítku řazení č.1, včetně krytu | ks | 15 |  | 0
86 |  | vypínač pod omítku řazení č.2, včetně krytu | ks | 2 |  | 0
87 |  | výpínač pod omítku řazení č.6, včetně krytu | ks | 18 |  | 0
88 |  | zásuvka pod omítku 250V / 16 A , AC včetně krytu | ks | 49 |  | 0
89 |  | zásuvka dvojnásobná pod omítku 230V / 16A, AC včetně krytu | ks | 4 |  | 0
90 |  | CEE zásuvka 5-polová 400V / 16 A, IP 44 nástěnná | ks | 8 |  | 0
91 |  | kabel CYKY 3B x 1,5 | m | 310 |  | 0
92 |  | kabel CYKY 3B x 2,5 | m | 400 |  | 0
93 |  | kabel CYKY 0 2 x 1,5 | m | 60 |  | 0
94 |  | kabel CYKY 0 3 x 1,5 | m | 40 |  | 0
95 |  | vodič CYA zelenožlutý 4 mm2 | m | 60 |  | 0
96 |  | univerzální krabice US 68 pod omítku | ks | 83 |  | 0
97 |  | odbočná krabice KU 68-1902 s víčkem | ks | 25 |  | 0
98 |  | LRU 16 ohebná trubka 16mm-husí krk – pro ochranu kabelů | m | 60 |  | 0
99 |  | svorka bezšroubová 3x2,5mm | ks | 100 |  | 0
100 |  | svorka bezšroubová 5x2,5mm | ks | 100 |  | 0
101 |  | štítek pro označení přístrojů | ks | 30
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
102 |  | montáž svítidla typ A | ks | 17 |  | 0
103 |  | montáž svítidla typ B | ks | 16 |  | 0
104 |  | montáž svítidla typ C | ks | 2 |  | 0
105 |  | montáž svítidla typ D | ks | 5 |  | 0
106 |  | montáž svítidla typ E | ks | 1 |  | 0
107 |  | montáž svítidla NS | ks | 5 |  | 0
108 |  | spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz1 | ks | 15 |  | 0
109 |  | spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz2 | ks | 2 |  | 0
110 |  | spínač nástěn obyč prostř šroub připoj řaz 5, 6 | ks | 18 |  | 0
111 |  | zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE dvoj zapojení | ks | 49 |  | 0
112 |  | zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE dvoj zapojení | ks | 4 |  | 0
113 |  | zásuvka průmyslovÁ 3P+N+PE vestavná 16 A | ks | 8 |  | 0
114 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 310 |  | 0
115 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 400 |  | 0
116 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 60 |  | 0
117 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 40 |  | 0
118 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 60 |  | 0
119 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 83 |  | 0
120 |  | krabicová přístrojová vč.svorkovn.a zapojení | ks | 25 |  | 0
121 |  | Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.32 mm | m | 60 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Motorové rozvody
Materiál elektromontážní
122 |  | sporáková kombinace 39563-23 , 20 A , 400V AC pod omítku | ks | 9 |  | 0
123 |  | spínač vačkový S32 JPD 1103 A6 | ks | 3 |  | 0
124 |  | spínač vačkový S63 JPD 1103 A6 | ks | 3 |  | 0
125 |  | pryžový kabel H05-F 5G1,5 | m | 50 |  | 0
126 |  | pryžový kabel šňůra H05RR-F5G2,5 | m | 8 |  | 0
127 |  | pryžový kabel H05RR-F 5G6 | m | 35 |  | 0
128 |  | pryžový kabel H05RR-F 5Gx10 | m | 22 |  | 0
129 |  | Pryžový kabel H05RR-F 3Gx1,5 | m | 65 |  | 0
130 |  | LRU 32 ohebná trubka 32mm-husí krk- pro ochranu kabelů | m | 60 |  | 0
131 |  | LRU 20 ohebná trubka 20mm-husí krk – pro ochranu kabelů | m | 60 |  | 0
132 |  | Vodič CYA zelenožlutý 10 mm2 | m | 60 |  | 0
133 |  | štítek pro označení přístrojů | ks | 60 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
134 |  | Montáž spínačů 3pólových zapuštěných obyčej prostředí do 25 A | ks | 9 |  | 0
135 |  | Montáž spínačů 3pólových zapuštěných obyčej prostředí do 63 A | ks | 3 |  | 0
136 |  | Montáž spínačů 3pólových zapuštěných obyčej prostředí do 63 A | ks | 3 |  | 0
137 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 50 |  | 0
138 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 8 |  | 0
139 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 35 |  | 0
140 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 22 |  | 0
141 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 65 |  | 0
142 |  | Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.32 mm | m | 60 |  | 0
143 |  | Montáž trubek plastových ohebných pod omítku p.20 mm | m | 60 |  | 0
144 |  | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 60 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Sklep
Stávající svítidla a ovládací prvky budou demontovány a nahrazeny novými.
Materiál elektromontážní
145 |  | Svít.G – lin. LED 1000lx, 600mm, 230V, IP65, přisaz. Kryté | ks | 14 |  | 0
146 |  | univerzální krabice LK80 povrchová montáž | ks | 14 |  | 0
147 |  | vypínač řazení č.1, včetně krytu | ks | 10 |  | 0
148 |  | vypínač řazení č.6, včetně krytu | ks | 2 |  | 0
149 |  | zásuvka 250V / 16 A , AC včetně krytu | ks | 3 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
150 |  | montáž svítidla typ G | ks | 14 |  | 0
151 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 10 |  | 0
152 |  | spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz1 | ks | 10 |  | 0
153 |  | spínač nástěn obyč prostř šroub připoj řaz 5, 6 | ks | 2 |  | 0
154 |  | zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE | ks | 3 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
155 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 20 |  | 0 | 1.765 | 35.3
156 | 219990013 | zajištění bezproudí | hod | 8 |  | 0 | 1.765 | 14.12
157 | 219990014 | koordinace řemesel | hod | 8 |  | 0 | 1.765 | 14.12
158 | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... | hod | 20 |  | 0 | 1.765 | 35.3
159 | 219990018 | pronájem,složení a rozebrání posuvného lešení | ks | 1 |  | 0 | 58.817 | 58.817
160 | 219990026 | zkreslení skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | 5.557 | 5.557
161 | 219990027 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
162 | 219990024 | demontážní práce | hod | 60 |  | 0 | 1.668 | 100.08
163 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 | 11.114 | 11.114
164 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0
165 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 78 |  | 0 | 0 | 0
166 | 219990012 | spolupráce s architektem | hod | 5 |  | 0 | 1.765 | 8.825
167 |  | Instalace závěsného lana pro svítidla vč. Materiál | ks. | 11 |  | 0
168 | 219002262 | vysekání niky pro rozváděč /zeď cihla/+zazdění | ks | 1 |  | 0 | 10 | 10
169 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 117 |  | 0 | 0.137 | 16.029
170 | 219002611 | vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 149.7 |  | 0 | 0.232 | 34.7304
171 | 219002612 | vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 89.3 |  | 0 | 0.257 | 22.9501
172 | 219002613 | vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm | m | 13.1 |  | 0 | 0.257 | 3.3667
173 | 219002613 | vysekání rýhy/cihla/ hl.do 70mm/š.do 150mm | m | 20.7 |  | 0 | 0.257 | 5.3199
174 | 219003633 | hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty MS | m2 | 25 |  | 0 | 0.8 | 20
175 | 219003245 | ochrana kabelů v podlaze bet.mazaninou vč.materiál | m3 | 1 |  | 0 | 18 | 18
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 413.6291
Rekonstrukce šaten a umyváren „ část B „
Stávající rozvaděč R 2.1 bude doplněn o nové jističe a proudové chrániče dle dokumentace.
Vývody stavajícího rozvaděče pro novou část šaten a umyváren se zdemontují a nahradí
novými kabely CYKY
Materiál elektromontážní
176 |  | jistič 1P char.B, 6A typ: LPN 6B/1 | ks | 1 |  | 0
177 |  | jistič 1P char.B, 10A typ: LPN 10B/1 | ks | 3 |  | 0
178 |  | proudový chránič s nadpr ochranou OLI 16B-1N-0,03A | ks | 2 |  | 0
179 |  | Svítidlo typ D – Kruhové LED svítidlo 800lx, 230V, IP20, přisazené | ks | 9 |  | 0
180 |  | Svítidlo typ F – Kruhové LED svítidlo 2000lx, 230V, IP20, přisazené | ks | 6 |  | 0
181 |  | vypínač pod omítku řazení č.1 včetně krytu | ks | 2 |  | 0
182 |  | vypínač pod omítku řazení č.2 včetně krytu | ks | 12 |  | 0
183 |  | zásuvka pod omítku 250V / 16 A , AC včetně krytu | ks | 9 |  | 0
184 |  | univerzální krabice US 68 pod omítku | ks | 23 |  | 0
185 |  | odbočná krabice KU 68-1902 s víčkem | ks | 8 |  | 0
186 |  | odbočná krabice KOM 97 s víčkem | ks | 6 |  | 0
187 |  | svorka bezšroubová 3x2,5mm | ks | 30 |  | 0
188 |  | svorka bezšroubová 5x2,5mm | ks | 30 |  | 0
189 |  | svítidlo nouzové nástěn. svítící jen při výpadku sítě E101601N 230V / 8 W | ks | 4 |  | 0
190 |  | kabel CYKY J 3 x 1,5 | m | 120 |  | 0
191 |  | kabel CYKY 0 2 x 1,5 | m | 60 |  | 0
192 |  | kabel CYKY 0 3 x 1,5 | m | 10 |  | 0
193 |  | kabel CYKY J 7 x 1,5 | m | 60 |  | 0
194 |  | kabel CYKY J 5 x 1,5 | m | 60 |  | 0
195 |  | kabel CYKY J 3 x 2,5 | m | 60 |  | 0
196 |  | svorky řadové RSA 2,5 černá | ks | 30 |  | 0
197 |  | svorky řadové RSA 2,5 žlutozelená | ks | 10 |  | 0
198 |  | štítek pro označení kabelů | ks | 20
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
199 |  | Jistič 1-pólový do 25A, 500V | ks | 1 |  | 0
200 |  | Jistič 1-pólový do 25A, 500V | ks | 3 |  | 0
201 |  | proudový chránič 2-pólový do 25A, 500V | ks | 2 |  | 0
202 |  | montáž svítidla typ D | ks | 9 |  | 0
203 |  | montáž svítidla typ F | ks | 6 |  | 0
204 |  | spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz1 | ks | 6 |  | 0
205 |  | spínač 1pól nástěn obyč prostř šroub připoj řaz2 | ks | 2 |  | 0
206 |  | zásuv dom nástěn obyč prostř šroub 2P+PE dvoj zapojení | ks | 9 |  | 0
207 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 23 |  | 0
208 |  | krabicová přístrojová vč.svorkovn.a zapojení | ks | 8 |  | 0
209 |  | krabicová přístrojová vč.svorkovn.a zapojení | ks | 6 |  | 0
210 |  | montáž svítidla NS | ks | 4 |  | 0
211 |  | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 180 |  | 0
212 | 210900515 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 60 |  | 0
213 | 210800569 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 10 |  | 0
214 | 210800103 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 60 |  | 0
215 | 210800103 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 60 |  | 0
216 | 210800103 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 60 |  | 0
217 | 210800103 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 30 |  | 0
218 | 210800112 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 10 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
219 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 10 |  | 0 | 1.765 | 17.65
220 | 219990013 | zajištění bezproudí | hod | 4 |  | 0 | 1.765 | 7.06
221 | 219990014 | koordinace řemesel | hod | 4 |  | 0 | 1.765 | 7.06
222 | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů,... | hod | 12 |  | 0 | 1.765 | 21.18
223 | 219990026 | zkreslení skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | 5.557 | 5.557
224 | 219990027 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
225 | 219990024 | demontážní práce | hod | 20 |  | 0 | 1.668 | 33.36
226 | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 | 11.114 | 11.114
227 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
228 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
229 | 219990012 | spolupráce s architektem | hod | 4 |  | 0 | 1.765 | 7.06
230 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 37 |  | 0 | 0.137 | 5.069
231 | 219002611 | vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 52.6 |  | 0 | 0.232 | 12.2032
232 | 219002612 | vysekání rýhy/cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 15 |  | 0 | 0.257 | 3.855
233 | 219003633 | hrubé zahození rýh ve stěně vč.malty MS | m2 | 5 |  | 0 | 0.8 | 4
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 135.1682
Datum: 7.4.2016
Vypracoval: P. Šroll