## Specifikace_Server
Příloha č. 3 výzvy: Položkový rozpočet - technická specifikace
Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. OZ/26/ …...
Dodavatelem níže nabízený server musí být originální, nový, nepoužitý a určený pro prodej v ČR. Součásti předmětu plnění je dopravné ,
balné a všechny další náklady spojené s realizací dodávky předmětu plnění do místa plnění.
Požadavky na technické zařízení: SERVER
Přesné typové označení serveru dle výrobce | doplní dodavatel
Produktové číslo dle výrobce | doplní dodavatel
Odkaz na datasheet na webu výrobce | doplní dodavatel
Celkový počet serverů: | 1 ks
Předmět požadavku - parametr | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE (níže doplní dodavatel) | V případě NE, stručný popis alternativního řešení 1) (níže doplní dodavatel)
Platforma | Maximálně 2 rack unity při montáži do standardního 19“ racku. Platforma je uvedena ve VMware Compatibility Guide pro verzi hypervisoru VMware vSphere 8.0 U3 a novější. Dále pak je platforma kompatibilní s VMware vSAN ESA, tak že ve VMware compatibility guide je uvedena nejméně stejná řada CPU a identická NVMe média jako nabízené řešení. Nabízený server musí být připravený pro nasazení VMware VCF (všech funkcí).
Nasazení | Server bude nasazen v centrálním datovém centru Nemocnice Pardubického kraje, a.s., v lokalitě Pardubická nemocnice, Kyjevská 44.
Disky | Připravené pozice pro osazení nejméně 8 ks LFF a 2 ks SFF/EDSFF disky (všechny sloty musí být aktivní a včetně potřebné kabeláže a licencí). Server bude osazen nejméně 2 ks disků 3.2TB SSD SAS 24G nebo NVMe s DWPD 3 a více. Každý disk musí zvládnout nejméně 100 000 IOPS pro čtení a 100 000 IOPS pro zápis (4 KiB blok, 16 front, náhodný přístup). V serveru nejméně 8 ks disků 4TB disků. Disky budou připojeny k řadiči s 8GB cache popdorující RAID 0,1,10,5,6,50,60. Diskový řadič podporuje nejméně rozhraní 6G SATA, 24G SAS a 16G NVMe. Všechny disky jsou připojeny k popsanému řadiči a nikoliv k onboard řadiči.
Procesory | Požadujeme výkonnost deklarovanou pomocí CPU2017 Floating point speed test (base) a publikovanou na spec.org . Pro konkrétní nabízené CPU a konkrétní jeden server v hodnotě nejméně 200 bodů. Každý procesor musí obsahovat nejméně 16 fyzických jader, každé s frekvencí minimálně 3.5 GHz při zpracování x86-64 instrukcí. CPU je kompatibilní s EVC mode B5.
Operační paměť | Požadujeme nejméně 128GB RAM. Paměti musí být DDR5 nejméně dle standardu PC5-5600 ECC EC8.
SAN konektivita | Nejméně jedna dvouportová PCIe karta s rozhraním FC o rychlosti nejméně 32 Gbps vč. osazených 32Gbps SFP+ modulů.
Síťová konektivita | Nejméně dvě nezávislé PCIe karty každá s nejméně dvěma porty 10/25GbE, adaptér musí být uveden ve VMware compatibility guide pro verzi hypervisoru VMware vSphere 8.0U3 a novější. Karty musí podporovat SR.IOV a DPDK. Součástí dodávky musí být všechny porty osazené kompatibilními hybridními trancievery 10/25GbE typu MM.
Boot hypervisoru a disponibilní prostor | Nejméně 2 x 480GB SSD v Raid 1. Boot zařízení nesmí být závislé na stavu EDSFF disků či řadiče. Zařízení nesmí snížit počet volných EDSFF. Hodnota DWPD alespoň 0.5.
Kompatibilita s OS a Hypervisory | Server musí oficiálně podporovat tyto OS a Hypervisory: Vmware ESXi 8.0 U3, Windows Server 2022, RHEL 9.0, SLES 15. Požadavek na kompatibilitu platí pro tyto a vyšší verze OS/Hypervisorů.
Napájení | Dva redundantní za chodu vyměnitelné napájecí zdroje, které dokáží poskytnout dostatečné napájení při plném osazení platformy. Řešení musí být kompatibilní s regulativou platnou v EU 2019/424 také známou pod označením ErP Lot 9. Minimální napájecí výkon 1000W.
Chlazení | Redundantní chlazení s nejméně šesti ventilátory.
Management platforma | Správa a provoz serverů bude zajištěna následujícími funkcemi: • Webová společná správa management rozhraní serverů bez ohledu na fyzickém umístění serverů (ideálně formou veřejného cloudu, pokud je nabízeno on premise řešení pak je nutné zajistit HW+SW a redundanci management serverů 1+1). Realizovaná pomocí HTML5 rozhraní. • Společný upgrade firmware serverů a jejich komponent (NIC, periferie apod.) • Přístup založený na uživatelských rolích RBAC • Přístup pomocí webového rozhraní a REST API • Zobrazení aktuálního stavu serverů, alespoň tři kategorie chyba, varování a běžný provoz. Možnost seskupovat servery do skupin například DC1, DC2, pobočka1 apod. • Notifikace v případě selhání komponenty jako jsou paměti, PCIe karta, HDD a podobně • Notifikace v případě nové verze firmware, BIOSu či UEFI • Integrovaný management serveru musí umožňovat připojit image pomocí vzdálené konzole • Integrovaný management serveru musí zvládnout práci nejméně tří administrátorů přihlášených na jeden server současně s přístupem pomocí prohlížeče s podporou šifrování AES, 3DES. Přístup pomocí SSLv2 a vyšší je preferován. Vyloučeno je jakékoliv použití Javy. Připojení musí podporovat více faktorové ověření. • Integrovaný management serveru musí fungovat nezávisle na stavu CPU s vlastním 1GbE RJ-45 připojením. • Veškerý software musí ověřovat integritu souborů a také musí být digitálně podepsán přímo výrobcem. Tak aby se v DR lokalitě předešlo útoku pomocí rootkitů. • Nejméně jeden USB 3.0 a vyšší port pro datové přenosy. • Nejméně jeden USB 3.0 a vyšší port pro přístup k integrovanému managementu nezávislému na stavu CPU (konzole).
Virtualizační software | Licence pro VMware VMware Cloud Foundation 5 - 5-Year Prepaid Commit - Per Core na všechna dodaná CPU jádra na dobu nejméně 5 let.
Operační systém | Windows Server 2025 Datacenter na všechna dodaná jádra na dobu nejméně 5 let. Operační systém bude nasazen v režimu "downgrade" na verzi Windows Server 2022.
Kabeláž | • Součástí dodávky serverů bude 4ks 2m MM LC-LC patch kabel ve standartu minimálně OM3 • Součástí dodávky bude 2ks napájecí 2m kabel typu male konektor 1× IEC C14, female konektor 1× IEC C13
Montáž do racku | Kolejnice pro montáž do standardního 19“ racku, rameno pro jednoduchou práci s kabely připojeno ke kolejnicím v zadní části serveru a ochraný přední kryt serveru se zamykatelnou funkcí (zamezení přístupu k EDSFF diskům).
Záruka | Podpora výrobce 24x7 non stop s 2 hodinovou reakční dobou výrobce vzdáleně a doručením náhradního dílu následujícího pracovního dne v místě instalace na 5 let.
Požadavky na instalační práce spojené s dodávkou a zprovozněním dodávané technologie v prostředí zadavatele
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE (níže doplní dodavatel) | V případě NE, stručný popis alternativního řešení 1) (níže doplní dodavatel)
Instalace HW | Provedení zahoření serverů, montáž do racků včetně všech HW komponent a aktualizace firmware všech dodávaných komponent na poslední verzi.
Konektivita | Připojení serverů do LAN, SAN, konfigurace VLAN/VXLAN, SAN zón, lights out managementu, síťových služeb a out of band managementu.
1) případné alternativní řešení musí však splňovat minimální požadavky na uvedený parametr, jinak bude nabídka vyřazena z hodnocení !
Výše nabídkové ceny (hodnotící kritérium)
Nabídková cena v Kč bez DPH (doplní dodavatel)
Výše DPH (21%) | 0
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 0