## 1_OKRUH
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
- NOVÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH
B) STAVEBNÍ PRÁCE
ZÁMECKÝ PALÁC čp. 1
1 | Stavební práce spojené s realizací nového prohlídkového okruhu "Vítejte na dvoře Pernštejnů" v 1. PP – 3. NP
Stavební zaměření zámeckého paláce (čp.1) a SHP bude poskytnuto vítěznému uchazeči
| ozn. místn. | požadované práce | m2
| 0.40 | oprava a údržba podlahy (přebroušení, vyčištění, lakování) | 149
restaurátorské průzkumy a zásahy do kamenných prvků
| 0.41 | oprava a údržba podlahy (vyčištění) případně sjednocení typu podlahy s místn. 0.40. | 25
restaurátorské průzkumy a zásahy do kamenných prvků
| 0.42 | oprava a údržba podlahy (vyčištění) případně sjednocení typu podlahy s místn. 0.40. | 35
restaurátorské průzkumy a zásahy do kamenných prvků
| 1.13. | drobné zásahy do omítek, zapravení trhlin, výmalba prostoru | 20
| 3.24. | rekonstrukce el. rozvodů,zapravení drážek, výmalba - viz bod 4 | 57
| 3.18. | výměna typu podlahy - sjednocení typu s podlahou v ostatních místnostech (dřevěná?) | 116
restaurátorské průzkumy a zásahy do kamenných prvků a nástěnných maleb
přehrazení místnosti panelovou stěnou (vstup do nového prohlídkového okruhu oddělit od vstupu do stálé expozice Přírody)
| 3.19. | výměna případně oprava typu podlahy - sjednocení typu s podlahou v ostatních místnostech (dřevěná?) | 81
řešení vytápění (výměna přímotopů) - viz bod 4, případně řešit nové rozvody v podlaze
restaurátorské průzkumy a zásahy do stropní kontrukce a nástěnných maleb
| 3.16. | výměna případně oprava typu podlahy - sjednocení typu s podlahou v ostatních místnostech (dřevěná?) | 13
restaurátorské průzkumy a zásahy do nástěnných maleb
| 3.17. | výměna případně oprava typu podlahy - sjednocení typu s podlahou v ostatních místnostech (dřevěná?) | 29
rekonstrukce el. rozvodů,zapravení drážek, výmalba - viz bod 4
| 3.15. | restaurátorské průzkumy a zásahy do nástěnných maleb | 75
výměna případně oprava typu podlahy - sjednocení typu s podlahou v ostatních místnostech (dřevěná?)
| 3.12. | restaurátorské průzkumy a zásahy do nástěnných maleb | 41
výměna případně oprava typu podlahy - sjednocení typu s podlahou v ostatních místnostech (dřevěná?)
| přechod na valy | výměna případně oprava typu podlahy - sjednocení typu s podlahou v ostatních místnostech (dřevo/dlažba?)
| východní strana valů | úprava zeleně, venkovní kamerový systém (viz bod 4)
| 0.08. | vyčištění pece | 37
výměna případně oprava typu podlahy (přebroušení, vyčištění, lakování)
řešení jiného vytápění..podlahové, případně výměna přímotopů (viz bod 4)
výmalba prostoru
restaurátorský zásah - oprava pískovcových stupňů
| 0.18. | sanace, odvlhčení | 33
výmalba prostoru
výměna podlahy? (výstavní prostor) dřevo/topinky?
| 0.17. | sanace - odvlhčení | 33
výmalba prostoru
| ve všech prostorech | obnova všech výplní otvorů, sjednocení kování - min. v rozsahu expozičních prostor
rekonstrukce el. rozvodů,zapravení drážek, výmalba - viz bod 4
výměna přímotopů - viz bod 4
oprava, doplnění EPS, EZS - viz bod 4
návrh zajištění nevyhovující statiky podlah - viz bod 2
změny mimo nový okruh
| 0.03. | oprava podlahy | 88
zapravení sond po restaurátorských zásazích
výmalba prostoru

## 2_STATIKA
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
- ZAJIŠTĚNÍ STATICKY NEÚNOSNÝCH KONSTRUKCÍ
B) STAVEBNÍ PRÁCE
ZÁMECKÝ PALÁC čp. 1
2 | Zajištění staticky neúnosných konstrukcí
Stavební zaměření zámeckého paláce (čp.1) a SHP bude poskytnuto vítěznému uchazeči
| ozn. místn. | požadované práce ve 3.NP | m2
| 3.18. | Návrh zajištění nevyhovujícího stavu únosnosti, který v současné době vyžaduje omezování v problematických místech, včetně realizace nutných stavebních zásahů, a to na základě podrobného stavebně technického a statického průzkumu a projednání se zástupci Národního památkového ústavu v následujících stupních dokumentace | 116
| 3.19. |  | 81
| 3.16. |  | 15
| 3.17. |  | 32
| 3.15. |  | 74
| 3.12. |  | 41
| Expozice přírody |  | 184
| 3.11. a 3.10 |  | 147
| Expozice Zbraně |  | 104
3.22

## 3_SÁLY_DLAŽBY
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
- RYTÍŘSKÉ SÁLY - REKONSTRUKCE DLAŽEB
B) STAVEBNÍ PRÁCE
ZÁMECKÝ PALÁC čp. 1
3 | Rekonstrukce stávajících dlažeb, restaurování povrchů
Stavební zaměření zámeckého paláce (čp.1) a SHP bude poskytnuto vítěznému uchazeči
| ozn. místn. | požadované práce | m2
| Rytířský sál (Mazhaus) | vyčištění a konzervace pískovcové dlažby | 156
rekonstrukce vnitřních rozvodů - viz bod 4
| 1.12. | výměna přímotopů nebo návrh jiného systému el. vytápění - viz bod 4
restaurování kamenných prvků, dřevěného kazetového stropu a nástěnných maleb (na základě restaurátorského průzkumu a doporučení NPÚ)
| Sloupový sál | výměna či návrh opravy a vyčištění stávající dlažby | 71
při případné výměně: sjednotit podlahu ve všech rytířských sálech, nové rozvody vézt podlahou
| 1.15. | výměna přímotopů nebo návrh jiného systému el. vytápění - viz bod 4
restaurování kamenných prvků, dřevěného kazetového stropu a nástěnných maleb (na základě restaurátorského průzkumu a doporučení NPÚ)
udržitelnost projektu EU "Zvýšení atraktivity …."
| Vojtěchův sál | výměna či návrh opravy a vyčištění stávající dlažby | 148
při případné výměně: sjednotit podlahu ve všech rytířských sálech, nové rozvody vézt podlahou
| 1.08. | výměna přímotopů nebo návrh jiného systému el. vytápění - viz bod 4
restaurování kamenných prvků, dřevěného kazetového stropu a nástěnných maleb (na základě restaurátorského průzkumu a doporučení NPÚ)
udržitelnost projektu EU "Zvýšení atraktivity …."

## 4_VNITŘNÍ ROZVODY
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
- REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ
B) STAVEBNÍ PRÁCE
ZÁMECKÝ PALÁC čp. 1
4 | Rekonstrukce rozvodů všech vnitřních instalací a výměna přímotopů
Stavební zaměření zámeckého paláce (čp.1) a SHP bude poskytnuto vítěznému uchazeči
| ozn. místn. | požadované práce
| zámecký palác čp. 1 | rekonstrukce rozvodů všech vnitřních instalací | 75 597 m3
|  | výměna všech přímotopů | 188 ks | z toho | 0,5 KW | 12 ks
|  | rozšíření a modernizace zabezpečovacího a monitorovacího zařízení |  |  | 1kW | 15 ks
[5 empty] | 2kW | 68 ks
[5 empty] | 2,5kW | 93 ks

## 5_KAMENNÉ PRVKY
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
- RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ NA HLAVNÍM NÁDVOŘÍ
B) STAVEBNÍ PRÁCE
ZÁMECKÝ PALÁC čp. 1
5 | Restaurování všech kamenných prvků na hlavním nádvoří
Stavební zaměření zámeckého paláce (čp.1) a SHP bude poskytnuto vítěznému uchazeči
| označení | požadované práce | m2
| zámecký palác čp. 1 | restaurování všech kamenných prvků na hlavním nádvoří zámeckého paláce (vstupní portály, ostění oken, žebra kleneb, římsy..)
|  | restaurátorské zásahy do kamenných prvků na "katově dvorku" ozn. 0.14a | 33
oprava/případně výměna klempířských prvků na hlavním nádvoří zámeckého paláce
nátěr fasády vnitřního nádvoří, případné lokální opravy směřující k obnově fasádního nátěru, před zahájením prací se zpracuje průzkum omítkových vrstev a jejich složení.
| přechod na valy | oprava omítek a sgrafit včetně zřízení pochozí lávky (tesařská konstrukce)

## 6_východní strana valů
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
- VÝCHODNÍ STRANA VALŮ
B) STAVEBNÍ PRÁCE
6 | Práce spojené s úpravou a zebezpečením valů, kde budou umístěna děla
Stavební zaměření zámeckého paláce (čp.1) a SHP bude poskytnuto vítěznému uchazeči
| označení | požadované práce | m2
| východní strana valů | podesta pro děla (2ks) betonová patka s bezpečnostním kotvením (nutno konzultovat s NPÚ)
zajištění CCTV - hlídací kamera

## čp.2
Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
- REKONSTRUKCE PROSTOR TRUHLÁRNY, RESTAURÁTORSKÝCH A KONZERVÁTORSKÝCH DÍLEN, KANCELÁŘSKÉHO TRAKTU, PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU, NOVOSTAVBA ZA ČP.2
7 | B) STAVEBNÍ PRÁCE čp. 2
Celý objekt čp.2 je nutno stavebně zaměřit!!
SHP hospodářských budov bude poskytnut vítěznému uchazeči.
| ozn. místn. | požadované práce | m2/m3
| čp.2 _ZBROJNICE (dnešní truhlárna) | odvlhčení | 276 m2/ 1050 m3
sondáž cementových omítek (torkret), dle sondáže odstranit, případně řešit pouze nátěrem?
sonda přizdívek v zadní místnosti (skrytá konstrukce)
nové rozvody instalací (vést v podlaze)
nová podlaha, povrchy, výmalba, schodiště
obnova výplní otvorů
EPS, EZS, CCTV
řešení vstupního prostoru (nový vstup do expozice), výměna stávajících dveří
REKONSTRUKCE PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU
| ozn. místn. | požadované práce | m2/m3
| přednáškový sál VČM | úprava a rekonstrukce prostorů sálu | 222 m2/ 986 m3
| 1.01. | nové sociální zařízení
| 1.02. | zázemí pro přednášející
| 1.03. | nové rozvody instalací, rozšíření a modernizace zabezpečovacího a monitorovacího zařízení
| 1.04. | regulace výměny vzduchu
| 1.05. | sanace vlhkosti, zlepšení akustických parametrů
| 1.06. | nové podlahy?
| 1.07. | oprava povrchů stěn a stropů včetně výmalby
osvětlení
|  | výměna přímotopů | 13ks
demolice stávajících objektů podél západní zdi
| ozn. místn. | požadované práce
demolice a odvoz staveništní suti
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO KONZERVÁTORSKÉ PRACOVIŠTĚ
| ozn. místn. | požadované práce | m3 - odhad
| Novostavba o objemu min. 1000 m3 podél západní zdi valů včetně vybavení pracoviště: stavba jednoho nového objektu v daném rozsahu hmotově, tvarově a výrazově respektující stávající fragmentovou zástavbu podél západní zdi. |  | 1000
REKONSTRUKCE 1.NP (stávající restaurátorské dílny)
| ozn. místn. | požadované práce | m3 - odhad
|  | nové podlahy, povrchy | 748
obnova výplní otvorů
rekonstrukce sociálních zařízení ( v souč.době pouze 1 WC na patro! - nevyhovuje hyg. normám)
čajová kuchyně
nové rozvody instalací
rozšíření a modernizace zabezpečovacího a monitorovacího zařízení
propojení s venkovní terasou, zohlednění různých výškových úrovní (schody)
možno řešit změnou vnitřních dispozic (nově: změna využívání - kancelářský trakt)
REKONSTRUKCE 2.NP (stávající restaurátorské dílny a kanceláře)
| ozn. místn. | požadované práce | m3 - odhad
|  | nové podlahy, povrchy | 1716
obnova výplní otvorů
rekonstrukce sociálních zařízení
čajová kuchyně
nové rozvody instalací
rozšíření a modernizace zabezpečovacího a monitorovacího zařízení
možno řešit změnou vnitřních dispozic (nově:změna využívání - restaurátorské a konzervátorské dílny/pracoviště)
propojení s nákladním výtahem
technologie pro restaurátorské dílny (vzduchotechnika/odsávání/mobilní ramena/restaurátorské digestoře atd.)
REKONSTRUKCE 3. NP (stávající kancelářský trakt)
| ozn. místn. | požadované práce | m3 - odhad
|  | zateplení střechy | 648
nové podlahy, povrchy
obnova výplní otvorů
rekonstrukce sociálních zařízení
čajová kuchyně
nové rozvody instalací
rozšíření a modernizace zabezpečovacího a monitorovacího zařízení
možno řešit změnou vnitřních dispozic (nově:změna využívání - restaurátorské a konzervátorské dílny/pracoviště)