## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 115/2015
RÚE- cestmistrovství Chrudim
| Zadavatel : |  | Pardubický kraj |  | IČO : | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  | DIČ : | CZ70892822
|  | 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
| Projektant : |  | SONET Building s.r.o. |  | IČO : | 29007747
|  |  | Klicperova 1541 |  | DIČ : | CZ29007747
|  | 53901 | Hlinsko
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 2
| 1 | SO1 - Stavební práce |  |  | 811.51.1.2 | 1 | 0 | = | =
| 2 | SO2 - Elektromontáže |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| _1 | 046: Zemní práce pro montážní práce |  |  |  |  | 0
| _2 | 740: Silnoproud |  |  |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 115/2015 | RÚE- cestmistrovství Chrudim
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 115/2015 | RÚE- cestmistrovství Chrudim
Objekt : | 1 | SO1 - Stavební práce |  |  | JKSO : | 811.51.1.2 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
SO1 - Stavební práce
Třídník stavebních objektů: | 811 | Haly pro výrobu a služby
| 811.5 | Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
| 811.51 | haly pro opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
| 811.51.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 811.51.1.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Zateplení objektu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Zateplení objektu |  |  |  |  | Zateplení objektu
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
712 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 1 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 115/2015 | RÚE- cestmistrovství Chrudim
O: | 1 | SO1 - Stavební práce | [6 empty] | STA
R: | 01 | Zateplení objektu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm | [7 empty] | 0
| zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
1 | 132201119R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 31.85 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65*0,7*0,7 |  | 31.85
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
| s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [8 empty] | SPX
2 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 31.85 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65*0,7*0,7 |  | 31.85
3 | 162701105R14 | z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 31.85 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65*0,7*0,7 |  | 31.85
4 | 171201201R00 | na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 31.85 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65*0,7*0,7 |  | 31.85
5 | 174101101R00 | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 31.85 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | 65*0,7*0,7 |  | 31.85
6 | 199000002R00 | horniny 1- 4 | m3 | 60.515 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (65*0,7*0,7)*1,9 |  | 60.515
7 | 283231422R | fólie izolační zemní separační, drenážní, ochranná; tloušťka 0,50 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE | m2 | 65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65 |  | 65
8 | 583414044R | kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B | t | 13.377 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65*0,7*0,7*0,3*1,4 |  | 13.377
9 | 583418036R | kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D | t | 31.213 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65*0,7*0,7*0,7*1,4 |  | 31.213
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 212 75-2 Trativody z drenážních trubek | [7 empty] | 0
| se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, | [8 empty] | SPX
10 | 212752112R00 | ...DN od 80 do 100 mm | m | 65 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65 |  | 65
11 | 212971121R00 | Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m | m2 | 65 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65 |  | 65
12 | 69366197R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65 |  | 65
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 158.0462 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | měněné výplně : 0,54*0,88*6+1,62*2,14+0,58*0,9*4+1,47*0,88*4+5,5*2,925+5,5*3,525+1,12*2,09+5,1*5,1*4+1,45*0,9*2 |  | 158.0462
14 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 164.36 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*6*2+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+2,925+5,5+3,525)*2 |  | 91.98
|  | (5,1*3)*4+(1,6+2,14*2)*1+(1,12+2,09*2) |  | 72.38
15 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, ostění oken | m2 | 98.616 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*6*2+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+2,925+5,5+3,525)*2)*0,6 |  | 55.188
|  | ((5,1*3)*4+(1,6+2,14*2)*1+(1,12+2,09*2))*0,6 |  | 43.428
16 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 98.616 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*6*2+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+2,925+5,5+3,525)*2)*0,6 |  | 55.188
|  | ((5,1*3)*4+(1,6+2,14*2)*1+(1,12+2,09*2))*0,6 |  | 43.428
17 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní | m | 237.36 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,17+1,48)*2*3+(1,47+0,88)*2*4+(1,375*2+1+3,44*2+1*2+26,6*2)*1+(1,45+0,9)*2*2+(5,1*3)*4+(5,5*2+2,925+5,5*2+3,525+2+1)+(0,58+0,9)*2*4+(0,54+0,88)*2*6+(1,62+2,14*2)) |  | 237.36
18 | 28350112R | Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m | m | 237.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,17+1,48)*2*3+(1,47+0,88)*2*4+(1,375*2+1+3,44*2+1*2+26,6*2)*1+(1,45+0,9)*2*2+(5,1*3)*4+(5,5*2+2,925+5,5*2+3,525+2+1)+(0,58+0,9)*2*4+(0,54+0,88)*2*6+(1,62+2,14*2)) |  | 237.36
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 622 31-2 Zateplení soklu | [7 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [13 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
| K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [8 empty] | SPX
19 | 622325522RU1 | ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka | m2 | 35.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 35,3 |  | 35.3
| 622 31-3 Zateplení fasády | [7 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [13 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
| K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [8 empty] | SPX
20 | 622324334RT3 | ... , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,0 kg/m2 | m2 | 590.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | dílna : 395,3 |  | 395.3
|  | zázemí : 175,5 |  | 175.5
|  | stěny atiky : 19,9 |  | 19.9
| 622 31-5 Zateplení ostění | [7 empty] | 0
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [13 empty] | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
| V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. | [8 empty] | SPX
21 | 622324354RT3 | ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 62.8372 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,17+1,48*2)*3+(1,47+0,88*2)*4+(1,375+3,44*2+1*2+26,6)*1+(1,45+0,9*2)*2+(5,1*3)*4+(5,5+2,925+5,5+3,525+2+1)+(0,58+0,9*2)*4+(0,54+0,88*2)*6+(1,62+2,14*2))*0,35 |  | 62.8372
| 622 31-9 Příplatky, slevy | [7 empty] | 0
22 | 622391112R00 | ...za počet hmoždinek 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek | m2 | 708.712 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 590,7+35,3+62,837+19,875 |  | 708.712
| 622 33 Profily zakládací | [7 empty] | 0
23 | 622324014R00 | ...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm | m | 135 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 135 |  | 135
| 622 34 Profily dilatační | [7 empty] | 0
24 | 622311111R00 | ...průběžné E | m | 72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 9*8 |  | 72
| 622 46 Oprava vnějších omítek šlechtěných | [7 empty] | 0
| umělých škrábaných, | [8 empty] | SPX
25 | 622461211R00 | ...v množství opravované plochy přes 10 do 20 % | m2 | 708.712 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 590,7+35,3+62,837+19,875 |  | 708.712
26 | 036 | vytahovací zkouška hmoždinek | sbr | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | 1 |  | 1
27 | 620991121R00 | z postaveného lešení | m2 | 262.829 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | měněné výplně : 0,54*0,88*6+1,62*2,14+0,58*0,9*4+1,47*0,88*4+5,5*2,925+5,5*3,525+1,12*2,09+5,1*5,1*4+1,45*0,9*2 |  | 158.0462
|  | neměněné výplně : 28,95*3,44+1,17*1,48*3 |  | 104.7828
28 | 622311564R00 | extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm | m2 | 19.8783 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (1,17*3+1,47*4+1,345+26,6+1,45*2+5,5+5,5+0,58*4+0,54*6)*0,35 |  | 19.8783
29 | 622904112R00 | tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 708.712 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 590,7+35,3+62,837+19,875 |  | 708.712
30 | R1324 | Oprava a úprava nadstřešní části komínového tělesa viz výkres D1.1.2-4 a technická zpráva | soubor | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
31 | R257196 | Dodávka a montáž plastického loga společnosti na fasádu z extrudovaného polystyrenu, dle grafického a barevného provedení v PD - samostatný výkres | soubor | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
32 | 283502114R | lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová | m | 179.535 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,17+1,48*2)*3+(1,47+0,88*2)*4+(1,375+3,44*2+1*2+26,6)*1+(1,45+0,9*2)*2+(5,1*3)*4+(5,5+2,925+5,5+3,525+2+1)+(0,58+0,9*2)*4+(0,54+0,88*2)*6+(1,62+2,14*2)) |  | 179.535
33 | 283502544R | zátka těsnicí polystyrenová; pro zakrytí hmoždinek; d = 70,0 mm; barva šedá | kus | 5672 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 709*8 |  | 5672
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | 632921913R00 | o tloušťce dlaždic 60 mm | m2 | 32.5 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [13 empty] | Včetně dodávky dlaždic.
|  | 65*0,5 |  | 32.5
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | 916561111RT2 | rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 65 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 65 |  | 65
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [7 empty] | 0
36 | 941941041R00 | ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1321.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Včetně kotvení lešení. | [13 empty] | Včetně kotvení lešení.
|  | (57,4+16)*2*9 |  | 1321.2
| 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | [7 empty] | 1
37 | 941941291R00 | ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 2642.4 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (57,4+16)*2*9*2 |  | 2642.4
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [7 empty] | 0
38 | 941941841R00 | ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 1321.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (57,4+16)*2*9 |  | 1321.2
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
39 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 200 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 200 |  | 200
| 944 94-48 Demontáž ochranné sítě | [7 empty] | 0
40 | 944944081R00 | ...z umělých vláken | m2 | 1321.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (57,4+16)*2*9 |  | 1321.2
41 | 944944011R00 | z umělých vláken | m2 | 1321.2 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (57,4+16)*2*9 |  | 1321.2
42 | 944944031R00 | z umělých vláken | m2 | 2642.4 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (57,4+16)*2*9*2 |  | 2642.4
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 952901114R00 | světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 756.87 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 756,87 |  | 756.87
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 962 08 Bourání zdiva příček | [7 empty] | 0
| nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX
44 | 962081141R00 | ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 35.475 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,5*2,925+5,5*3,525 |  | 35.475
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
| oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [8 empty] | SPX
45 | 968061112R00 | ...oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 16 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 4+6+4+2 |  | 16
46 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 3 |  | 3
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 0
| včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX
47 | 968062244R00 | ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 12.7236 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 0,54*0,88*6+0,58*0,9*4+1,47*0,88*4+1,45*0,9*2 |  | 12.7236
| 968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel | [7 empty] | 0
| s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [8 empty] | SPX
48 | 968071137R00 | ...vrat, plochy přes 4 m2 | kus | 104.04 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,1*5,1*4 |  | 104.04
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
49 | 968072456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 5.7648 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1,6*2,14+1,12*2,09 |  | 5.7648
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
50 | 968072559R00 | ...vrat, plochy přes 5 m2 | m2 | 104.04 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,1*5,1*4 |  | 104.04
51 | 968095002R00 | dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 14.34 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1,47*4+0,54*6+0,58*4+1,45*2 |  | 14.34
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 0
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
52 | 998011001R00 | ...výšky do 6 m | t | 134.1348 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,32,34,35,36,37,39,43,44,47,49,50, :
|  | Součet: : 134,13480 |  | 134.1348
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 712 30 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° | [7 empty] | 0
| příplatek za správkový kus, | [8 empty] | SPX
53 | 712300951RT4 | ...oprava boulí NAIP pásy přitavením | m2 | 782.1 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 199,1 |  | 199.1
|  | 583 |  | 583
| 712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty | [7 empty] | 0
54 | 712371801RZ4 | ...volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm | m2 | 899.415 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 199,1*1,15 |  | 228.965
|  | 583*1,15 |  | 670.45
| 712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií | [7 empty] | 0
| včetně dodávek výrobků | [8 empty] | SPX
55 | 712378003R00 | ...atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 162.8 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [13 empty] | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
|  | 49,78*2 |  | 99.56
|  | 16,02*3 |  | 48.06
|  | 3,96 |  | 3.96
|  | 5,61*2 |  | 11.22
56 | 712378005R00 | ...stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 123.26 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [13 empty] | Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
|  | (16,02*3)*2 |  | 96.12
|  | (0,5*4)*2 |  | 4
|  | 3,96*2 |  | 7.92
|  | (5,61+2)*2 |  | 15.22
57 | 712378006R00 | ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 61.63 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [13 empty] | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
|  | (16,02*3) |  | 48.06
|  | (0,5*4) |  | 2
|  | 3,96 |  | 3.96
|  | (5,61+2) |  | 7.61
58 | 712378101RT4 | ...odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 1 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. | [13 empty] | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.
59 | 69366199R | Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 899.415 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 199,1*1,15 |  | 228.965
|  | 583*1,15 |  | 670.45
| 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
60 | 998712202R00 | ...v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 7.634 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
53,54,55,56,57,58,59, :
|  | Součet: : 7,63399 |  | 7.634
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
61 | 713141151R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho vícevrstvá, vyspádování pomocí spádových klínů, kotvení | m2 | 782.1 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 199,1+583 |  | 782.1
62 | 28375766.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 187.704 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | (199,1+583)*0,24 |  | 187.704
63 | 010 | Vytahovací zkouška kotvícího systému pro ploché střechy | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 12 | 21
| 998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
| 998 71-1 výpočet z hmotnosti | [7 empty] | 1
| 998 71-11 | [7 empty] | 2
64 | 998713102R00 | ...v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 3.7541 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
61,62,63, :
|  | Součet: : 3,75408 |  | 3.7541
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 734 22 Ventily a kohouty regulační závitové | [7 empty] | 0
| 734 22-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
65 | 734223113RT3 | ...termostatický ventil, dvouregulační, DN 20, rohový, mosaz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit | kus | 15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 735 00-9 Regulace otopného systému při opravách | [7 empty] | 0
66 | 735000912R00 | ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 764 21-15 Demontáž žlabů | [7 empty] | 0
67 | 764352801R00 | ...podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 115 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 115 |  | 115
| 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí | [7 empty] | 0
68 | 764454802R00 | ...trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 42 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 6*7 |  | 42
| 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou | [7 empty] | 0
| 764 90-5 oplechování vnějších parapetů | [7 empty] | 1
69 | 764908302RT2 | ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, v ostatních barvách | m | 56.795 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | [13 empty] | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
|  | (1,17*3+1,47*4+1,345+26,6+1,45*2+5,5+5,5+0,58*4+0,54*6) |  | 56.795
| 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou | [7 empty] | 0
| 764 90-8 okapový systém | [7 empty] | 1
70 | 764908102RT2 | ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách | kus | 7 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 2+2+2+1 |  | 7
| 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou | [7 empty] | 0
| 764 90-8 okapový systém | [7 empty] | 1
71 | 764908105RT2 | ...Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, v ostatních barvách | m | 115 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně háku, čela a spojky. | [13 empty] | včetně háku, čela a spojky.
|  | 38+38+13+13+13 |  | 115
| 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou | [7 empty] | 0
| 764 90-8 okapový systém | [7 empty] | 1
72 | 764908110RT2 | ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v ostatních barvách | m | 42 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | [13 empty] | včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
|  | 6*7 |  | 42
73 | K20 | D+M oplechování stříšky viz K20 z PZn plechu RAL 8017 4,1x8,91 m, falcovaný, strukt.rohož, včetně demontáže stávajícího oplechování | soubor | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
74 | K21 | D+M oplechování stříšky viz K21 z PZn plechu RAL 8017 5,7x3 m, falcovaný, strukt.rohož, včetně demontáže stávajícího oplechování | soubor | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
75 | R00056 | D+M provedení atikového klínu za pomocí dřevěných latí s XPS výplní viz Detail č. 8 vč. oplechování | m | 69.718 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | (3*(16,02)+2*(5,61)+4,1)*1,1 |  | 69.718
| 764 90-002 Demontáž oplechování zdí | [7 empty] | 0
| Demontáž oplechování zdí a nadezdívek. | [8 empty] | SPX
76 | 764900020RAA | ...z pozinkovaného plechu | m | 200 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
|  | 200 |  | 200
| 764 90-005 Demontáž oplechování parapetů | [7 empty] | 0
77 | 764900050RAA | ...z pozinkovaného plechu | m | 56.795 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
|  | (1,17*3+1,47*4+1,345+26,6+1,45*2+5,5+5,5+0,58*4+0,54*6) |  | 56.795
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 0
78 | 998764201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.55923 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 17/I |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
67,68,69,70,71,72,73,74,75, :
|  | Součet: : 0,55923 |  | 0.55923
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 766 60 Těsnění připojovací spáry | [7 empty] | 0
79 | 766601211RT1 | ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m | 164.36 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu. | [13 empty] | Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.
|  | (1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*6*2+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+2,925+5,5+3,525)*2 |  | 91.98
|  | (5,1*3)*4+(1,6+2,14*2)*1+(1,12+2,09*2) |  | 72.38
| 766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových | [7 empty] | 0
80 | 766711021R00 | ...vstupních dveří, | m | 13.9 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [13 empty] | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.
|  | (1,6+2,14)*2+(1,12+2,09)*2 |  | 13.9
| 766 69 Ostatní | [7 empty] | 0
| 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění | [7 empty] | 1
81 | 766694112R00 | ...šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | m | 25.34 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 1,47*4+0,54*6+0,58*4+1,45*2+5,5*2 |  | 25.34
82 | 766711001R00 | oken a balkonových dveří, | m | 91.98 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [13 empty] | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
|  | okna : (1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*6*2+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+2,925+5,5+3,525)*2 |  | 91.98
83 | R00547 | Montáž žaluzií oken | ks | 8 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
|  | 8 |  | 8
84 | R5575 | D+M neprůhledných fólií do oken ve sprchách, WC a šatnách podle určení provozovatele | m2 | 13 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
85 | D001 | Plastové vstupní dveře D1, Ud=1,2 W/m2.K, rozměr 1,6 x 2,14m | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | 1 |  | 1
86 | D002 | Plastové vstupní dveře D2, Ud=1,2 W/m2.K, rozměr 1,7 x 2,05m | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
87 | D003 | Plastové vstupní dveře D3, Ud=1,2 W/m2.K, rozměr 1,0 x 2,1m | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
88 | O001 | Okno plastové O9 a O10, Uw=1,2 W/m2.K, rozměr 1,47 x 0,88m, včetně plastového parapetu, žaluzií | kus | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | 4 |  | 4
89 | O002 | Okno plastové O1 a O2, Uw=1,2 W/m2.K, rozměr 0,54 x 0,88m, včetně plastového parapetu | kus | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
90 | O003 | Okno plastové O3, Uw=1,2 W/m2.K, rozměr 0,58 x 0,90m, včetně plastového parapetu, žaluzií | kus | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
91 | O004 | Okno plastové O7 a O8, Uw=1,2 W/m2.K, rozměr 1,45 x 0,90m, včetně plastového parapetu | kus | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
92 | O005 | Okno plastové - sestava O17, Uw=1,2 W/m2.K, rozměr 2,3x2,925m, včetně plastového parapet | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
93 | O006 | Okno plastové - sestava O20, Uw=1,2 W/m2.K, rozměr 4,55x2,925m, včetně plastového parapetu | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
94 | V001 | Vrata V1 s fixním nadsvětlíkem O19, Ud=1,6 W/m2.K, rozměr 5,1x5,1m | kus | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
95 | 998766202R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 5.0514 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, :
|  | Součet: : 5,05136 |  | 5.0514
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 767 65 Montáž vrat | [7 empty] | 0
| včetně dokončení okování dvířek průchodových, | [8 empty] | SPX
96 | 767652230R00 | ...otočných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 9 do 13 m2 | kus | 81.6 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | 5,1*4*4 |  | 81.6
97 | R00001 | Demontáž ocelového žebříku na fasádě | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
98 | R00002 | D+M nového ocelového, žárově zinkovaného žebříku pro výlez na střechu viz Detail č. 9, vč. kotvících prvků | soubor | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
99 | R00003 | D+M větracích mřížek v provedení nerez Z1 až Z3 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
100 | R00004 | D+M ocelových dvířek elektrorozvaděče vč. zámku v provedení RAL 8017 viz Z4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
101 | 784125422R00 | ...omyvatelné, , barevné, dvojnásobné | m2 | 98.796 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*2*6+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+5,5+3,525+2,925+2)*2+1,6+(2,14*2+1,6)+(5,1*3)*4)*0,6 |  | 98.796
102 | 784121101R00 | akrylát, jednonásobná | m2 | 98.616 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*2*6+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+2,925+5,5+3,525)*2+(5,1*3)*4+(1,6+2,14*2)+(1,12+2,09*2))*0,6 |  | 98.616
103 | 784401801R00 | obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m | m2 | 98.796 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
|  | ((1,47+0,88)*2*4+(0,54+0,88)*2*6+(0,58+0,9)*2*4+(1,45+0,9)*2*2+(5,5+5,5+3,525+2,925+2)*2+1,6+(2,14*2+1,6)+(5,1*3)*4)*0,6 |  | 98.796
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
104 | 030 | Demontáž, prodloužení a následná montáž osvětlovacích těles před hlavním vchodem a rampou | soubor | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
|  | 6 |  | 6
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
105 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 22.2745 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85, :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104, :
|  | Součet: : 22,27454 |  | 22.2745
| 979 08-31 Vodorovné přemístění suti | [7 empty] | 0
| včetně naložení na dopravní prostředek a složení | [8 empty] | SPX
106 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 22.2745 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85, :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104, :
|  | Součet: : 22,27454 |  | 22.2745
107 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 22.2745 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85, :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104, :
|  | Součet: : 22,27454 |  | 22.2745
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
108 | 979990001R00 | ...stavební suti | t | 22.2745 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85, :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104, :
|  | Součet: : 22,27454 |  | 22.2745
109 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 22.2745 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85, :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104, :
|  | Součet: : 22,27454 |  | 22.2745
110 | 979082111R00 | do 10 m | t | 22.2745 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85, :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104, :
|  | Součet: : 22,27454 |  | 22.2745
111 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 22.2745 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I |  | POL |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
44,47,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85, :
86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104, :
|  | Součet: : 22,27454 |  | 22.2745
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
112 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [13 empty] | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
113 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [13 empty] | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
114 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [13 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
115 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
116 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [13 empty] | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
117 | 005211011R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
118 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [13 empty] | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
119 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG) | [13 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG)
120 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [13 empty] | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
121 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I |  | POL |  | 21
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla,jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [13 empty] | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla,jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
122 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS 17/I
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
123 | ON 001 | Dodávka a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí - pamětní deska | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
|  | Pamětní deska z odolného a trvalého materiálu o velikosti 300 x 400 mm, text a barevnost bude určena investorem | [13 empty] | Pamětní deska z odolného a trvalého materiálu o velikosti 300 x 400 mm, text a barevnost bude určena investorem
124 | ON002 | Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 99 | 21
|  | Informační plakát formátu A3 k označení staveniště po celou dobu stavby. Plakát bude proveden z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, text a barevnost bude určena investorem . | [13 empty] | Informační plakát formátu A3 k označení staveniště po celou dobu stavby. Plakát bude proveden z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, text a barevnost bude určena investorem .
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 2
Stavba : | 115/2015 | RÚE- cestmistrovství Chrudim
Objekt : | 2 | SO2 - Elektromontáže |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 2
SO2 - Elektromontáže
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Systém ochrany před bleskem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 2 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Systém ochrany před bleskem |  |  |  |  | Systém ochrany před bleskem
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
_1 | 046: Zemní práce pro montážní práce |  |  |  |  | 0
_2 | 740: Silnoproud |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 2 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 115/2015 | RÚE- cestmistrovství Chrudim
O: | 2 | SO2 - Elektromontáže | [6 empty] | STA
R: | 01 | Systém ochrany před bleskem
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | _1 | 046: Zemní práce pro montážní práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 460200153 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | m | 160 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
2 | 460560153 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 | m | 160 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
3 | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 80 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
4 | X27 | Ochrana stávajících sítí | sada | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
Díl: | _2 | 740: Silnoproud |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 743612112 | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v průmyslové výstavbě v zemi | m | 185 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
6 | 743621110 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 435 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
7 | 743622100 | Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 189 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
8 | 743622200 | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | kus | 58 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
9 | 743629300 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
10 | 743631130 | Montáž tyč jímací délky do 3 m do podstavce | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
11 | X69 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
12 | X70 | Provedení revizní zkoušky vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500,ČSN 33 2000-6 | hod | 16 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
13 | X71 | Přípravné a pomocné práce pro montáž LPS | hod | 16 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
14 | X73 | Montáž pomocného jímače | ks | 17 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1 | 21
15 | X091 | Podstavec betonový, vč. podložky pro jímací tyč JT 1m AlMgSi | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 12 | 21
16 | 35441073 | Drát průměr 10 mm FeZn (75m) | kg | 50 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
17 | 35441077 | Drát průměr 8 mm AlMgSi ( 360m) | kg | 51 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
18 | 35441415 | Podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm | kus | 100 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
19 | 35441540 | Podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm | kus | 260 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
20 | 35441830 | Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
21 | 35441836 | Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn | kus | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
22 | 35441860 | Svorka k jímací tyči-4 šrouby | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
23 | 35441875 | Svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm | kus | 25 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
24 | 35441885 | Svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 165 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
25 | 35441895 | Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí | kus | 12 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
26 | 35441905 | Svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
27 | 35441925 | Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | kus | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
28 | 35441996 | Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 24 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
29 | 35442062 | Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn (185m) | kg | 176 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
30 | X02 | Tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 -1000 mm AlMgSi | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
31 | X021 | Pomocný jímač PJ 0,5 m, AlMgSi D = 16 mm + tvarování | kus | 17 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
32 | X091 | Stříška ochranná dolní OSD FeZn | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
33 | X092 | Stříška ochranná horní OSH FeZn | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
34 | X60 | Drobný instalační materiál | sada | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
35 | X72 | Asfaltové nátěry proti korozi | kg | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 15 | 21
[13 empty] | 0 | 0