Náplň objektu:

1. PP

Na úrovni podzemního podlaží budou umístěny technické provozy. Pro přístup k těmto technickým provozům je nutno zajistit přístup, proto je objekt na 1. PP podjízdný pro nákladní vozidla do 7,5 tuny.

Strojovna vzduchotechniky

Strojovny MP – SV, vakuum, N2O, O2

Strojovny elektro, náhradní zdroj, trafostanice

Skladové prostory - sklady materiálové sklady ARO pro celý areál

Sklady odpadů – sběrná místa

Šatnové prostory pro SZP – 364 míst.

Objektová doprava a zázemí dopravního systému.

1. NP  Vstupní podlaží do objektu

Hlavní vstup do celého objektu do všech podlaží

Vstup do ambulantních provozů – recepce, čekárna

Vstup do bezprahové a nízkoprahové části (Emergency) – recepce, čekárna

Vstup do vysokoprahové části (Emergency) - zastřešená plocha pro příjezd vozidel ZZS (2 + 2 vozidla), kontaktní místo pro zdravotnickou záchrannou službu, dekontaminační box

Bezprahová část – lékařská pohotovostní služba (2 ambulance)

Nízkoprahová a vysokoprahová část (Emergency)

6 vyšetřoven + 1 sádrovna

12 lůžek expektačního pokoje, z toho 1 dětské a 1 izolační

5 lůžek crash room s jedním nástropním RTG

1 CT

1 SONO

1 RTG

1 zákrokový sálek s příslušenstvím

Zázemí pro emergency, vč. 4 insp. pokojů na 1. NP, zbývající na 2. NP

Ambulantní provozy: kontrolní ambulance, poradny chirurgické kliniky (bez dětské chirurgie) a neurochirurgického oddělení (15 ambulancí)

Zázemí pro ambulantní provozy, vč. DMZ, příruční sklad

2. NP

Propojovací most do budovy č. 14 s přístupem do budovy č. 4 (kardiocentrum)

Inspekční pokoje – 14 pokojů

1 přednášková místnost pavilonu CUP

1 konzultační místnost onkochirurgická CHK

2 ambulance anesteziologické

RDG – angioprovoz – 1 vyšetřovna - včetně zázemí a dospávací jednotky

detašované pracoviště RDG oddělení,

Nezdravotnické provozy:

Stravovací provoz – výdej jídla	96 míst

Prodejní prostory –                      	90 m2

Občerstvení –                              	410 m2

Technické prostory   -                	770 m2

3. NP

Centrální sterilizace pro Pardubickou nemocnici 1 kmpl

Lůžková oddělení 2 x 25 lůžek se zázemím

Inspekční pokoje – 14 pokojů

1 seminární místnost ortopedického oddělení

4. NP

Operační trakt	11 operačních sálů, z toho 10 v jednom traktu, 1 septický samostatný se zázemím

Zázemí operačního traktu

Jednodenní chirurgie	16 lůžek se zázemím

Pooperační pokoj	18 lůžek se zázemím

5. NP

Jednotka intenzivní péče 3x8 lůžek se zázemím

ARO			9 lůžek se zázemím

1 seminární místnost pro ARO

Inspekční pokoje	8 pokojů

6. NP

Lůžková oddělení	2x34 lůžek se zázemím

Inspekční pokoje	2x11 pokojů

1 seminární místnost

7. NP

Lůžková oddělení	2x34 lůžek se zázemím

Inspekční pokoje	2x11 pokojů

1 seminární místnost

8. NP

Heliport HEMS  5,5 tuny	1 ks