Zápis jednání č. 1 ze dne 27. 7. 2015

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

Zpracování projektové dokumentace na stavbu

„Realizace úspor energie – Gymnázium Ústí nad Orlicí“

Přítomni:

Ing. Jaroslav Hron – za Pardubický kraj (investiční odbor)

Ing. Pavel Vacek – projekční kancelář – dodavatel

Mgr. Marek Hoffmann – ředitel školy

Jana Křenková – správce budovy

Projednávaná témata:

- Prohlídka prostor budovy – včetně půdních a sklepních prostor

- Diskuse o možnostech a úskalích zateplovacích opatření, důležitost zakomponování všech detailů (předejít v maximální možné míře vícenákladům v průběhu realizace). Hlavními opatřeními pravděpodobně budou:

- výměna/repase oken

- zateplení stropů ve 3. posch (preferovat shora z půdy), též částečně stropy ve sklepních prostorách

- dokončení rekonstrukce topného systému, zlepšení regulačních možností – projektová dokumentace zpracována Ing. Kamenickým, částečně realizováno v minulých letech

- izolační protivlhkostní opatření – zvážit možnosti

- Další jednání proběhne za přítomnosti památkářů (p. Vařeková z NPU, p. Kličková z MěÚ UO) – schůzka sjednána p. Hoffmannem na pátek 21. 8. 2015 od 12:30.

- Stávající stav – škola poskytne projektovou dokumentaci dodavateli

- Ing. Vacek zjistí na MěÚ (p. Beneš) dokumentaci ke stavebním zásahům probíhajícím v budově před cca 20 lety (zpevnění budovy, izolační práce apod.)

- Přístup projektantů do budovy – bude umožněn dle dohody přes správce budovy pí Křenkovou,  603 206 826, během srpna bude probíhat sběr podkladů pro zpracování energetického auditu (součinnost školy a dodavatele bude zajištěna).

- Podpis Smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. Vackem – smlouva podepsána dne 27. 7. 2015

Zapsal:

Mgr. Marek Hoffmann,

ředitel školy

V Ústí nad Orlicí dne 27. 7. 2015