## Rekapitulace
NPK, a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE, REKONSTRUKCE BUDOVY č. 10
#REF! | SO 01 Rekonstrukce budovy - zdravotně technické instalace
#REF! | Popis | Cena
#REF!
| 001: Demontáž rozvody kanalizace,vodovod | 0
| 002:Kanalizace | 0
| 003:Vodovod | 0
| 004:Zařizovací předměty | 0
0
| Celkem (bez DPH) | 0
0 | DPH
0 | DPH: 21% ze základny | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakazka
NPK, a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE, REKONSTRUKCE BUDOVY č. 10
SO 01 Rekonstrukce budovy - zdravotně technické instalace
| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cena dle
|  |  | 001: Demontáž rozvody ZTI a zařizovací předměty (demontáž vnitřních rozvodů kanalizace, vodovodu, plynovodu viz.stávající projektová dokumentace z 09/1988 a zařizovacích předmětů viz.stavební část bourací práce-stávající stav) | [5 empty] | 0
| 1 | 1 | Demontáž zařizovacích předmětů-klozetů,výlevek-keramika+plastová, keramická nádržka(včetně splachovacího potrubí)+rohový ventil DN15+likvidace | ks |  |  | 30 | 0 | 0 | URS 2017
| 2 | 2 | Demontáž zařizovacích předmětů-umyvadlo, dřez, dvojdřez-keramika, litina, nerez,smalt+sifon+vodovodní baterie nástěnná nebo stojánková, rohové ventily+likvidace | ks |  |  | 80 | 0 | 0 | URS 2017
| 3 | 3 | Demontáž zařizovacích předmětů-sprchová vanička (plechová,plastová),plastový sifon,zástěna,sprchová nástěnná baterie včetně sprchového setu+likvidace | ks |  |  | 15 | 0 | 0 | URS 2017
| 4 | 4 | Demontáž zařizovacích předmětů-vana (plechová nebo litinová),plastový sifon,vanová nástěnná baterie včetně sprchového setu+likvidace | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 5 | 5 | Demontáž nástěnných vodovodní baterií , výtokových ventilů | ks |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
| 6 | 6 | Demontáž kuchyňské linky do délky 2m včetně skříněk, plechového dřezu,sifonu, nástěnné vodovodní baterie+likvidace | ks |  |  | 2 | 0 | 0 | URS 2017
| 7 | 7 | Demontáž podlahových vpustí do DN100+likvidace | ks |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
| 8 | 8 | Demontáž střešních vpustí DN100+likvidace | ks |  |  | 7 | 0 | 0 | URS 2017
| 9 | 9 | Demontáž vnitřních požárních hydrantů do velikosti C52+likvidace | ks |  |  | 6 | 0 | 0 | URS 2017
| 10 | 10 | Demontáž kanalizačního připojovacího potrubí z novodurových trubek do DN100 | m |  |  | 120 | 0 | 0 | URS 2017
| 11 | 11 | Demontáž kanalizačního odpadního potrubí (plast,litina) do DN125+likvidace | m |  |  | 250 | 0 | 0 | URS 2017
| 12 | 12 | Zaslepení stávajících odpadů z podlahy 1.PP do DN150 (litina,kamenina)(vývody stávající ležaté kanalizace z podlahy 1.PP)-zabetonování | ks |  |  | 35 | 0 | 0 | URS 2017
| 13 | 13 | Zaslepení stávajících ležaté kanalizace do DN200 (kamenina) (přerušení stávající ležaté kanalizace, při nových výkopových pracích pro ležatou kanalizaci pod podlahou 1.PP)-zabetonování | ks |  |  | 20 | 0 | 0 | URS 2017
| 14 | 14 | Zabetonování stávající revizní kanalizační vnitřní šachty max. 800 x 1000 x hl.800 + odstranění poklopu litina(ocel)+likvidace | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 15 | 15 | Demontáž vodovodního potrubí do DN50 (pozinkované potrubí,plast)+izolace potrubí+izolace | m |  |  | 700 | 0 | 0 | URS 2017
| 16 | 16 | Demontáž vodovodních armatur závitových do DN50 | ks |  |  | 40 | 0 | 0 | URS 2017
| 17 | 17 | Demontáž rozvodu plynovodu - ocelové svařované potrubí do DN25 | m |  |  | 30 | 0 | 0 | URS 2017
| 18 | 18 | Demontáž plynový armatur závitových do DN25 | ks |  |  | 3 | 0 | 0 | URS 2017
| 19 | 19 | Demontáž plynový spotřebičů - sporáky | ks |  |  | 2 | 0 | 0 | URS 2017
| 20 | 20 | Zaslepení plynového rozvodu potrubí ocelové DN25, zavaření rozvodu(včetně uzavření plynovodu v kolektoru, vypuštění,napuštění plynovodu) | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
|  |  | 002: Kanalizace (veškeré položky dohledatelné ve výkresech podélných a svislých řezů kanalizace) | [5 empty] | 0
Kanalizační potrubí-přípojovací hrdlové, materiál (PPs) (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce, kotvení) včetně drážek ve stěnách
| 1 | 1 | Potrubí (PPs) DN32+izolace PE tl.6mm (odvodnění VZT) | m |  |  | 7 | 0 | 0 | URS 2017
| 2 | 2 | Potrubí (PPs) DN40+izolace PE tl.6mm (odvodnění VZT) | m |  |  | 36 | 0 | 0 | URS 2017
| 3 | 3 | Potrubí (PPs) DN40 | m |  |  | 30 | 0 | 0 | URS 2017
| 4 | 4 | Potrubí (PPs) DN50 | m |  |  | 40 | 0 | 0 | URS 2017
| 5 | 5 | Potrubí (PPs) DN100 | m |  |  | 20 | 0 | 0 | URS 2017
Kanalizační potrubí hrdlové-svislé,zavěšené splaškové odpadní (PPs) (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce, kotvení), včetně drážek ve stěnách
| 6 | 6 | Potrubí (PPs) DN70 | m |  |  | 60 | 0 | 0 | URS 2017
| 7 | 7 | Potrubí (PPs) DN100 | m |  |  | 115 | 0 | 0 | URS 2017
| 8 | 8 | Potrubí (PPs) DN125 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
Kanalizační potrubí splaškové kanalizace-hrdlové odhlučněné do 21dB (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce, kotvení) včetně drážek ve stěnách
| 9 | 9 | Potrubí (odhlučněné) DN70 | m |  |  | 15 | 0 | 0 | URS 2017
| 10 | 10 | Potrubí (odhlučněné) DN100 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
Kanalizační potrubí dešťové kanalizace hrdlové odhlučněné do 21dB+izolace proti orosení PE min.tl.5mm +pojistné kroužky k zajištění hrdel potrubí proti vysunutí (materiál+montáž-potrubí, kolena, odbočky, redukce, kotvení) včetně drážek ve stěnách
| 11 | 11 | Potrubí (odhlučněné) DN100+izolace PE tl.5mm | m |  |  | 127 | 0 | 0 | URS 2017
Kanalizační potrubí hrdlové PVC (SN4) uložené v zemi (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce,zkoušky)
| 12 | 12 | Potrubí KG-systém DN100 | m |  |  | 65 | 0 | 0 | URS 2017
| 13 | 13 | Potrubí KG-systém DN125 | m |  |  | 100 | 0 | 0 | URS 2017
| 14 | 14 | Potrubí KG-systém DN150 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
Kanalizační potrubí hrdlové PVC (SN8) uložené v zemi (materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce,zkoušky)
| 15 | 15 | Potrubí KG-systém DN150 | m |  |  | 18 | 0 | 0 | URS 2017
| 16 | 16 | Potrubí KG-systém DN200 | m |  |  | 35 | 0 | 0 | URS 2017
Kanalizační šachta plastová DN400 PP (materiál,montáž,řezání korugované roury)
| 17 | 17 | Kanalizační šachta plastová DN400-dno levý přítok DN150,korugovaná roura 1.00m, litinový poklop 40t+upevnění+teleskopická roura (375mm)+manžeta 400/315 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 18 | 18 | Kanalizační šachta plastová DN400-dno levý přítok DN200,korugovaná roura 1.00m, litinový poklop 40t+upevnění+teleskopická roura (375mm)+manžeta 400/315 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 19 | 19 | Kanalizační šachta plastová DN400-dno levý přítok DN200,korugovaná roura 2.00m, litinový poklop 40t+upevnění+teleskopická roura (375mm)+manžeta 400/315 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 20 | 20 | Kanalizační šachta plastová DN400-dno levý,pravý přítok DN200,korugovaná roura 2.00m, litinový poklop 40t+upevnění+teleskopická roura (375mm)+manžeta 400/315 | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
Zemní práce-ležatá kanalizace (vybourání podlahy a žb.desky a následná obnova viz.projekt stavební části)
| 21 | 21 | Hloubení rýh-strojní š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 |  |  | 45 | 0 | 0 | URS 2017
| 22 | 22 | Hloubení ruční rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně odstranění obetonovaného stávajícího kameninového potrubí a revizních šachet v trase nové kanalizace | m3 |  |  | 60 | 0 | 0 | URS 2017
| 23 | 23 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 |  |  | 105 | 0 | 0 | URS 2017
| 24 | 24 | Vodorovné přemístění zeminy a písku s naložením na dopravní prostředek do 20m-nošením | m3 |  |  | 54 | 0 | 0 | URS 2017
| 25 | 25 | Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 20km a skládkovné | m3 |  |  | 55 | 0 | 0 | URS 2017
| 26 | 26 | Dno rýhy zpevněné štěrkopískem tl do 150 mm | m |  |  | 145 | 0 | 0 | URS 2017
| 27 | 27 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  |  | 63 | 0 | 0 | URS 2017
| 28 | 28 | Podsyp,obsyp potrubí kamenivem drobné frakce 0-8 se zhutněním | m3 |  |  | 42 | 0 | 0 | URS 2017
| 29 | 29 | Kamenivo těžené drobné frakce 0-8 | t |  |  | 65 | 0 | 0 | URS 2017
| 30 | 30 | Zřízení a odstranění pažení do hl.2.5m | m2 |  |  | 40 | 0 | 0 | URS 2017
| 31 | 31 | Odstranění komunikace (chodník,parkoviště) -asfaltový povrch | m2 |  |  | 40 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 32 | 32 | Obnova komunikace (chodník, parkoviště) - betonová vrstva tl.300mm | m3 |  |  | 12 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 33 | 33 | Obnova obrubníku chodníku (demontáž a opětovná montáž žulových kvádrů v délce do 300mm) | m |  |  | 35 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 34 | 34 | Ventilační kanalizační hlavice DN70-materiál odolný UV | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 35 | 35 | Ventilační kanalizační hlavice DN100-materiál odolný UV | ks |  |  | 5 | 0 | 0 | URS 2017
| 36 | 36 | Kondenzační sifon vodní zápachová uzávěrka+mechanická podomítková -DN32-odvodnění VZT jednotek | ks |  |  | 5 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 37 | 37 | Podomítkový kondenzační sifon-vodní zápachová uzávěrka+mechanická -DN32-odvodnění VZT jednotek | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 38 | 38 | Podlahová vpust s nerezovou mřížkou DN100 s vodní ZÚ těsnící i při vyschnutí | ks |  |  | 6 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 39 | 39 | Revizní kanalizační dvířka nerezová 200x200 | ks |  |  | 14 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 40 | 40 | Revizní kanalizační dvířka nerezová 150x150 | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 41 | 41 | Střešní vtok DN100 tepelně izolovaný s přírubou k napojení hydroizolace a parozábrany, svislý odtok+případně další nástavce dle skladby střechy (dle samostatného projektu, který řeší obvodové konstrukce) | ks |  |  | 7 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 42 | 42 | Terasový vtok DN100 s přírubou k napojení hydroizolace s nezámrznou zápachovou uzávěrkou-suchá klapka, nerezová mřížka | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 43 | 43 | Pračkový podomítkový sifon | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | VLASTNÍ
Prostupy základovou deskou-systémové řešení prostupu hydroizolací
| 44 | 44 | Potrubí do DN100 | ks |  |  | 27 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 45 | 45 | Prostupy stropní, stěnovou konstrukcí (železobeton, zděná stěna)- vrtané do ø150 | ks |  |  | 65 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 46 | 46 | Prostupy základovou konstrukcí vyvrtání,vybourání Ø250,tl.max.1200mm | ks |  |  | 21 | 0 | 0 | VLASTNÍ
Požární utěsnění kanalizačního potrubí do DN150
| 47 | 47 | DN70 | ks |  |  | 10 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 48 | 48 | DN100,DN125 | ks |  |  | 40 | 0 | 0 | VLASTNÍ
|  |  | Vyvedení a upevnění výpústek | [6 empty] | VLASTNÍ
| 49 | 49 | DN40-DN50 | ks |  |  | 43 | 0 | 0 | URS 2017
| 50 | 50 | DN100 | ks |  |  | 21 | 0 | 0 | URS 2017
| 51 | 51 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN200 | m |  |  | 698 | 0 | 0 | URS 2017
| 52 | 52 | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr
|  |  | 003: Vodovod (veškeré položky viz.výkres schéma vodovodu) | [5 empty] | 0
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových (materiál, montáž)
| 1 | 1 | DN50 | m |  |  | 66 | 0 | 0 | URS 2017
| 2 | 2 | DN40 | m |  |  | 20 | 0 | 0 | URS 2017
| 3 | 3 | DN32 | m |  |  | 40 | 0 | 0 | URS 2017
| 4 | 4 | DN25 | m |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
| 5 | 5 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do stavební kontrukce D25-30m,celoplechový,plně vystrojený (proudnice,hadice,uzavírací ventil) | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 6 | 6 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do stavební kontrukce D19-30m,celoplechový,plně vystrojený (proudnice,hadice,uzavírací ventil) | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 7 | 7 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí na stavební kontrukci D19-30m,celoplechový,plně vystrojený (proudnice,hadice,uzavírací ventil) | ks |  |  | 5 | 0 | 0 | VLASTNÍ
Vodovodní potrubí(lstudená voda-pod stropem) z plastový trub PP-RCT PN22, spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi PE 13mm, pozinkovaný žlab
| 8 | 8 | Ø50+izolace tl.13mm | m |  |  | 37 | 0 | 0 | URS 2017
| 9 | 9 | Ø40+izolace tl.13mm | m |  |  | 15 | 0 | 0 | URS 2017
| 10 | 10 | Ø32+izolace tl.13mm | m |  |  | 50 | 0 | 0 | URS 2017
| 11 | 11 | Ø25+izolace tl.13mm | m |  |  | 40 | 0 | 0 | URS 2017
| 12 | 12 | Ø20+izolace tl.13mm | m |  |  | 55 | 0 | 0 | URS 2017
Vodovodní potrubí(teplá voda, cirkulace-pod stropem) z plastový trub PP-RCT PN22 spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi PE tloušťka dle vyhlášky č.193/2007, pozinkovaný žlab
| 13 | 13 | Ø50+izolace tl.30mm | m |  |  | 37 | 0 | 0 | URS 2017
| 14 | 14 | Ø40+izolace tl.30mm | m |  |  | 8 | 0 | 0 | URS 2017
| 15 | 15 | Ø32+izolace tl.30mm | m |  |  | 90 | 0 | 0 | URS 2017
| 16 | 16 | Ø25+izolace tl.25mm | m |  |  | 35 | 0 | 0 | URS 2017
| 17 | 17 | Ø20+izolace tl.25mm | m |  |  | 200 | 0 | 0 | URS 2017
Vodovodní potrubí-studená voda (rozvod stěna) z plastový trub PP-RCT spojovaních polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi PE-13mm
| 18 | 18 | Ø32+izolace tl.13mm | m |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
| 19 | 19 | Ø25+izolace tl.13mm | m |  |  | 17 | 0 | 0 | URS 2017
| 20 | 20 | Ø20+izolace tl.13mm | m |  |  | 145 | 0 | 0 | URS 2017
Vodovodní potrubí-teplá voda,cirkulace(rozvod stěna) z plastový trub PP-RCT PN22 spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi PE, tloušťka dle vyhlášky č.193/2007
| 21 | 21 | Ø32+izolace tl.20mm | m |  |  | 10 | 0 | 0 | URS 2017
| 22 | 22 | Ø25+izolace tl.20mm | m |  |  | 12 | 0 | 0 | URS 2017
| 23 | 23 | Ø20+izolace tl.20mm | m |  |  | 160 | 0 | 0 | URS 2017
Armatury-Kulové kohouty přímé,vnitřní závit,chromové,zpětné klapky mosazné závitové
| 24 | 24 | KKDN15 | ks |  |  | 13 | 0 | 0 | URS 2017
| 25 | 25 | KKDN20 | ks |  |  | 6 | 0 | 0 | URS 2017
| 26 | 26 | KKDN25 | ks |  |  | 6 | 0 | 0 | URS 2017
| 27 | 27 | KKDN32 | ks |  |  | 6 | 0 | 0 | URS 2017
| 28 | 28 | KKDN40 | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | URS 2017
9 | 29 | 29 | KKDN50 | ks |  |  | 3 | 0 | 0 | URS 2017
| 30 | 30 | Vypouštěcí ventil,chromový DN 15 | ks |  |  | 35 | 0 | 0 | URS 2017
| 31 | 31 | Zpětná klapka DN50 (dvojitá kontrolovatelná) | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 32 | 32 | Výtokový ventil DN15 se zpětnou klapkou a přípojem na hadici | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 33 | 33 | Pračkový ventil 1/2"x3/4" | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | URS 2017
| 34 | 34 | Vyvažovací cirkulační statický ventil DN15 (funkce regulace,uzavření, vypouštění) | ks |  |  | 8 | 0 | 0 | URS 2017
| 35 | 35 | Vodoměr studená voda DN25(Qn=3.5m3/h) | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | URS 2017
| 36 | 36 | Patní měřič teplé vody při vstupu do objektu , oddělení vnitřní a vnější cirkulační smyčky, kompaktní zařízení, napojení 4xpotrubí PPrØ32, uzavírací armatury, filtr na vstupu, vyvažovací ventil,nerezový výměník 3kW,vodoměr teplá voda DN20 (Qn=2.5m3/h),měřič tepla, cirkulační čerpadlo DN25(časový program+termostat)-770l/h,20kPa+ztráta PM, zpětná klapka,pojišťovací ventil, kalník | kpl |  |  | 1 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 37 | 37 | Prostupy stropem, stěnou železobetonou, zděnou konstrukcí do ø80 | ks |  |  | 100 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 38 | 38 | Požární utěsnění vodovodního potrubí ocelové do DN50 | ks |  |  | 4 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 39 | 39 | Požární utěsnění vodovodního potrubí plastové do Ø50-Ø32 | ks |  |  | 9 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 40 | 40 | Požární utěsnění vodovodního potrubí plastové do Ø25-Ø20 | ks |  |  | 36 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 41 | 41 | Vyvedení a upevnění výpustek do DN20 | ks |  |  | 114 | 0 | 0 | URS 2017
| 42 | 42 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50 | m |  |  | 1057 | 0 | 0 | URS 2017
| 43 | 43 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN50 | m |  |  | 1057 | 0 | 0 | URS 2017
| 44 | 44 | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr
|  |  | 004: Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 1 | 1 | K -klozet závěsný-keramický-délky 550mm , podmítková splachovací nádržka do SDK –obsahující integrovaný rohový ventil, splachovací koleno, soupravu pro připojení WC, odpadní koleno, přechodku, závitové tyče + upevňovací materiál, soupravu pro tlumení hluku a ovládací tlačítko antivandalové-dvě množství splachování, klozetové sedátko antibakteriální + poklop bílé se zpomalovacím mechanismem | ks |  |  | 12 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 2 | 2 | KINV závěsný klozet invalidní keramický, délka 70cm, sedací výška 46cm, klozetové sedátko, splachovací nádržka podomítková do SDK pro tělesně postižené, obsahující integrovaný ro-hový ventil, splachovací koleno,soupravu pro připojení WC,odpadní koleno,přechodku, závi-tové tyče+upevňovací materiál,soupravu pro tlumení hluku, oddálené pneumatické ovládání na stěnu, invalidní madla 900mm chrom-madlo pevné a sklopné | ks |  |  | 2 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 3 | 3 | U keramické umyvadlo, velikost 550 mm, sifon nerezový umyvadlový DN40, baterie stojánková páková umyvadlová bez ovládání zátky ,ocelové tělo baterie ,keramické kartuše,chromový povrch, připojovací nerezové opletené hadičky,2x rohový kulový kohout 1/2", +kompletní kovová konstrukce k uchycení umyvadla a rohových ventilů dle typu stěny | ks |  |  | 17 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 4 | 4 | UL keramické umyvadlo, velikost 550 mm, sifon nerezový umyvadlový DN40, baterie stojánková páková umyvadlová lékařská (prodloužená páka-pažní ovládání) ,ocelové tělo baterie, keramické kartuše, chromový povrch, připojovací nerezové opletené hadičky,2x rohový kulový kohout 1/2", +kompletní kovová konstrukce k uchycení umyvadla a rohových ventilů dle typu stěny | ks |  |  | 3 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 5 | 5 | UINV umyvadlo invalidní – keramické 59x46 s otvorem pro baterii, plastová zápachová uzávěrka pod omítku, baterie stojánková páková umyvadlová s prodlouženou pákou bez ovládáním zátky – ocelové tělo baterie,povrch chromový, 2xrohový ventil s filtrem a výměnou páčkou,připojovací nerezové opletené hadičky, kovová konstrukce k uchycení umyvadla (madel) | ks |  |  | 3 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 6 | 6 | P keramický pisoár s automatickým radarovým splachováním a integrovaným zdrojem ( součástí dodávky -keramický pisoár, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj ), kovová konstrukce k uchycení pisoáru | ks |  |  | 5 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 7 | 7 | Sinv sprcha stavební provedení, v podlaze osazena podlahová vpust s nerezovou mřížkou a s vodní zápachovou uzávěrkou, nástěnná sprchová páková baterie, sprchová hadice, ruční sprcha, sprchová tyč 600mm, invalidní sedátko, madla | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 8 | 8 | S vanička sprchová velikost 800x800 mm s protiskluzovou úpravou, pevná smaltová ocel nebo akrylát, sprchová zástěna-posuvné dveře třídílné,rám bílý, výplň bezpečnostní sklo 3mm, sifon plastový s chromovou krytkou (přístupný revizními dvířky, baterie sprchová nástěnná páková + sprchový set (tyč, hadice, sprchová hlavice) - ocelové tělo baterie, povrch chromový, kovová konstrukce uchycení baterie | ks |  |  | 3 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 9 | 9 | S1 vanička sprchová velikost 900x900 mm s protiskluzovou úpravou, pevná smaltová ocel nebo akrylát, sprchová zástěna-posuvné dveře třídílné,rám bílý, výplň bezpečnostní sklo 3mm, sifon plastový s chromovou krytkou (přístupný revizními dvířky, baterie sprchová nástěnná páková + sprchový set (tyč, hadice, sprchová hlavice) - ocelové tělo baterie, povrch chromový, kovová konstrukce uchycení baterie | ks |  |  | 2 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 10 | 10 | S2 vanička sprchová velikost pěti hran 800x800 mm s protiskluzovou úpravou, pevná smaltová ocel nebo akrylát, sprchová zástěna-2xpevná stěna+otvíravé dveře,rám bílý, výplň bezpečnostní sklo 3mm, sifon plastový s chromovou krytkou (přístupný revizními dvířky, baterie sprchová nástěnná páková + sprchový set (tyč, hadice, sprchová hlavice) - ocelové tělo baterie, povrch chromový, kovová konstrukce uchycení baterie | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 11 | 11 | V vana 1700x800 s protiskluzovou úpravou, pevná smaltová ocel, sifon plastový s chromovou krytkou (přístupný revizními dvířky), baterie vanová nástěnná páková + sprchový set (tyč, hadice, sprchová hlavice) - ocelové tělo baterie, povrch chromový, kovová konstrukce uchycení baterie | ks |  |  | 1 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 12 | 12 | VL výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, odpad DN100, podmítková splachovací nádržka a předstěnový modul pro výlevky, obsahující integrovaný rohový ventil, splachovací koleno, soupravu pro připojení výlevky, odpadní koleno, přechodku, závitové tyče +upevňovací materiál, soupravu pro tlumení hluku - ovládání zepředu, dvojité splachovací tlačítko bílé, baterie směšovací nástěnná páková 150mm s prodlouženou vyústí ,Chrom | ks |  |  | 7 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 13 | 13 | D veškeré dřezy jsou součástí dodávky kuchyňských linek včetně zápachové uzávěrky, baterie dřezové stojánkové pákové,2xrohový ventil s filtrem a výměnou páčkou | ks |  |  | 7 | 0 | 0 | VLASTNÍ
| 14 | 14 | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr