## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Bud.č.10 – VYTÁPĚNÍ
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
PUHANÝ |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 9 | % činí : |  | 0
DPH |  | 9 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Bud.č.10 – VYTÁPĚNÍ
Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Kotelny, strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Bud.č.10 – VYTÁPĚNÍ
Objekt :
P.č. | Číslo položky | Název položky | Cenová soustava | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713 41-1001 | Tepelná izolace montáž | RTS 2017 | m | 1442 | 0 | 0
2 | 713 41-1122 | Minerální pouzdro + Al folie 125/100mm | RTS 2017 | m | 6 | 0 | 0
3 | 713 41-1120 | Minerální pouzdro + Al folie 89/80mm | RTS 2017 | m | 2 | 0 | 0
4 | 713 41-1119 | Minerální pouzdro + Al folie 43/30mm | RTS 2017 | m | 96 | 0 | 0
5 | 713 41-1118 | Minerální pouzdro + Al folie 34/25mm | RTS 2017 | m | 134 | 0 | 0
6 | 713 41-1118 | Minerální pouzdro + Al folie 27/25mm | RTS 2017 | m | 137 | 0 | 0
7 | 713 41-1010 | Minerální TUBEX STANDARD 15/10mm | RTS 2017 | m | 720 | 0 | 0
8 | 713 41-1011 | Minerální TUBEX STANDARD 18/10mm | RTS 2017 | m | 295 | 0 | 0
9 | 713 41-1012 | Minerální TUBEX STANDARD 22/10mm | RTS 2017 | m | 52 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Kotelny, strojovny | [5 empty] | 1
10 | 732-052 | Rozdělovač/sběrač, DN80, l=0,8m, 1xDN50, 2xDN32 | RTS 2017 | kus | 20 | 0 | 0
11 | 732-053 | Zednické přípomoce, průrazy, drážky pro potrubí, zapravení | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
12 | 732-054 | Demontáže, cca v rozsahu montáže | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
13 | 732-020 | Topná zkouška, vyregulování | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
14 | 732-02 | Napuštění, zkouška těsnosti | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Kotelny, strojovny |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
15 | 733 11-1221.R00 | Potrubí vícevrstvé Pex/Al/Pex 14x2, dodávka, montáž | RTS 2017 | m | 720 | 0 | 0
16 | 733 11-1222.R00 | Potrubí vícevrstvé Pex/Al/Pex 16x2, dodávka, montáž | RTS 2017 | m | 175 | 0 | 0
17 | 733 11-1223.R00 | Potrubí vícevrstvé Pex/Al/Pex 18x2, dodávka, montáž | RTS 2017 | m | 120 | 0 | 0
18 | 733 11-1224.R00 | Potrubí vícevrstvé Pex/Al/Pex 20x2, dodávka, montáž | RTS 2017 | m | 52 | 0 | 0
19 | 733 11-1225.R00 | Potrubí vícevrstvé Pex/Al/Pex 26x3, dodávka, montáž | RTS 2017 | m | 48 | 0 | 0
20 | 733 12-1172.R00 | Potrubí hladké bezešvé níz/středotl. D133/4,5 | RTS 2017 | m | 6 | 0 | 0
21 | 733 12-1163.R00 | Potrubí hladké bezešvé níz/středotl. D57/2,9 | RTS 2017 | m | 40 | 0 | 0
22 | 733 11-1327.R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN32 | RTS 2017 | m | 96 | 0 | 0
23 | 733 11-1326.R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN25 | RTS 2017 | m | 134 | 0 | 0
24 | 733 11-1325.R00 | Potrubí závitové běžné svař. níz/středotl. DN20 | RTS 2017 | m | 89 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
25 | 734 20-9113.R00 | Integrovaná armatura pro připojení těles VK, G1/2, kratka | RTS 2017 | kus | 99 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
26 | 734 20-9113.R00 | Hlavice termostatická, | RTS 2017 | kus | 99 | 0 | 0
27 | 734 20-9226.R00 | Vypouštěcí kohout, G1/2, PN10, +120°C, mosaz | RTS 2017 | kus | 22 | 0 | 0
28 | 734 20-9223.R00 | Kulový uzávěr, G1/2, PN10, +120°C, mosaz | RTS 2017 | kus | 18 | 0 | 0
29 | 734 20-9225.R00 | Kulový uzávěr, G3/4, PN10, +120°C, mosaz | RTS 2017 | kus | 4 | 0 | 0
30 | 734 20-9226.R00 | Kulový uzávěr, G5/4, PN10, +120°C, mosaz | RTS 2017 | kus | 4 | 0 | 0
31 | 734 20-9226.R00 | Kulový uzávěr, G2, PN10, +120°C, mosaz | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
32 | 734 20-9241.R00 | Vyvažovací ventil TA STAD DN40, PN10, +120°C, mosaz | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
33 | 734 20-9202.R00 | Teploměr D100, 0 až +120°C, včetně příslušenství, dodávka, mntáž | RTS 2017 | kus | 4 | 0 | 0
34 | 734 20-9282.R00 | Tlakoměr D100,0 až 1,0MPa, tlakoměrný uzávěr, včetně příslušenství, dodávka, mntáž | RTS 2017 | kus | 2 | 0 | 0
35 | 734 20-9113.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G1/2 | RTS 2017 | kus | 216 | 0 | 0
36 | 734 20-9114.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G3/4 | RTS 2017 | kus | 4 | 0 | 0
37 | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G5/4 | RTS 2017 | kus | 4 | 0 | 0
38 | 734 20-9118.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G6/4 | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
39 | 734 20-9118.R00 | Montáž armatur závitových, 2závity, G2 | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
40 | 734 20-9103.R00 | Montáž armatur závitových, 1závit, G1/2 | RTS 2017 | kus | 22 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
41 | 735 15-9111.R00 | Montáž panelových těles do délky 1600mm | RTS 2017 | kus | 99 | 0 | 0
42 | 735-001 | Ocelové deskové těleso 10-060 040-60 VK | RTS 2017 | kus | 5 | 0 | 0
43 | 735-002 | Ocelové deskové těleso 10-060 060-60 VK | RTS 2017 | kus | 3 | 0 | 0
44 | 735-003 | Ocelové deskové těleso 10-060 080-60 VK | RTS 2017 | kus | 2 | 0 | 0
45 | 735-004 | Ocelové deskové těleso 10-060 100-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
46 | 735-005 | Ocelové deskové těleso 11-060 050-60 VK | RTS 2017 | kus | 2 | 0 | 0
47 | 735-006 | Ocelové deskové těleso 11-060 060-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
48 | 735-007 | Ocelové deskové těleso 11-060 080-60 VK | RTS 2017 | kus | 5 | 0 | 0
49 | 735-008 | Ocelové deskové těleso 11-060 090-60 VK | RTS 2017 | kus | 15 | 0 | 0
50 | 735-009 | Ocelové deskové těleso 11-060 100-60 VK | RTS 2017 | kus | 7 | 0 | 0
51 | 735-010 | Ocelové deskové těleso 11-060 110-60 VK | RTS 2017 | kus | 12 | 0 | 0
52 | 735-011 | Ocelové deskové těleso 11-060 120-60 VK | RTS 2017 | kus | 8 | 0 | 0
53 | 735-012 | Ocelové deskové těleso11-060 180-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
54 | 735-013 | Ocelové deskové těleso 21-060 040-60 VK | RTS 2017 | kus | 4 | 0 | 0
55 | 735-014 | Ocelové deskové těleso 21-060 060-60 VK | RTS 2017 | kus | 7 | 0 | 0
56 | 735-015 | Ocelové deskové těleso 21-060 070-60 VK | RTS 2017 | kus | 2 | 0 | 0
57 | 735-024 | Ocelové deskové těleso 21-060 080-60 VK | RTS 2017 | kus | 8 | 0 | 0
58 | 735-025 | Ocelové deskové těleso 21-060 100-60 VK | RTS 2017 | kus | 5 | 0 | 0
59 | 735-026 | Ocelové deskové těleso 21-060 120-60 VK | RTS 2017 | kus | 3 | 0 | 0
60 | 735-026 | Ocelové deskové těleso 21-060 140-60 VK | RTS 2017 | kus | 2 | 0 | 0
61 | 735-027 | Ocelové deskové těleso 21-060 160-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
62 | 735-028 | Ocelové deskové těleso 21-090 040-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
63 | 735-029 | Ocelové deskové těleso 21-090 100-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
64 | 735-030 | Ocelové deskové těleso 21-090 140-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
65 | 735-031 | Ocelové deskové těleso 22-090 040-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
66 | 735-032 | Ocelové deskové těleso 22-090 060-60 VK | RTS 2017 | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
67 | 783 42-4340.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 125 Z | RTS 2017 | m | 6 | 0 | 0
68 | 783 42-4340.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 Z | RTS 2017 | m | 359 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0