## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Krajský úřad Pardubického kraje - sál zastupitelstva
Část: | Vzduchotechnika
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 06/2017
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
751 | Vzduchotechnika | 0
| Celkem s DPH | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Krajský úřad Pardubického kraje - sál zastupitelstva
Část: |  | Vzduchotechnika
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 11/2017
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková/ dodávka | Cena celkem/ dodávka | Cena jednotková/ montáž | Cena celkem/montáž | Cena celkem dodávka/montáž s DPH
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 751 | 2: Vzduchotechnika
1 |  | 2: Sál - m. č. 3.12
Štěrbinová vyústka hliníková
01.1 |  | NSAL2-2-WN-AL-RAL9010 + SRt-2-200 - R | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
01.2 |  | NSAL2-2-SK-AL-RAL9010 + SRt-2-200 - R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
01.3 |  | NSAL2-2-WN-AL-RAL9010 + SR-2-200 - R | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4 |  | NSAL2-2-SK-AL-RAL9010 + SR-2-200 - R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
01.5 |  | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B dle ČSN EN 13779, + 40% tvarovek | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
Flexibilní kruhové potrubí s tepelnou izolací tl. min 25 mm
01.6 |  | Rozměr: Ø 200 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
01.7 |  | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 19mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
01.8 |  | Demontáž stávajících distribučních elementů - 12x IMOS-VK-2-400x280-R1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
01.9 |  | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 2: Sál - m. č. 2.16
Přívodní čtvercový difuzor
02.1 |  | CS501-160 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Dvouřadá čtyřhranná hliníková mřížka
02.2 |  | NOVA-A-2-2-280x100-R1-UR | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3 |  | Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B dle ČSN EN 13779, + 40% tvarovek | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Flexibilní kruhové potrubí s tepelnou izolací tl. min 25 mm
02.4 |  | Rozměr: Ø 160 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
02.5 |  | Tepelná izolace - kaučuková tepelná izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 19mm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
02.6 |  | Demontáž stávajících distribučních elementů -6x TDV-SA-R-Z-V-M-L/400, 8x IMOS-VK-2-280x100-R1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
02.7 |  | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 2: Přesun ovládání - m. č. 2.12
03.1 |  | Přesun kabelových ovladačů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
03.2 |  | Přeprogramování - vizualizace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 2: Ostatní
04.1 |  | Dopravní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
04.2 |  | Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného materiálu. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
04.3 |  | Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení obsluhy. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.4 |  | Lešení a montážní mechanismy: - potřebné k provedení díla. | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.5 |  | Vedlejší náklady zhotovitele: - související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, provizorní opatření, podíl na ostraze a režijních nákladech za provoz staveniště vyššího dodavatele stavby a podobně). | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.6 |  | Dokumentace, doklady, projednání: - Realizační/dodavatelská dokumentace - Předávací dokumentace (především doklady potřebné pro kolaudaci, protokoly, cerifikáty, prohlášení o shodě, návody atd.) vč.dokumentace skutečného provedení -Výkresy ve formátu DWG, dokumenty DOC, XLS, PDF | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Cena celkem s DPH 21% | [6 empty] | 0
1 |  | 2: Sál - m. č. 3.12; 6: 0; 8: 0; 9: 0
2 |  | 2: Sál - m. č. 2.16; 6: 0; 8: 0; 9: 0
3 |  | 2: Přesun ovládání - m. č. 2.12; 6: 0; 8: 0; 9: 0
4 |  | 2: Ostatní; 6: 0; 8: 0; 9: 0
|  | Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Sleva
|  | Cena celkem bez DPH se slevou | [5 empty] | 0
|  | Cena celkem s DPH 21% | [6 empty] | 0