## Rekapitulace celkem
| Zakázka číslo: |  |  |  | 17123
| Název: |  |  |  | Stavební úpravy vodoléčby Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí
Elektroinstalace
Rekapitulace
Kap. |  | Popis položky | [5 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [6 empty] | 0
2. |  | Pomocné a stavební práce | [6 empty] | 0
3. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ | [6 empty] | 0
4. |  | MATERIÁL | [6 empty] | 0
5. |  | Podružný materiál 5,00% | [6 empty] | 0
6. |  | Slabproud bez DPH | [6 empty] | 0
|  | CELKEM URN | [6 empty] | 0
B. |  | HZS
7. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | CELKEM HZS | [6 empty] | 0
C. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
8. |  | Dodávka zařízení (specifikace) | [6 empty] | 0
|  | CELKEM DODÁVKY | [6 empty] | 0
D. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
9. |  | Cestovné a úklid | [6 empty] | 0
|  | CELKEM VRN | [6 empty] | 0
Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [6 empty] | 0
|  |  |  | Základ DPH |  | DPH | Celkem s DPH
Sazba 21,00% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Celkem: | [6 empty] | 0
Pole k vyplnění
Pole k vyplnění

## Položky silnoproud
C21M - Elektromontáže
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 210170032 |  |  | 1-fázový transformátor nn 1prim. - 1sek. do 1000VA |  | 5,00 | ks | 0
2 |  | 210800549 |  |  | CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) |  | 50,00 | m | 0
3 |  | 210800649 |  |  | CYA 25mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) |  | 60,00 | m | 0
4 |  | 210800645 |  |  | CYA 4mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) |  | 120,00 | m | 0
5 |  | 210800646 |  |  | CYA 6mm2 (H07V-K) zelenožlutý (PU) |  | 300,00 | m | 0
6 |  | 210800105 |  |  | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) |  | 75,00 | m | 0
7 |  | 210800105 |  |  | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) |  | 720,00 | m | 0
8 |  | 210800106 |  |  | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) |  | 290,00 | m | 0
9 |  | 210800106 |  |  | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) |  | 160,00 | m | 0
10 |  | 210800115 |  |  | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) |  | 210,00 | m | 0
11 |  | 210800116 |  |  | CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) |  | 30,00 | m | 0
12 |  | 210810046 |  |  | CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU) |  | 120,00 | m | 0
13 |  | 210810047 |  |  | CYKY-CYKYm 3Cx4mm2 (CYKY 3J4) 750V (PU) |  | 110,00 | m | 0
14 |  | 210810054 |  |  | CYKY-CYKYm 5x16mm2 (CYKY 5J16) 750V (PU) |  | 15,00 | m | 0
15 |  | 210860202 |  |  | JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (VU) |  | 25,00 | m | 0
16 |  | 216010332 |  |  | krabice instalační A10 |  | 22,00 | ks | 0
17 |  | 210010321 |  |  | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení |  | 12,00 | ks | 0
18 |  | 210010322 |  |  | krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 97) kruhová vč. zapojení |  | 6,00 | ks | 0
19 |  | 210010405 |  |  | krabice podlahová Kopobox (sestava bez přístrojů) |  | 1,00 | ks | 0
20 |  | 210010301 |  |  | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 68,00 | ks | 0
21 |  | 210010351 |  |  | krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení |  | 6,00 | ks | 0
22 |  | 216201001 |  |  | LED svítidlo do podhledu, IP43, IP44 |  | 48,00 | ks | 0
23 |  | 210190002 |  |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg |  | 1,00 | ks | 0
24 |  | 211200101 |  |  | Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM N |  | 11,00 | ks | 0
25 |  | 216110001 |  |  | spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 SWING |  | 1,00 | ks | 0
26 |  | 210110006 |  |  | spínač nástěnný prostředí obyčejné 3-pólový 16/25A řazení 3 |  | 4,00 | ks | 0
27 |  | 210110001 |  |  | spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 |  | 9,00 | ks | 0
28 |  | 210110091 |  |  | spínač s plynulou regulací osvětlení typ 3294-06380 |  | 3,00 | ks | 0
29 |  | 215112467 |  |  | spínač žaluziový |  | 2,00 | ks | 0
30 |  | 210110045 |  |  | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 |  | 4,00 | ks | 0
31 |  | 210110043 |  |  | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A |  | 3,00 | ks | 0
32 |  | 210203202 |  |  | svítidlo žárovkové stropní s 1 žárovkou |  | 900,00 | ks | 0
33 |  | 210220321 |  |  | svorka na potrubí "Bernard" vč. pásku (bez vodiče a připojení) |  | 25,00 | ks | 0
34 |  | 210192551 |  |  | svorkovnice ochr. pospojení vč. zapojení |  | 1,00 | ks | 0
35 |  | 220280206n |  |  | SYKFY, SYKY, SYKFY...do 7mm vnějš.průměru v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek |  | 20,00 | m | 0
36 |  | 210010003 |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) |  | 112,00 | m | 0
37 |  | 210010004 |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO) |  | 75,00 | m | 0
38 |  | 210111011 |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z profil 45 |  | 3,00 | ks | 0
39 |  | 210111011 |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z profil 45 |  | 1,00 | ks | 0
40 |  | 210020401 |  |  | žlab drátěný 100x50 |  | 20,00 | m | 0
Celkem za ceník:
0
Výchozí revize elektro
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 320410003 |  |  | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr. |  | 1,00 | objem | 0
Celkem za ceník:
0
Materiály
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 33766 |  |  | CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý |  | 50 | m | 0
2 |  | 21618 |  |  | CYKY 5Cx16mm2 (CYKY 5J16) |  | 15 | m | 0
3 |  | 1257864 |  |  | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m |  | 720 | M | 0
4 |  | 1258074 |  |  | Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m |  | 160 | M | 0
5 |  | 1258074 |  |  | Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m |  | 290 | M | 0
6 |  | 1258072 |  |  | Kabel CYKY-J 3x 2,5 buben |  | 120 | M | 0
7 |  | 1258541 |  |  | Kabel CYKY-J 3x 4 buben |  | 110 | M | 0
8 |  | 1258046 |  |  | Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m |  | 210 | M | 0
9 |  | 1257871 |  |  | Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m |  | 30 | M | 0
10 |  | 1257856 |  |  | Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m |  | 75 | M | 0
11 |  | 1479095 |  |  | Kabel JYTY-J 4x1 |  | 25 | M | 0
12 |  | 00320 |  |  | krabice ACIDUR 6455-11 |  | 6 | ks | 0
13 |  | 10.792.827 |  |  | Krabice KO 125 E/EQ02 |  | 1 | KS | 0
14 |  | 00303 |  |  | krabice KR 68 |  | 12 | ks | 0
15 |  | 00305 |  |  | krabice KR 97 |  | 6 | ks | 0
16 |  | 00313 |  |  | krabice KU 68/1 |  | 68 | ks | 0
17 |  | 2032866 |  |  | Krabice podlahová 333x278 kompletní včetně přístroj. rámečků |  | 1 | KS | 0
18 |  | KRABICE IP66 |  |  | KRABICE, IP66 vč. svorek |  | 22 | ks | 0
19 |  | 1109702 |  |  | Kryt spínače dělený bílá |  | 3 | KS | 0
20 |  | 1109614 |  |  | Kryt spínače jednoduchý bílá |  | 4 | KS | 0
21 |  | 1109614 |  |  | Kryt spínače jednoduchý bílá |  | 4 | KS | 0
22 |  | 3015605 |  |  | Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem bílá |  | 2 | KS | 0
23 |  | 1646583 |  |  | Kryt stmívače s otočným ovladačem studio bílá |  | 3 | KS | 0
24 |  | 1066983 |  |  | Lišta potenciálového vyrovnání 1809 |  | 1 | KS | 0
25 |  | 7113170 |  |  | Nosník žlabu MERKUR M1+M2 NZM 100 galvanický zinek Arkys |  | 20 | KS | 0
26 |  | 05179 |  |  | nouzové svítidlo S PIKTOGRAMEM 2x3,W IP 44 |  | 11 | ks | 0
27 |  | 1449399 |  |  | Ovladač pro RGB |  | 1 | KS | 0
28 |  | 1020548 |  |  | Páska uzemňovací měděná ZS 16 (délka 0,5m) |  | 25 | KS | 0
29 |  | 1505222 |  |  | Profil 45 ZAS 1 S PREP.OCHR. BI |  | 1 | KS | 0
30 |  | 7407649 |  |  | Profil 45 zásuvka 1-násobná bílá (RAL 9010) |  | 3 | KS | 0
31 |  | 1236808 |  |  | Přístroj spínače 5 sériový bezšroubový |  | 3 | KS | 0
32 |  | 1236809 |  |  | Přístroj spínače 6 (6So) střídavý bezšroubový |  | 4 | KS | 0
33 |  | 1249102 |  |  | Přístroj stmívače otočného/tlačítkového pro LED |  | 3 | KS | 0
34 |  | 1110818 |  |  | Rámeček 1-násobný bílá |  | 4 | KS | 0
35 |  | 1110818 |  |  | Rámeček 1-násobný bílá |  | 2 | KS | 0
36 |  | 1110818 |  |  | Rámeček 1-násobný bílá |  | 4 | KS | 0
37 |  | 1502697 |  |  | Rámeček 1-násobný studio bílá |  | 3 | KS | 0
38 |  | 1918462 |  |  | Spínač 1 IP44 bílá - 20A/230V pod om. |  | 9 | KS | 0
39 |  | 10.069.809 |  |  | Spínač 16A - tělo 1011-0-0816 CZ |  | 4 | KS | 0
40 |  | 1449367 |  |  | Spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním bezšroubový |  | 2 | KS | 0
41 |  | 7507016 |  |  | Spojka žlabu MERKUR M2 SZM 1 galvanický zinek Arkys |  | 30 | KS | 0
42 |  | 1090865 |  |  | SV.LED 1x 0,88W/12V min. IP44 vestavné - RGB osazené do stropu - hvězdné nebe |  | 900 | ks | 0
43 |  | 1227943 |  |  | Svítidlo LED vestavné kruhové 16-23W se stmívatelným předřadníkem min. IP43 |  | 48 | KS | 0
44 |  | 1062261 |  |  | SVORKA WAGO 2273-202 2x2,5 BILA |  | 66 | ks | 0
45 |  | 1062262 |  |  | SVORKA WAGO 2273-203 3x2,5 ORANZOVA |  | 66 | ks | 0
46 |  | 1062263 |  |  | SVORKA WAGO 2273-204 4x2.5 RUDA |  | 66 | ks | 0
47 |  | 1062264 |  |  | SVORKA WAGO 2273-205 5x2,5 ZLUTA |  | 66 | ks | 0
48 |  | 1011609 |  |  | Svorka zemnící ZSA 16 |  | 25 | KS | 0
49 |  | 00542 |  |  | SYKFY 2 X 2 X 0,5 |  | 20 | m | 0
50 |  | 1204805 |  |  | Trubka ohebná 320N 34,5mm LPE-1 2329/LPE-1 bílá 50m |  | 75 | M | 0
51 |  | 1245466 |  |  | Trubka ohebná 320N FX 25 světle šedá 50m |  | 112 | M | 0
52 |  | 1009402 |  |  | Vodič CYA 4 H07V-K zeleno-žlutá |  | 120 | M | 0
53 |  | 1016637 |  |  | Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá |  | 300 | M | 0
54 |  | 1211545 |  |  | Vodič CYA 25 H07V-K zeleno-žlutá kruh |  | 60 | M | 0
55 |  | 10.938.985 |  |  | Zdroj 250VA 230/12V + přijímač RGB |  | 5 | KS | 0
56 |  | 1059174 |  |  | Žlab drátěný 100/ 50 2m galvanický zinek |  | 20 | M | 0
Celkem za materiály:
| Cena: |  |  | Kč | [5 empty] | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  | 1 |  |  | Rozvaděč RVA |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
| Cena: |  | Kč | [6 empty] | 0
Práce v HZS
Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 |  |  |  |  | Demontáž nebo úprava stávajícího zařízení |  | 24 | hod. | 0
2 |  |  |  |  | Připojení zařízení VZT a ZT |  | 16 | hod. | 0
3 |  |  |  |  | Stavební práce - průrazy, vysekání drážek, kapes |  | 40 | hod. | 0
4 |  |  |  |  | Úklid pracoviště |  | 8 | hod. | 0
5 |  |  |  |  | Zabezpečení pracoviště |  | 8 | hod. | 0
6 |  |  |  |  | Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení |  | 20 | hod. | 0
7 |  |  |  |  | Zkušební provoz |  | 8 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
| Cena: |  | Kč | [6 empty] | 0

## Rekapitulace slaboproud
akce: VODOLÉČBA, RHÚ BRANDÝS N.O. - stavební úpravy
název objektu: Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
ZRN
1 |  | Strukturovaná kabeláž, přístupový systém, kamerový systém, ozvučení | [5 empty] | 0
2 |  | Signalizační systém HCC-07 | [5 empty] | 0
3 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
4 |  | DPH | % | 21 |  |  |  | 0
5 |  | Náklady celkem s DPH | [5 empty] | 0

## SK,EKV,CCTV
akce: VODOLÉČBA, RHÚ BRANDÝS N.O. - stavební úpravy
název objektu: Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
Strukturovaná kabeláž, přístupový systém, kamerový systém, ozvučení
1 |  | Kabely a ukončení
2 | R položka | Datový kabel Cat.5 UTP 4x2x0.5 uložený volně | m | 370 |  | 0 |  | 0
3 | 341 11000 744-44-1100 | CYKY-O 2x1,5 - uložený pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11090 744 44-1100 | CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně | m | 34 |  | 0 |  | 0
5 | 341 21550 744 74-1110 | JYTY 2x1 - uložený pevně | m | 217 |  | 0 |  | 0
6 | 341 43808 744 33-1241 | CYSY (H05VV-F)-X 2x1.5 - uložený volně | m | 92 |  | 0 |  | 0
7 | 341 21060 744 73-3110 | SSKFH-V180, P90-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně | m | 15 |  | 0 |  | 0
8 | R položka | Koaxiální kabel 75ohmů | m | 180 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | Ukončení a měření kabelu UTP | ks | 22 |  |  |  | 0
10 | 746 31-2100 | Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0
11 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
12 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | R položka | Ukončení koaxiálního kabelu F- konektorem | ks | 3 |  | 0 |  | 0
14 |  | SK přístroje a montáž
15 | R položka | Datová dvouzásuvka 2x RJ 45 cat.5, IP20, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Datová zásuvka 1x RJ 45 cat.5, modul45, IP20 - montáž do krabice dodané silnouproudem vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | Vyvedení kabelů UTP ze stávajícího racku, včetně přípomocí spojených uložením kabelů a zapojením | ks | 1 |  |  |  | 0
18 |  | Přístupový systém přístroje a montáž
19 | R položka | Řídící jednotka - MR2/SB5-500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | R položka | Plastový box pro ŘJ - MM1-8NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Čtečka karet vniřní - MDD-HBW-10/42 + signalizace (ABB Tango) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | El.otvírač reverzní ABLOY 37RR-E9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 | R položka | Čelní plech ABLOY 10640-01 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | R položka | Odchodové tlačítko MD-Tango upravené + signalizace (dioda R,MS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | R položka | Vyvedení kabelů propojení s nejbližší řídící jednotkou v místnosti wellness včetně přípomocí spojených uložením kabelů a zapojením | ks | 1 |  |  |  | 0
26 |  | Domácí rozhlas a lokální ozvučení přístroje a montáž
27 | R položka | Podhledový reproduktor domácího rozhlasu pro vlhké prostředí 6W/100V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | R položka | Regulátor hlasitosti LCZ1036/24 36W/100V, relé 24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | R položka | Vyvedení kabelu ze stávajícího místa před regulátorem hlasitosti pro 1.np | ks | 1 |  |  |  | 0
30 | R položka | Podhledový reproduktor pro vlhké prostředí, 25 W / 8 Ω, 90 dB, 95 – 20 000 Hz, Ø 190 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
31 | R položka | Nástěnný přehrávač se zesilovačem včetně inst.kr. 162x77x55 pod omítku, výkon 2x20W/8Omhů, FM tuner, přehrávání MP3, SDcard, USB, BT, AUX, dotykový display, nápajení 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 |  | Úprava EPS
33 | předb. cena | Jednokanálová výstupní jednotka Menvier MIO1240 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
34 | R položka | Úprava smyčky EPS odpojení a nové připojení dle popisu TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | Konfigurace ústředny vyvolané úpravou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 |  | Kamerový systém přístroje a montáž |  |  |  | 0 |  | 0
37 | R položka | CP-UVC-VA40FL3 4.0Mpix HDCVI antivandal dome kamera s IR, 4 Megapixely @ 25/30 sn./s., 1080p @ 25/30 sn./s., 720p @ 25/30 sn./s., 1x BNC – přepínatelný výstup HDCVI / CVBS (analog) pomocí DVR | ks | 3 |  | 0 |  | 0
38 | R položka | Vyvedení kabelů ze stávajícího racku DVR, včetně přípomocí spojených uložením kabelů a zapojením | ks | 1 |  | 0 |  | 0
39 |  | Společné elektroinstalační a nosné prvky a ostatní práce pro systémy SK,EKV,CCTV a STA
40 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
41 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.97mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0
42 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná PVC DN20 | m | 75 |  | 0 |  | 0
43 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 46 |  | 0 |  | 0
44 | 345 71065 743 11-2319 | Trubka ohebná z PVC DN32 | m | 28 |  | 0 |  | 0
45 | 345 72105 743 31-2110 | Lišta vkládací LV 18x13 | m | 22 |  | 0 |  | 0
46 | R položka | Práce spojené s protažením nových kabelů do stávajících tras vedených chodbou - otevření revizních otvoru a protažení kabelů mezi otvory | h | 12 |  | 0 |  | 0
47 | R položka | Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (ucpávka prostupů hlavních tras) otvorů ve zdivu do velikosti 100x250 certifikovaným proti požárním řešení + štítek) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
48 | R položka | Protipožární tmel - kartuše pro zatmelení jednotlivých kabelů | ks | 4 |  | 0 |  | 0
49 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 56 |  |  |  | 0
50 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 8 |  |  |  | 0
51 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 2 |  |  |  | 0
52 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 8 |  |  |  | 0
53 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | ks | 1 |  |  |  | 0
54 |  | Součty materiál montáž |  |  |  | 0 |  | 0
55 |  | Celkem | [5 empty] | 0

## HCC - 07.2
Cenová nabídka "Dorozumívací zařízení sestra-pacient" Codaco HCC-07.2
Objekt: Brandýs nad Orlicí, rozšíření invalidní WC
| Název | Označení | Množství | materiál |  | montáž
|  |  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
1 | Dodávka a montáž technologie
2 | Kontrola vedení, osazení bleskojistek a koncových odporů |  | 1 |  |  |  | 0
3 | Svítidlo signalizační LED | CL (SS-01/07L) | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Orientační směrové svítidlo LED | DL (OS-01/07L) | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Součtový obvod | SC (SO-01/07) | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Pokojová kontrolní skříňka bez oběžníku | CB-07.2 | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Tlačítko nouzového volání | TK-07.2 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Táhlo nouzového volání | TH-07.2 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Instalace SW, konfigurace systému |  | 1 |  |  |  | 0
10 | Programování, kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje |  | 1 |  |  |  | 0
11 | Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
12
13 | Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
14 | kabel do trubek, nebo do lišt LSZH | UTP Cat 5e | 60 |  | 0 |  | 0
15 | vodič do trubek, nebo do lišt | 2x1,5 | 15 |  | 0 |  | 0
16 | odvíčkování a zavíčkování krabice | na 4 šrouby | 1 |  |  |  | 0
17 | Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
18
19 | Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
20 | instalační krabice pod omítku | KO 97 | 1 |  | 0 |  | 0
21 | instalační krabice pod omítku | KU 68/2 | 5 |  | 0 |  | 0
22 | trubka pod omítku | PVC 16 | 30 |  | 0 |  | 0
23 | trubka pod omítku | PVC 23 | 10 |  | 0 |  | 0
24 | vodič protahovací | AZ 2,5 | 40 |  | 0 |  | 0
25 | vrut | 3,5x40 | 10 |  | 0 |  | 0
26 | sádra | štukatérská | 3 |  | 0 |  | 0
27 | rýhy do zdi |  | 40 |  |  |  | 0
28 | prostupy zdivem |  | 5 |  |  |  | 0
29 | Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
30
31 | Rekapitulace:
32 | Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v cenové relaci roku 2017 v Kč.
| Zpracovala: Slováková Ingrid | Telefon: 733 739 193 |  |  |  | Datum: | 13.10.2017
CODACO ELECTRONIC s.r.o., Hemy 825, Valašské Meziříčí 757 01
IČ: 25365312, DIČ: CZ25365312