KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

SÁL ZasTUPITELSTVA

stavební úpravy A MODERNIZACE SÁLU

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

Vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb – příloha č.6

###### A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

Sál zastupitelstva Krajského úřadu Pardubického kraje

Stavební úpravy a modernizace sálu zastupitelstva Pardubického kraje

b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

obec: 	Pardubice

okres: 	Pardubice

katastrální území: 	Pardubice (717675)

parcelní čísla: 	p.č.st.1473

Zatřídění stavby dle kódů CPV, CZ-CPA, CZ-CC :

Kód CPV: Identifikace stavebních činností (dle z. č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, platnost od 1. 4. 2012, příl. č. 3)

45000000-7: Stavební práce

45212350-4: Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

Kód CZ-CPA: Klasifikace produkce podle činností (dle sdělení ČSÚ z. č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce, platnost od 1. 1. 2008) - sekce F (stavby a stavební práce)

41 	Budovy a jejich výstavba

41.00.40 	Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Kód CZ-CC: Identifikace stavebních děl komplexně dodávaných (dle z. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, platnost od 1. 10. 2009)

1220		Budovy administrativní

122012	Budovy veřejné správy

## A1.2 Údaje o stavebníkovi

- jméno, příjmení ,obchodní firma název, IČ, adresa sídla

Stavebník:                                     	 Pardubický kraj

Sídlo stavebníka:                        	 Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice

IČ stavebníka:                      	 70892822

## A1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Název:	ADAM PRVNÍ spol. s r.o. architektonický ateliér

Adresa:             	Jindřišská 746, 530 02 Pardubice

IČ		47452064

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

jméno, příjmení:			akad. arch. Miloslav Chaloupka

číslo autorizace: 			ČKA 01818

typ autorizace:			VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

telefon: 			602 538 475

e-mail: 			m.chaloupka@adam1.cz

Architektonicko - stavební řešení

Jméno, příjmení: 		ing. Tereza Novotná

ADAM PRVNÍ spol. s r.o.

Interiéry - vizualizace

Jméno, příjmení: 		Daniel Tlustoš

ADAM PRVNÍ spol. s r.o.

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsání v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Vnitřní rozvody slaboproudu

jméno, příjmení:	 		ing. Jaroslav Havlíček

číslo autorizace: 			ČKAIT 0010285

typ autorizace: 				IT 00 – autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení budov

telefon: 			605 776 776

- Vnitřní rozvody elektro silnoproud

jméno, příjmení:			ing. Josef Havlíček

číslo autorizace:       		e.č. 10/2014

typ autorizace:	      		 Samostatný projektant v oboru elektro

telefon:		      		 736 735 958

Statika

jméno, příjmení:			ing. Jan Špaček

číslo autorizace:	 		ČKAIT 0701349

typ autorizace: 			IS00 - statika a dynamika staveb

telefon: 			722 931 299

Požárně bezpečnostní řešení

jméno, příjmení:		ing. Jiří Jirák

číslo autorizace:      		0700242

typ autorizace:			autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb

telefon:				604 146 879

Vzduchotechnika

jméno, příjmení:			Ing. Jindřich Hvížďala

číslo autorizace:	 		ČKAIT 0700949

typ autorizace: 			Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb

specializace vytápění a vzduchotechnika

telefon: 			775 341 992

Rozhlas

jméno, příjmení:			ing. Karel Petrů

číslo autorizace:	 		ČKAIT 0701037

typ autorizace: 			 IE 02 - Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb

specializace elektrotechnická zařízení

telefon: 			608 981 059

###### A.2 Seznam vstupních podkladů

- základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí  nebo opatření)

Stavební povolení vydané Stavebním úřadem Pardubice pod č.j. Mmp 42044/2017, s nabytím právní moci dne 14.7. 2017.

- základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení byla zpracována architektonickým ateliérem ADAM PRVNÍ spol. s r. o. v květnu 2017.

- další podklady

Původní neúplná dokumentace vypracovaná projektovým ateliérem PPP spol. s.r.o. Pardubice v letech 1999 – 2000 z archivu Krajského úřadu Pardubického kraje.

Architektonická studie interiéru sálu zastupitelstva vypracovaná ing. Filipem Pavliňákem – prosinec 2016.

###### A.3 Údaje o území

a)	rozsah řešeného území

Území budovy Krajského úřadu Pardubického kraje s enachází v historicky zastavěné centrální části města Pardubic přiléhající k Městské památkové rezervaci. Původní objekty Krajského úřadu sloužily jako školní budovy, základní škola a střední zdravotnická škola a byly pro potřeby Krajského úřadu rekonstruovány v letech 2000 – 2003. Obě budovy jsou vzájemně propojené a jsou památkově chráněné. Projekt úprav řeší pouze vnitřní prostory objektu, nedotýká se vnějších pozemků.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Celá fronta vzájemně propojených objektů při ulici Jáhnova je součástí budov Krajského úřadu Pardubického kraje a je součástí městské památkové rezervace.

Celé území je z hlediska archeologického považováno za území s archeologickými nálezy. Při přípravě staveb je nutné postupovat podle platných zákonných předpisů a chránit archeologické situace. Při  úpravách interiéru dotčených místností není předpoklad archeologických nálezů. Objekt Krajského úřadu se nenachází v záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech

Stavební úpravy a modernizace interiéru sálu nemají vliv na odtokové poměry.

Bude zachováno množství odváděných dešťových vod budovy, které budou svedeny do stávající obecní kanalizace.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Projekt modernizace sálu zastupitelstva nemá vliv na územní plánování, funkce se nemění a tak zůstává v souladu s platným územním plánem města Pardubic. Území, kde se nachází objekty Krajského úřadu je určeno územním plánem jako plocha SJ – smíšené území jádrové.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souhlasu s územně plánovací dokumentací.

Tento stupeň úprav v objektu nevyžaduje územní rozhodnutí

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavební úpravy uvnitř objektu nemají vliv na využití území

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Výsledky projednání záměru s dotčenými orgány jsou součástí dokumentace ve formě vyjádření, kladných stanovisek, rozhodnutí případně zápisů nebo záznamů z jednání při přípravě projektové dokumentace  a jsou připojeny v samostatné příloze dokumentace E - DOKLADY.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou požadovány.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Podmiňující investice nejsou požadovány

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Navrhované stavební úpravy a modernizace sálu zastupitelstva  se dotkne pozemku st.1473 (stavební pozemek), jež je ve vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o objekt čp. 127.

K objektu a stavebnímu pozemku přiléhají pozemky č. st. 902 (objekt krajského úřadu č.p. 125), st. 2207/1 (objekt krajského úřadu čp.12), jež jsou ve vlastnictví Pardubického kraje.

Prováděním stavby v rámci dopravy nebo transportu materiálu mohou být dotčeny pozemky č. 24/2 (ostatní plocha), 25 (Ostatní plocha), 4760 (ostatní plocha), 94/2 (zastavěná plocha a nádvoří).

###### A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavební úpravy a interiérová činnost bude probíhat v interiéru budovy a bude se týkat sálu zastupitelstva v již existující stavbě.

- účel užívání stavby

Úpravy sálu budou ve svém finále znamenat pro uživatele (členy vedení krajského úřadu, zastupitele a frekventanty různých školení a vzdělávacích akcí apod.) zlepšení technického komfortu ve své uživatelské rovině i v rovině přístrojového vybavení s dopadem na nové komfortnější řešení interiéru.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba je v městské památkové rezervaci a je pod dohledem památkového úřadu.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Neřeší se.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Obestavěný prostor sálu: 					1673 m3

Užitná plocha:	2.NP						167,1 m2

3.NP						122,63 m2

Celkem									289,73 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Energetické spotřeby řešeného prostoru jsou celkovou součástí celé budovy a úpravami nejsou měněny a není do nich zasahováno.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba nebude časově etapizována – bude provedena v jedné samostatné etapě.

Předpokládané zahájení stavby			1Q   2018

Předpokládané dokončení 		 	3Q   2018

- orientační náklady stavby

20 mil. Kč

###### A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Vzhledem k rozsahu stavby není stavba členěna na stavební objekty.

V Pardubicích, listopad 2017			    						                            								ADAM PRVNÍ spol .s r.o.

ak.arch. Miloslav Chaloupka