## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem (bez DPH) |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava rozvaděče R22 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R32 | 0 | 0
Úprava ovládací skříň MS88 | 0 | 0
Úprava ovládací skříň MS92 | 0 | 0
Úprava ovládací skříň MS94 | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Zemní a stavební práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže | [8 empty] | 0
Úprava rozvaděče R22 | [8 empty] | 0
JISTIČE (na DIN lištu) | [8 empty] | 0
min. zkratová odlonost 10kA | [8 empty] | 0
2B/1 Jistič 1-pólový, 2A, char. B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4B/1 Jistič 1-pólový, 4A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16C/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. C | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE
40/4/003-G Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 40A, 30mA, 4-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochranou, 16A, 1+N pól, char.C, Idn=30mA, typ A | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE A RELÉ
Instalační stykač 20A, 230V AC, 2 zap. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalační relé - 12A, 2P, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
Řadová svorka do 2.5 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC
Svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 nulová sv | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R22 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava rozvaděče R32
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odlonost 10kA
2B/1 Jistič 1-pólový, 2A, char. B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4B/1 Jistič 1-pólový, 4A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10C/1 Jistič 1-pólový, 10A, char. C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE
40/4/003-G Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 40A, 30mA, 4-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STYKAČE A RELÉ
Instalační stykač 20A, 230V AC, 2 zap. kont. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalační relé - 12A, 2P, 230V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
Řadová svorka do 2.5 mm2 | ks | 97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC
Svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 nulová sv | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R32 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava ovládací skříň MS88
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (na DIN lištu)
Ovládací tlačítko - 6A, 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava ovládací skříň MS88 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava ovládací skříň MS92
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (na DIN lištu)
Ovládací tlačítko - 6A, 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava ovládací skříň MS92 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava ovládací skříň MS94
OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (na DIN lištu)
Ovládací tlačítko - 6A, 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava ovládací skříň MS94 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - pod omítku | ks | 82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ 66mm - pod omítku | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KPR 68/71L KRABICE ELEKTROINST. PŘÍSTROJOVÁ - do sádrokartonu | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LK - KRABICE LIŠTOVÁ PRO DVOJZÁSUVKU - na stěnu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PI - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA (pod lištové krabice) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - pod omítku | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KSK 80 KRABICE NÁSTĚNNÁ S VÍČKEM | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 68 - VÍČKO KE KRABICI 68mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KR 97/L KRABICE ROZVODNÁ - do sádrokartonu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1-2,5mm2 | ks | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x1-2,5mm2 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKY
HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE - pod omítku, IP20
Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač sériový, 10A, 250V, řazení 5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač střídavý, 10A, 250V, řazení 6 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač křížový, 10A, 250V, řazení 7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŽALUZIOVÝ OVLADAČ - pod omítku, IP20
Tlačítkový žaluziový ovladač; 10A, 250V, řazení 1/0+1/0 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ
R1J-U-E-230 Relé pro ovládání jednoho pohonu 2 ovladači, impulzem, lokální a centrální, 230V | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA - pod omítku, IP20
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE; 16A, 230V, IP20 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení (2P+PE); 16A, 230V, IP20 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); 16A, 230V, IP20 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); 16A, 230V, IP20 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. titanová | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný svislý; d. Time; b. titanová | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Time; b. titanová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Time; b. titanová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Time; b. titanová | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN - vestavná do podlahové krabice, PROFIL 45x45mm
Zásuvka 45x45mm, s ochranným kolíkem; 2P+PE, 16A, 250V, IP20, barva hnědá (PC) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45mm, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy; 2P+PE, 16A, 230V, IP20; barva hnědá (PC) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODLAHOVÝ SYSTÉM (např. OBO GES9)
Podlahová přístrojová krabice 367x367 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístrojová jednotka do podlahové krabice, pro 9 přístrojů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístrojová vložka, pro 3 přístroje modulu 45x45mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kryt přístrojové vložky, pro 3 přístroje 45x45mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 4x1.5 mm2, pevně | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 7x1.5 mm2 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 12x1.5 mm2 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 740 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
1-CHKE-V-O 2x1.5 , pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-CHKE-V-O 3x1.5 , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL DATOVÝ
UTP Cat5e | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY25 Žlutozelený, pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODPARAPETNÍ PLASTOVÉ ŽLABY - 120x55 mm
PK 120x55 - Kanál podparapetní plastový dvoukomorový 53x160mm, Modul 45mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koncový kryt | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Roh vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ TRUBKY
1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25/18mm, 750N | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32/24mm, 750N | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1240 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 40/31mm, 750N | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
KF09050 světlost 41mm, pevně | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ - ŽÁROVÝ ZINEK
komplet - včetně spojek a držáků
Žlab drátěný 50/50 mm "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žlab drátěný 100/50 mm "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žlab drátěný 200/50 mm "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,7m | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY
EI 30 Kabel. přepážka | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5208 D PŘÍCHYTKA KABELU - TYP DOBRMAN 8 - požárně odolná trasa | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KPO 6 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla
LINEÁRNÍ MODULÁRNÍ LED SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ, ELOXOVANÝ AL PROFIL, MIKROPRIZMATICKÝ DIFUZOR S VYSOKÝM OMEZENÍM OSLNĚNÍ, STMÍVATELNÝ PŘEDŘADNÍK - DALI, IP20
Adk - MIDDLE LED BODY, 1412x88x75mm, IP20 - koncový | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Adn - MIDDLE LED BODY, 1412x88x75mm, IP20 - napájecí | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Adp - MIDDLE LED BODY, 1412x88x75mm, IP20 - průchozí | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Apř - světelný zdroj MIDDLE LED REFLECTOR L4, 54W, 7200lm, 4000K, 1404mm, DALI, IP20 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Apř - spojka mezi svítidly | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Apř - úchyt závěsu MINNI vnější, elox | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Apř - stropní kalíšek z profilu MINNI, 5x0,75mm, 1,5m, elox | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DESIGNOVÉ PŘISAZENÉ STROPNÍ NEBO NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, PŘÁŠKOVĚ LAKOVANÝ AL PROFIL, MIKROPRIZMATICKÝ DIFUZOR S VYSOKÝM OMEZENÍM OSLNĚNÍ, EL.PŘEDŘADNÍK, IP20
C1 - LED 43W, 6000lm, 4000K, 590x590x64mm, IP20 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C2 - LED 30W, 4400lm, 4000K, 590x330x64mm, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DESIGNOVÉ PŘISAZENÉ STROPNÍ NEBO NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, PŘÁŠKOVĚ LAKOVANÝ AL PROFIL, SATINOVANÝ DIFUZOR PRO MĚKKÉ OSVĚTLENÍ, EL.PŘEDŘADNÍK, IP20
D - LED 11W, 1530lm, 4000K, 335x335x85mm, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO, OCELOVÝ PLECH PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ ŠEDOU BARVOU, MIKROPRIZMATICKÝ DIFUZOR S VYSOKÝM OMEZENÍM OSLNĚNÍ, EL.PŘEDŘADNÍK, IP20
E - LED 58W, 6844lm, 4000K, 1198x112x60mm, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Epř - lankový závěs Y, 1,5m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Epř - stropní kalíšek z profilu MINNI, 3x0,75mm, 1,5m, elox | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO, AL PROFIL, SATIN OPAL DIFUZOR, IP20, možnost vytváření sestav nekonečných světelných linek
L - hliníkový profil - 1000x53x46mm, IP20 | ks | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lpř - LED pásek 7,7W/m, 700lm/m, 4000K, IP20 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lpř - spojky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lpř - trafa k svítidlům, 230/24V, 75W | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÁ STROPNÍ LED NOUZOVÁ SVÍTIDLA, svítící při výpadku napájení. Osvětluje únikovou trasu. Tělo svítidla z ocelového plechu, přáškově lakovaného šedou barvou. Svítidlo je připojeno na centrální nouzový bateriový systém 24V.
N1 - LED, 4x1W, 24V DC, d=85x41mm, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Npř - Adresný modul pro nouzové osvětlení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÁ NÁSTĚNNÁ NEBO STROPNÍ LED NOUZOVÁ SVÍTIDLA, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr úniku. Tělo svítidla z polykarbonátu. Třída izolace II., možnost montáže na hořlavé povrchy. Jednostranný piktogram, rozeznatelnost piktogramu 20m. Svítidlo je připojeno na centrální nouzový bateriový systém 24V.
NP1 - LED, 1,2W, 24V DC, 340x140x44mm, IP40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP1 pik. - Piktogram k svítidlům | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
INOTEC CLS - ústředna 24V DC, automatický provoz, kontrola svítidel po silovém kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Skříň pro ústřednu nouzového systému s požární odolností 30min. (EI30) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zařízení pro napojení na software dálkového ovládání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kontrolní externí kabel bateriového systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Monitoring do rozvaděče - DPU (kontrolní relé) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VESTAVNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO, AL PROFIL, OPAL DIFUZOR, IP20, možnost vytváření sestav nekonečných světelných linek - do stupínku
LED pásek 12W/m, 1100lm/m, 4000K, 24V DC, IP20 | m | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
hliníkový profil - 2000x18x10mm + opálový difuzor, IP20 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
spojky a koncovky | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
napaječe (trafa) k svítidlům - 100W, 24V DC | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
napaječe (trafa) k svítidlům - 150W, 24V DC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DALI převodník - LED stmívač - 96W, 8A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI
Příspěvek na recyklaci svítidel | ks | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů | ks | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní a stavební práce
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSOUSTRUŽENÍ OTVORU V SÁDROKARTONU (DŘEVOTŘÍSCE) PRO KRABICE
d=68mm | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
O tloušťce 15cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - STROPEM
O tloušťce 30cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE
HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE
HLOUBKA 70mm
Sire 70 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 350 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 700 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 1050 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
Sire 30 mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
Sire 30 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
Do 3.5 m | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní a stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámka: Uchazeč je povinen vyplnit VŠECHNY položky soupisu prací (barevně označené buňky).

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Sál zastupitelstva - stavební úpravy a modernizace Pardubice
Projekt | D.1.4.2 - EL - ELEKTROINSTALACE
Investor | Krajský úřad Pardubického kraje
Z. č. | 202017-DPS
A. č. | EL20
Smlouva
Vypracoval | ing. Havlíček
Kontroloval
Datum | 22.11.2017
Zpracovatel | Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CÚ | 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 15
Vyšší sazba DPH % | 21
Procento PM % | 5