## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | srpen
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3972247 | 4014867 | 42620
č.p. 12 | VT | 1616810 | 1630582 | 13772
| NT | 336085 | 339296 | 3211
č.p. 12 - kuchyně | VT | 210474 | 210764 | 290
| NT | 33844 | 33850 | 6
č.p. 120 | VT | 1498205 | 1517920 | 19715
č.p. 450 - spisovna | VT | 62700 | 64709 | 2009
| NT | 13426 | 13699 | 273
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | nový stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1497 | 15852 | 14355
č.p. 127 |  | 2796 | 2856 | 60
č.p. 12 |  | 179 | 321 | 142
č.p. 120 |  | 5842 | 5908 | 66 | 66 + 19 (nov. Přístroj) = 85
č.p. 450 - spisovna |  | 361.96 | 364.301 | 2.341
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2580 | 2589 | 9
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1333 | 1338 | 5
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1595.58 | 1608.54 | 12.96
č.p.127 | nebyt. | 2313.17 | 2320.33 | 7.16
č.p. 12 | nebyt. | 12338.78 | 12410.94 | 72.16
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 663 | 663.2 | 0.2 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1227.63 | 1247.75 | 20.12
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 450 - spisovna | MO | 14652.2 | 14652.2 | 0
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
čp. 120 | voda | 5908 | 0 | 23665376
dne: 26.8.2016