## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
období: prosinec
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 4125432 | 4161592 | 36160
č.p. 12 | VT | 1672537 | 1686876 | 14339
| NT | 347536 | 350348 | 2812
č.p. 12 - kuchyně | VT | 213326 | 215142 | 1816
| NT | 34479 | 35364 | 885
č.p. 120 | VT | 1570783 | 1588760 | 17977
č.p. 450 - spisovna | VT | 72303 | 74768 | 2465
| NT | 15013 | 15423 | 410
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1725 | 1775 | 50
č.p. 127 |  | 3070 | 3142 | 72
č.p. 12 |  | 745 | 870 | 125
č.p. 120 |  | 268 | 340 | 72
č.p. 450 - spisovna |  | 370 | 370 | 0
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2625 | 2634 | 9
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1356 | 1367 | 11
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1998.9 | 2322.54 | 323.64
č.p.127 | nebyt. | 67.47 | 219.16 | 151.69
č.p. 12 | nebyt. | 928.24 | 1706.02 | 777.78
č.p. 12 - Evrop.dům (podruž.měření) |  | 678.4 | 739.3 | 60.9 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1538.89 | 1757.3 | 218.41
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 450 - spisovna | MO | 15741.85 | 16793.082 | 1051.232
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
čp.12 | topná voda | 12420 | 0