## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | březen
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3781853 | 3813613 | 31760
č.p. 12 | VT | 1553986 | 1566714 | 12728
| NT | 321637 | 324294 | 2657
č.p. 12 - kuchyně | VT | 208039 | 208139 | 100
| NT | 33767 | 33797 | 30
č.p. 120 | VT | 1408288 | 1424465 | 16177
č.p. 450 - spisovna | VT | 50916 | 54144 | 3228
| NT | 11434 | 12048 | 614
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT | 0 |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT | 0 |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | nový stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1219 | 1268 | 49
č.p. 127 |  | 2456 | 2513 | 57
č.p. 12 |  | 241 | 362 | 121
č.p. 12 - kuchyně |  | 0 | 0 | 0
č.p. 120 |  | 5373 | 5469 | 96
č.p. 450 - spisovna |  | 353.8 | 355.66 | 1.86
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2512 | 2525 | 13
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1298 | 1306 | 8
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1188.2 | 1395 | 206.8
č.p.127 | nebyt. | 2118.8 | 2209 | 90.2
č.p. 12 | nebyt. | 11630.9 | 12027 | 396.1
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 640 | 659.5 | 19.5 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 926.6 | 1069.9 | 143.3
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 12 - kuchyně | MO | 0 | 0 | 0
č.p. 450 - spisovna | MO | 12831.1 | 13925.6 | 1094.5
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny: