## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | červenec
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3929219 | 3972247 | 43028
č.p. 12 | VT | 1603990 | 1616810 | 12820
| NT | 332781 | 336085 | 3304
č.p. 12 - kuchyně | VT | 209687 | 210474 | 787
| NT | 33831 | 33844 | 13
č.p. 120 | VT | 1478433 | 1498205 | 19772
č.p. 450 - spisovna | VT | 61008 | 62700 | 1692
| NT | 13194 | 13426 | 232
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | nový stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1447 | 1497 | 50
č.p. 127 |  | 2744 | 2796 | 52
č.p. 12 |  | 67 | 179 | 112
č.p. 120 |  | 5773 | 5842 | 69
č.p. 450 - spisovna |  | 361.4 | 361.96 | 0.56
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2582 | 2580 | -2
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1329 | 1333 | 4
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1582.8 | 1595.58 | 12.78
č.p.127 | nebyt. | 2304.6 | 2313.17 | 8.57
č.p. 12 | nebyt. | 12367.5 | 12338.78 | -28.72
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 663 | 663 | 0 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1207.5 | 1227.63 | 20.13
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 450 - spisovna | MO | 14652.2 | 14652.2 | 0
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
čp. 12 | VO | 730 | 0 | 42010762980
datum výměny: | 2016-06-16
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny: