## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | červen
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3886628 | 3929219 | 42591
č.p. 12 | VT | 1591449 | 1603990 | 12541
| NT | 329878 | 332781 | 2903
č.p. 12 - kuchyně | VT | 209031 | 209687 | 656
| NT | 33816 | 33831 | 15
č.p. 120 | VT | 1459573 | 1478433 | 18860
č.p. 450 - spisovna | VT | 58593 | 61008 | 2415
| NT | 12867 | 13194 | 327
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | nový stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1391 | 1447 | 56
č.p. 127 |  | 2677 | 2744 | 67
č.p. 12 |  |  | 67 | 67
č.p. 12 - kuchyně |  | 0 |  | 0 | bylo zrušeno
č.p. 120 |  | 5675 | 5773 | 98
č.p. 450 - spisovna |  | 359.73 | 361.4 | 1.67
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2550 | 2582 | 32
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1323 | 1329 | 6
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1570.43 | 1582.8 | 12.37
č.p.127 | nebyt. | 2293.46 | 2304.6 | 11.14
č.p. 12 | nebyt. | 12345.24 | 12367.5 | 22.26
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 663 | 663 | 0 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1187.32 | 1207.5 | 20.18
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 12 - kuchyně | MO | 0 |  | 0 | bylo zrušeno
č.p. 450 - spisovna | MO | 14652.2 | 14652.2 | 0
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
čp. 12 | VO | 730 | 0 | 42010762980
datum výměny: | 2016-06-16
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny: