## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | duben
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3813613 | 3850234 | 36621
č.p. 12 | VT | 1566714 | 1580183 | 13469
| NT | 324294 | 327132 | 2838
č.p. 12 - kuchyně | VT | 208139 | 208661 | 522
| NT | 33797 | 33810 | 13
č.p. 120 | VT | 1424465 | 1442223 | 17758
č.p. 450 - spisovna | VT | 54144 | 56524 | 2380
| NT | 12048 | 12570 | 522
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | nový stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1268 | 1332 | 64
č.p. 127 |  | 2513 | 2592 | 79
č.p. 12 |  | 362 | 516 | 154
č.p. 12 - kuchyně |  | 0 | 0 | 0 | bude zrušeno
č.p. 120 |  | 5469 | 5575 | 106
č.p. 450 - spisovna |  | 355.66 | 357.882 | 2.222
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2525 | 2539 | 14
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1306 | 1315 | 9
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1395 | 1525.8 | 130.8
č.p.127 | nebyt. | 2209 | 2268.6 | 59.6
č.p. 12 | nebyt. | 12027 | 12262.5 | 235.5
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 659.5 | 663 | 3.5 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1069.9 | 1158.6 | 88.7
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 12 - kuchyně | MO | 0 |  | 0 | zrušeno
č.p. 450 - spisovna | MO | 13925.6 | 14542.36 | 616.76
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny: