## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
období: listopad
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 4091692 | 4125432 | 33740
č.p. 12 | VT | 1658527 | 1672537 | 14010
| NT | 344908 | 347536 | 2628
č.p. 12 - kuchyně | VT | 212151 | 213326 | 1175
| NT | 33994 | 34479 | 485
č.p. 120 | VT | 1553341 | 1570783 | 17442
č.p. 450 - spisovna | VT | 69262 | 72303 | 3041
| NT | 14484 | 15013 | 529
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1669 | 1725 | 56
č.p. 127 |  | 2989 | 3070 | 81
č.p. 12 |  | 604 | 745 | 141
č.p. 120 |  | 185 | 268 | 83
č.p. 450 - spisovna |  | 370 | 370 | 0
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2625 | 2625 | 0
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1350 | 1356 | 6
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1777.06 | 1998.9 | 221.84
č.p.127 | nebyt. | 0 | 67.47 | 67.47
č.p. 12 | nebyt. | 0 | 928.24 | 928.24
č.p. 12 - Evrop.dům (podruž.měření) |  | 665.3 | 678.4 | 13.1 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1381.15 | 1538.89 | 157.74
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 450 - spisovna | MO | 14652.2 | 15741.85 | 1089.65
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
čp.12 | topná voda | 12420 | 0