## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | květen
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3850234 | 3886628 | 36394
č.p. 12 | VT | 1580183 | 1591449 | 11266
| NT | 327132 | 329878 | 2746
č.p. 12 - kuchyně | VT | 208661 | 209031 | 370
| NT | 33810 | 33816 | 6
č.p. 120 | VT | 1442223 | 1459573 | 17350
č.p. 450 - spisovna | VT | 56524 | 58593 | 2069
| NT | 12570 | 12867 | 297
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT |  |  | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT |  |  | 0
pitná voda
odběrné místo |  | nový stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1332 | 1391 | 59
č.p. 127 |  | 2592 | 2677 | 85
č.p. 12 |  | 516 | 654 | 138
č.p. 12 - kuchyně |  |  | 0 | 0 | bude zrušeno
č.p. 120 |  | 5575 | 5675 | 100
č.p. 450 - spisovna |  | 357.882 | 359.73 | 1.848
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2539 | 2550 | 11
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1315 | 1323 | 8
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 1525.8 | 1570.43 | 44.63
č.p.127 | nebyt. | 2268.6 | 2293.46 | 24.86
č.p. 12 | nebyt. | 12262.5 | 12345.24 | 82.74
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 663 | 663 | 0 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 1158.6 | 1187.32 | 28.72
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 12 - kuchyně | MO | 0 |  | 0 | zrušeno
č.p. 450 - spisovna | MO | 14542.36 | 14652.2 | 109.84
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny: