## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | ÚNOR
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3747159 | 3781853 | 34694
č.p. 12 | VT | 1538022 | 1553986 | 15964
| NT | 318886 | 321637 | 2751
č.p. 12 - kuchyně | VT | 207970 | 208039 | 69
| NT | 33736 | 33767 | 31
č.p. 120 | VT | 1390302 | 1408288 | 17986
č.p. 450 - spisovna | VT | 48605 | 50916 | 2311
| NT | 11043 | 11434 | 391
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT | 0 | 0 | 0
č.p. 2432 - ubytovna | VT | 0 | 0 | 0
pitná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo |  | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1168 | 1219 | 51
č.p. 127 |  | 2374 | 2456 | 82
č.p. 12 |  | 128 | 241 | 113
č.p. 12 - kuchyně |  | 0 | 0 | 0
č.p. 120 |  | 5278 | 5373 | 95
č.p. 450 - spisovna |  | 352.5 | 353.8 | 1.3
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2501 | 2512 | 11
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1288 | 1298 | 10
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 968.4 | 1188.2 | 219.8
č.p.127 | nebyt. | 2018.4 | 2118.8 | 100.4
č.p. 12 | nebyt. | 11189.2 | 11630.9 | 441.7
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 602.2 | 640 | 37.8 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 770.4 | 926.6 | 156.2
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 12 - kuchyně | MO |  | 0 | 0
č.p. 450 - spisovna | MO | 11969.42 | 12831.1 | 861.68
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12
výměny měřidel (EL, VO, UT, PL):
odběrné místo | médium | konečný stav měřidla | nový stav měřidla | typ měřidla a výrobní číslo
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny:
datum výměny: