## List1
Pardubický kraj,
Krajský úřad Pardubického kraje,
Oddělení hospodářské správy
Záznam pravidelného odečtu energií |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | k poslednímu dni měsíce: | leden
elektřina |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 125 (125-127-124) | VT | 3714920 | 3747159 | 32239
č.p. 12 | VT | 152251.1 | 153802.2 | 1551.1
| NT | 316242 | 318886 | 2644
č.p. 12 - kuchyně | VT | 207910 | 207970 | 60
| NT | 33706 | 33736 | 30
č.p. 120 | VT | 1373481 | 1390302 | 16821
č.p. 450 - spisovna | VT | 46191 | 48605 | 2414
| NT | 10645 | 11043 | 398
elektřina |  | 1x za 6 měsíců - odečet k poslednímu dni v měsíci - červen, prosinec
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba kWh
č.p. 182 - bytová jednotka | VT
č.p. 2432 - ubytovna | VT
pitná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo |  | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 125 (125-124) |  | 1115 | 1168 | 53
č.p. 127 |  | 2295 | 2374 | 79
č.p. 12 |  | 34 | 128 | 94
č.p. 12 - kuchyně |  | 0 | 0 | 0
č.p. 120 |  | 5186 | 5278 | 92
č.p. 450 - spisovna |  | 350.6 | 352.5 | 1.9
č.p. 125 - boiler (podruž.měření) |  | 2489 | 2501 | 12
č.p. 127 - boiler (podruž.měření) |  | 1280 | 1288 | 8
teplo - topná voda |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba GJ
č.p. 125 (125-127-124) | nebyt. | 684.6 | 968.4 | 283.8
č.p.127 | nebyt. | 1892 | 2018.4 | 126.4
č.p. 12 | nebyt. | 10631.6 | 11189.2 | 557.6
č.p. 12 - kuchyně (podruž.měření) |  | 547.8 | 602.2 | 54.4 | *)
č.p. 120 | nebyt. | 572.7 | 770.4 | 197.7
*) odečty na jedno desetinné místo spotřeby GJ
topný zemní plyn |  | 1x měsíčně - odečet k poslednímu dni každého měsíce
odběrné místo | odběr | předchozí stav měřidla | nový stav měřidla | spotřeba m3
č.p. 12 - kuchyně | MO | 0 |  | 0
č.p. 450 - spisovna | MO | 10990.5 | 11969.42 | 978.92
pozn:
všechny odečty zapisovat na celé jednotky, vyjma podružného měření tepla pro kuchyň č.p.12