## Základní údaje
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Identifikace a kontakty
Název: |  | Krajský úřad Pardubického kraje
Adresa: |  | Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Novotný
Tel.: |  | 466026131
Email: |  | petr.novotny@pardubickykraj.cz
Členění budov, provozní režimy
Počet samostatných objektů (pavilonů, budov): |  |  | 2
Ozn./č. objektu | Obestav. Prostor m 3 | Podlahová plocha m2 | Počet podlaží | Počet místností
124-125-127 | 31765 | 7898 | 5
12 | 41418 | 11916 | (4) 2
120 | 18091 | 4406 | 4
Celkem | 91274 | 24220
Pozn.:
Jsou v některém objektu problémy s nedotápěním koncových místností? Pokud ano, vyspecifikujte (číslo objektu a počet dotčených místností):
Popis stavební části (použité stavební technologie - obvodový plášť, střecha, podlaha; stáří; typ a stav oken, typ a stav skeletu, apod.).
Časové využití jednotlivých místností (všední dny od-do, víkendy od-do):
Ozn./č. objektu | Název místnosti* | Počet místností | Časové využití - všední dny | Časové využití - víkendy
* Rozdělte budovy podle typu místností např: kanceláře, chodby, dílny, jídelna, kuchyně, atd.
Note on A16: Používané označení, například v souladu s situační mapou objektu či areálu (v případě, že je situace k dispozici, prosíme o zaslání spolu s dotazníkem)
Note on B16: Obestavěný prostor, v případě, že není dostupná informace např. z projektové dokumentace nebo energetického auditu, uveďte prosím alespoň přibližně (= zastavěná plocha * výška typového podlaží)

## Vytápění a TUV
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Způsob vytápění a příprava TUV
Zdroj: |  |  |  | ano | ne | rok instalace
Vlastní plynový kotel
Vlastní kotel na TP
CZT parní přípojka, vlastní centrální výměník
CZT parní přípojka, cizí centrální výměník ( v majetku dodavatele tepla nebo třetí osoby)
CZT teplovodní přípojka, vlastní centrální výměník
CZT teplovodní přípojka, cizí centrální výměník v areálu
CZT teplovodní přípojka a páteřní síť, vlastní objektové předávací stanice
CZT - dodávky topné vody a TUV čtyřtrubkovým rozvodem ze vzdálené výměníkové stanice
Kombinace výše uvedeného nebo kombinace s elektroohřevem (např. na výrobu TUV)
Jiné (uveďte) pouze elektrické zdroje tepla i TUV
U varianty, kde jste označili "ANO" uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména kotelna - stáří zařízení, výrobce, typ, účinnost, nároky na obsluhu, délka a stav rozvodů tepla, příprava TUV - stáří zařízení, výrobce, typ, účinnost, nároky na obsluhu atd.), otopná soustava - typ těles, stáří, teplotní spád, apod.
Stav regulace dodávky tepla
Typ: |  |  | ano | ne | částečně | rok instalace
Centrální ekvitermní regulace dodávky tepla
Ekvitermní regulace dodávky tepla po objektech
Zónová ekvitermní regulace dodávky tepla v objektech
Ventily s termostatickými hlavicemi
Individuální regulace vytápění v místnostech
Možnost a využívání časových útlumů při vytápění - režimy si nastavujete sami
Možnost a využívání časových útlumů při vytápění - režimy si nastavuje dodavatel nebo jiný externí provozovatel na základě Vašich požadavků
Automatická regulace a vypínání osvětlení
Podružná měření spotřeby energie
Jiné (uveďte)
Otopná soustava
Č.míst. | Počet otopných těles (OT) | Typ OT (např. litinová článková, desková, registry, atd.) |  | Jsou na OT osazeny termostatické regulační ventily (pokud ano, uveďte z kolika %)?
125 | 145
127 | 57
12 | 370 | [5 empty] | 100 m2 | podlahové vytápění
120 | 175
747

## VZT a klimatizace
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Vzduchotechnika a klimatizace
Název zařízení - název objektu - umístění | počet jednotek | rekuperace | topný výkon (kW) | druh ohřevu | chladicí výkon kW | rok instalace | doba provozu h/rok | doba provozu s ohřevem h/rok | doba provozu s chlazením h/rok
K VZT zařízením uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména vzduchové výkony, typ, účinnost, elektrické příkony, způsob zvlhčování, způsob odvlhčování, způsob regulace - takzvaná tabulka VZT zařízení z projektu VZT, nároky na obsluhu, stav zařízení, atd.)

## Zdroje chladu
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Vzduchotechnika a klimatizace
Název zařízení - název objektu - umístění | počet jednotek | způsob regulace | způsob chlazení (přímé, chladící voda 6/12 °C) | dodávka chladu pro potřeby (VZT, fan-coilů) | elektrický příkon (kW) | chladicí výkon kW | použité chladivo | doba provozu h/rok
Ke zdrojům chladu uveďte další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (nároky na obsluhu, stav zařízení, poruchovost atd.)

## Spotřeba tepla
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Spotřeba tepla
Odběrné místo (1): | čp.12 | budova B
Měsíc | [7 empty] | Rok
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2011
| Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  |  | teplo v TV | SV pro TV |  |  | teplo pro UT
| GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |  | GJ | m3 | GJ/m3 | %
leden | [14 empty] | 557.6 | [7 empty] | 23 |  |  | 4.1248
únor | [14 empty] | 441.7 | [7 empty] | 23 |  |  | 5.2072
březen | [14 empty] | 396.1 | [7 empty] | 23 |  |  | 5.8066
duben | [14 empty] | 235.5 | [7 empty] | 23 |  |  | 9.7665
květen | [14 empty] | 82.74 | [7 empty] | 23 |  |  | 27.7979
červen | [14 empty] | 22.26 | [7 empty] | 22.26 |  |  | 100
červenec | [14 empty] | -28.72 | [10 empty] | 0
srpen | [14 empty] | 72.16 | [7 empty] | 72.16 |  |  | 100
září | [14 empty] | 199.59 | [7 empty] | 23 |  |  | 11.5236
říjen | [14 empty] | 199.59 | [7 empty] | 23 |  |  | 11.5236
listopad | [14 empty] | 928.24 | [7 empty] | 23 |  |  | 2.4778
prosinec | [14 empty] | 777.78 | [7 empty] | 23 |  |  | 2.9571
Celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 3884.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516795 | 434.1142 | 301.42 |  |  | 7.7595 | 3192.58
3494
Odběrné místo (1): | čp. 124-125 | budova A
Měsíc | [7 empty] | Rok
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2011
| Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  |  | teplo v TV | SV pro TV
| GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |  | GJ | m3 | GJ/m3 | %
leden | [14 empty] | 283.8 | [7 empty] | 13 | 12 | 1.0833 | 4.5807
únor | [14 empty] | 219.8 | [7 empty] | 13 | 11 | 1.1818 | 5.9145
březen | [14 empty] | 206.8 | [7 empty] | 13 | 13 | 1 | 6.2863
duben | [14 empty] | 130.8 | [7 empty] | 13 | 14 | 0.92857 | 9.9388
květen | [14 empty] | 44.63 | [7 empty] | 13 | 11 | 1.1818 | 29.1284
červen | [14 empty] | 12.37 | [7 empty] | 12.37 | 32 | 0.38656 | 100
červenec | [14 empty] | 12.78 | [7 empty] | 12.78 | -2 | -6.39 | 100
srpen | [14 empty] | 12.96 | [7 empty] | 12.96 | 9 | 1.44 | 100
září | [14 empty] | 84.26 | [7 empty] | 13 | 16 | 0.8125 | 15.4284
říjen | [14 empty] | 84.26 | [7 empty] | 13 | 16 | 0.8125 | 15.4284
listopad | [14 empty] | 221.84 | [7 empty] | 13 | 0 |  | 5.8601
prosinec | [14 empty] | 323.64 | [7 empty] | 13 | 9 | 1.4444 | 4.0168
Celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1637.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765959 | 467.6356 | 155.11 | 141 | 1.1001 | 9.4698 | 1482.83
1638
Odběrné místo (1): | čp. 127 | budova A
Měsíc | [7 empty] | Rok
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2011
| Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  |  | teplo v TV | SV pro TV
| GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |  | GJ | m3 | GJ/m3 | %
leden | [14 empty] | 126.4 | [7 empty] | 12 | 8 | 1.5 | 9.4937
únor | [14 empty] | 100.4 | [7 empty] | 12 | 10 | 1.2 | 11.9522
březen | [14 empty] | 90.2 | [7 empty] | 12 | 8 | 1.5 | 13.3038
duben | [14 empty] | 59.6 | [7 empty] | 12 | 9 | 1.3333 | 20.1342
květen | [14 empty] | 24.86 | [7 empty] | 12 | 8 | 1.5 | 48.2703
červen | [14 empty] | 11.14 | [7 empty] | 11.14 | 6 | 1.8567 | 100
červenec | [14 empty] | 8.57 | [7 empty] | 8.57 | 4 | 2.1425 | 100
srpen | [14 empty] | 7.16 | [7 empty] | 7.16 | 5 | 1.432 | 100
září | [14 empty] | 40.335 | [7 empty] | 12 | 6 | 2 | 29.7508
říjen | [14 empty] | 40.335 | [7 empty] | 12 | 6 | 2 | 29.7508
listopad | [14 empty] | 67.47 | [7 empty] | 12 | 6 | 2 | 17.7857
prosinec | [14 empty] | 151.69 | [7 empty] | 12 | 11 | 1.0909 | 7.9109
Celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 728.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385350 | 529.2106 | 134.87 | 87 | 1.5502 | 18.522 | 612.13
747
Odběrné místo (1): | čp. 120 | budova C
Měsíc | [7 empty] | Rok
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2011
| Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  |  | teplo v TV | SV pro TV
| GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |  | GJ | m3 | GJ/m3 | %
leden | [14 empty] | 197.7 | [7 empty] | 21 |  |  | 10.6222
únor | [14 empty] | 156.2 | [7 empty] | 21 |  |  | 13.4443
březen | [14 empty] | 143.3 | [7 empty] | 21 |  |  | 14.6546
duben | [14 empty] | 88.7 | [7 empty] | 21 |  |  | 23.6753
květen | [14 empty] | 28.72 | [7 empty] | 21 |  |  | 73.1198
červen | [14 empty] | 20.18 | [7 empty] | 20.18 |  |  | 100
červenec | [14 empty] | 20.13 | [7 empty] | 20.13 |  |  | 100
srpen | [14 empty] | 20.12 | [7 empty] | 20.12 |  |  | 100
září | [14 empty] | 66.7 | [7 empty] | 21 |  |  | 31.4843
říjen | [14 empty] | 66.7 | [7 empty] | 21 |  |  | 31.4843
listopad | [14 empty] | 157.74 | [7 empty] | 21 |  |  | 13.313
prosinec | [14 empty] | 218.41 | [7 empty] | 21 |  |  | 9.6149
Celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555704 | 469.1069 | 249.43 |  |  | 21.0561 | 934.57
1184
Odběrné místo (1): | čp.12,124-125,127, 120 | budova A+B+C
Měsíc | [7 empty] | Rok
| 2014 | [6 empty] | 2015 | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2011
| Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  | Teplo z toho: | UT a VZT | TV | Cena | Plat za OM | Náklady |  |  | teplo v TV | SV pro TV
| GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | GJ | GJ | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |  | GJ | m3 | GJ/m3 | %
leden | [14 empty] | 1165.5 | [7 empty] | 69 |  |  | 5.9202
únor | [14 empty] | 918.1 | [7 empty] | 69 |  |  | 7.5155
březen | [14 empty] | 836.4 | [7 empty] | 69 |  |  | 8.2496
duben | [14 empty] | 514.6 | [7 empty] | 69 |  |  | 13.4085
květen | [14 empty] | 180.95 | [7 empty] | 69 |  |  | 38.1321
červen | [14 empty] | 65.95 | [7 empty] | 65.95 |  |  | 100
červenec | [14 empty] | 12.76 | [7 empty] | 41.48 |  |  | 325.0784
srpen | [14 empty] | 112.4 | [7 empty] | 112.4 |  |  | 100
září | [14 empty] | 390.885 | [7 empty] | 69 |  |  | 17.6523
říjen | [14 empty] | 390.885 | [7 empty] | 69 |  |  | 17.6523
listopad | [14 empty] | 1375.29 | [7 empty] | 69 |  |  | 5.0171
prosinec | [14 empty] | 1471.52 | [7 empty] | 69 |  |  | 4.689
Celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 7435.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223808 | 433.5849 | 840.83 | 764.3909 | 1.1 | 11.3087 | 6222.17
[15 empty] | 7063 | [8 empty] | 400 | osob
[24 empty] | 1.911 | 5.2356
Další informace a poznámky | [23 empty] | m3/r | l/os.r
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť
Údaje z faktur
[17 empty] | čp. | GJ | Kč | s DPH
[17 empty] | 12 | 3474 | 1452609.72
[17 empty] | 125 | 1633 | 653651.7
[17 empty] | 127 | 765 | 364494.06
[17 empty] | 120 | 1182 | 460693.08
[18 empty] | 7054 | 2931448.56 | 3371165.844

## Spotřeba plynu
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Spotřeba plynu
Zdroj vytápění
Odběrné místo (1):
Měsíc | [5 empty] | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 2016
| Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady |  | Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady |  | Vytápění | TV | Plyn celkem | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť

## Spotřeba elektřiny
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Spotřeba elektřiny
Odběrné místo (1): | čp. 12 | budova B
Měsíc | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016
| Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden | [10 empty] | 18245.1 | 15571.1 | 2674
únor | [10 empty] | 18815 | 16033 | 2782
březen | [10 empty] | 15515 | 12828 | 2687
duben | [10 empty] | 16842 | 13991 | 2851
květen | [10 empty] | 14388 | 11636 | 2752
červen | [10 empty] | 16115 | 13197 | 2918
červenec | [10 empty] | 16924 | 13607 | 3317
srpen | [10 empty] | 17279 | 14062 | 3217
září | [10 empty] | 17544 | 14666 | 2878
říjen | [10 empty] | 17544 | 14666 | 2878
listopad | [10 empty] | 18298 | 15185 | 3113
prosinec | [10 empty] | 19852 | 16155 | 3697
Celkem | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 207361.1 | 171597.1 | 35764 | 0 | 857977 | 4.1376
Odběrné místo (1): | čp. 125 (124,125,127) | budova A
Měsíc | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016
| Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden | [10 empty] | 32239 | 32239
únor | [10 empty] | 34694 | 34694
březen | [10 empty] | 31760 | 31760
duben | [10 empty] | 36621 | 36621
květen | [10 empty] | 36394 | 36394
červen | [10 empty] | 42591 | 42591
červenec | [10 empty] | 43028 | 43028
srpen | [10 empty] | 42620 | 42620
září | [10 empty] | 38412.5 | 38412.5
říjen | [10 empty] | 38412.5 | 38412.5
listopad | [10 empty] | 33740 | 33740
prosinec | [10 empty] | 36160 | 36160
Celkem | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 446672 | 446672 | 0 | 0 | 1491185 | 3.3384
Odběrné místo (1): | čp. 120 | budova C
Měsíc | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016
| Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden | [10 empty] | 16821 | 16821
únor | [10 empty] | 17986 | 17986
březen | [10 empty] | 16177 | 16177
duben | [10 empty] | 17758 | 17758
květen | [10 empty] | 17350 | 17350
červen | [10 empty] | 18860 | 18860
červenec | [10 empty] | 19772 | 19772
srpen | [10 empty] | 19715 | 19715
září | [10 empty] | 17710.5 | 17710.5
říjen | [10 empty] | 17710.5 | 17710.5
listopad | [10 empty] | 17442 | 17442
prosinec | [10 empty] | 17977 | 17977
Celkem | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 215279 | 215279 | 0 | 0 | 975758 | 4.5325
Odběrné místo (1): | celkem čp. 12, 120, 124,125,127
Měsíc | Rok
| 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016
| Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady |  | Spotřeba celkem | z toho VT | z toho NT | Náklady
| kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | kWh | kWh | kWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH
leden | [10 empty] | 67305.1 | 64631.1 | 2674
únor | [10 empty] | 71495 | 68713 | 2782
březen | [10 empty] | 63452 | 60765 | 2687
duben | [10 empty] | 71221 | 68370 | 2851
květen | [10 empty] | 68132 | 65380 | 2752
červen | [10 empty] | 77566 | 74648 | 2918
červenec | [10 empty] | 79724 | 76407 | 3317
srpen | [10 empty] | 79614 | 76397 | 3217
září | [10 empty] | 73667 | 70789 | 2878
říjen | [10 empty] | 73667 | 70789 | 2878
listopad | [10 empty] | 69480 | 66367 | 3113
prosinec | [10 empty] | 73989 | 70292 | 3697
Celkem | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 869312.1 | 833548.1 | 35764 | 0 | 3324920 | 3.8248
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť

## Spotřeba vody
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Spotřeba vody
Odběrné místo (1): | čp. 12 | budova B
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
leden | [6 empty] | 94
únor | [6 empty] | 113
březen | [6 empty] | 121
duben | [6 empty] | 154
květen | [6 empty] | 138
červen | [6 empty] | 67
červenec | [6 empty] | 112
srpen | [6 empty] | 142
září | [6 empty] | 141.5
říjen | [6 empty] | 141.5
listopad | [6 empty] | 141
prosinec | [6 empty] | 125
Celkem | [6 empty] | 1490 |  | 160615 | 107.7953
1566
Odběrné místo (1): | čp. 124-125 | budova A
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
leden | [6 empty] | 53
únor | [6 empty] | 51
březen | [6 empty] | 49
duben | [6 empty] | 64
květen | [6 empty] | 59
červen | [6 empty] | 56
červenec | [6 empty] | 50
srpen | [6 empty] | 14355
září | [6 empty] | 41.9
říjen | [6 empty] | 41.9
listopad | [6 empty] | 56
prosinec | [6 empty] | 50
Celkem | [6 empty] | 14926.8 |  | 93307 | 141.3742
660
Odběrné místo (1): | čp. 127 | budova A
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
leden | [6 empty] | 79
únor | [6 empty] | 82
březen | [6 empty] | 57
duben | [6 empty] | 79
květen | [6 empty] | 85
červen | [6 empty] | 67
červenec | [6 empty] | 52
srpen | [6 empty] | 60
září | [6 empty] | 66.5
říjen | [6 empty] | 66.5
listopad | [6 empty] | 81
prosinec | [6 empty] | 72
Celkem | [6 empty] | 847 |  | 86903 | 102.6009
847
Odběrné místo (1): | čp. 120 | budova C
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
leden | [6 empty] | 92
únor | [6 empty] | 95
březen | [6 empty] | 96
duben | [6 empty] | 106
květen | [6 empty] | 100
červen | [6 empty] | 98
červenec | [6 empty] | 69
srpen | [6 empty] | 66
září | [6 empty] | 50
říjen | [6 empty] | 50
listopad | [6 empty] | 83
prosinec | [6 empty] | 72
Celkem | [6 empty] | 977 |  | 90043 | 84.7863
1062
Odběrné místo (1): | čp. 12,120,124-125,127 | budova C
Měsíc |  |  |  | Rok
| 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady |  | Spotřeba | Náklady
| m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč včetně DPH
leden | [6 empty] | 318
únor | [6 empty] | 341
březen | [6 empty] | 323
duben | [6 empty] | 403
květen | [6 empty] | 382
červen | [6 empty] | 288
červenec | [6 empty] | 283
srpen | [6 empty] | 14623
září | [6 empty] | 299.9
říjen | [6 empty] | 299.9
listopad | [6 empty] | 361
prosinec | [6 empty] | 319
Celkem | [6 empty] | 18240.8 |  | 430868 | 104.2002
4135
Další informace a poznámky
Pozn.:
V případě více odběrných míst se samostatným měřením tabulku zkopírujte a vyplňtě pro každé odběrné místo zvlášť
Výtokové armatury
Č.míst. | Počet umyvadel |  |  | Počet umyvadel |  | Počet sprch |  | Počet WC
celkem
z toho kanceláře
sociální zařízení
ostatní

## Osvětlení
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Osvětlení
Budova | Patro | Č. místnosti | Zářivky - počet trubic |  |  |  | Žárovky - počet ks |  |  | Výbojky - počet ks
|  |  | Příkon |  |  | Elektronický předřadník | Příkon |  |  | Příkon
| Patro | Č. místnosti | 18W | 36W | 58W | ano/ne | 40W | 60W | 100W | 150W | 250W | 400W
Uvěďte k osvětlení další informace, které jsou podle Vašeho názoru důležité (zejména pokud došlo v minulosti k výměně světlených zdrojů, uveďte např. % kolik světelných zdrojů bylo vyměněno a jakým světelným zdrojem bylo původní osvětlení nahrazeno). Pokud jsou v některé z místností instalovány výbojky, uveďte místnost, počet, příkon, stáří.

## Ostatní informace
Dotazník pro "Krajský úřad Pardubického kraje"
Ostatní provozní náklady
Popis | Rok
| 2014 |  | 2015 | 2016
Náklady na údržbu a servis zařízení - plyn, elektřina, voda
Náklady na obsluhu
Provedená energeticky úsporná opatření
Popis |  | ano/ne |  | rok
Výměna oken
Zateplení vnějších stěn
Zateplení šikmých střech
Zateplení plochých střech
Zateplení vnitřních konstrukcí
Regulace vytápění:
IRC nebo TR ventily
Pouze kotelna nebo RS
Rekonstrukce osvětlení
Rekonstrukce přípravy a rozvodů TUV
Jiná: Vypište jaká
Připravovaná energeticky úsporná opatření :
Popis |  |  | ano/ne | rok
Výměna oken
Zateplení vnějších stěn
Zateplení šikmých střech
Zateplení plochých střech
Zateplení vnitřních konstrukcí
Rekonstrukce zdroje tepla, včetně změny paliva
Regulace vytápění:
IRC nebo TR ventily
Rekonstrukce osvětlení
Rekonstrukce přípravy a rozvodů TUV
Jiná: Vypište jaká
Je objekt předmětem památkové ochrany?