(KRU\_S-EN-SPOTR)

|  |
| --- |
| **Přehled spotřeby elektřiny, zemního plynu, tepla a vody, v roce 2016** |

přehled spotřeby energií dle odečtů měřidel

**elektřina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt | spotřeba VT-kWh | spotřeba NT-kWh | náklady Kč |
| č.p.125-VT | 446672 | 0 | 1491185 |
| č.p.12-VT | 164365 | 0 | 686453 |
| č.p.12-NT | 0 | 34106 | 33042 |
| č.p.12-provozovna 1.pp (bývalá kuchyň)-VT | 7232 | 0 | 136876 |
| č.p.12-provozovna 1.pp (bývalá kuchyň)-NT | 0 | 1658 | 1606 |
| č.p.120-VT | 215279 | 0 | 975758 |
| č.p.450-VT | 28577 | 0 | 162042 |
| č.p.450-NT | 0 | 4778 | 4628 |
| č.p.182-VT | 468 | 0 | 11860 |
| č.p.2432-VT | 1800 | 0 | 15468 |
| **celkem:** | **864393** | **40542** | **3518918** |

**zemní plyn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt | spotřeba PL-m3 | spotřeba PL-kWh | náklady Kč |
| č.p.12-provozovna 1.pp (bývalá kuchyň)-odběr zrušen | 0 | 0 | 329 |
| č.p.450 | 5820 | 61211 | 61091 |
| **celkem** | **5820** | **61211** | **61420** |

**teplo ÚT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt | x | spotřeba GJ | náklady Kč |
| č.p.125 |  | 1638 | 765959 |
| č.p.127 |  | 747 | 385350 |
| č.p.12 |  | 3494 | 1516795 |
| č.p.120 |  | 1184 | 555704 |
| **celkem** |  | **7.063** | **3.223.808** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.p.12-provozovna 1.pp (bývalá kuchyň) | podružné měření | 191,5 | 72277 |

**voda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objekt | x | spotřeba m3 | náklady Kč |
| č.p.125 |  | 660 | 93307 |
| č.p.127 |  | 847 | 86903 |
| č.p.12 |  | 1566 | 160615 |
| č.p.12-provozovna 1.pp (bývalá kuchyň) | odběrné místo zrušeno | 0 | 0 |
| č.p.120 |  | 1062 | 90043 |
| č.p.450 |  | 19 | 1552 |
| č.p.182 |  | 5 | 408 |
| **celkem** |  | **4.159** | **432.828** |

12.02.2017