## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2017/052 | Odborný léčebný ústav Jevíčko, výměna střešní krytiny na stravovacím pavilonu
| Zadavatel |  | Odborný léčebný ústav Jevíčko |  |  |  | IČO: | 00193976
|  |  | Jevíčko 508 |  |  |  | DIČ:
|  | 56943 | Jevíčko
| Projektant: |  | Ing. Ivo Junek |  |  |  | IČO: | 11145897
|  |  | Kostelní 42 |  |  |  | DIČ:
|  | 56943 | Jevíčko
| Zhotovitel: |  | Dle výběrového řízení |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OVN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.1. | Architektonicko stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Architektonicko stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## OVN 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2017/052 | Odborný léčebný ústav Jevíčko, výměna střešní krytiny na stravovacím pavilonu | [23 empty] | STA
O: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [23 empty] | POP | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zabezpečení staveniště stavby za provozu. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zabezpečení staveniště stavby za provozu.
6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
9 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla.
10 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP
11 | 005261020R | Bankovní záruky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
12 | R05 | Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## D.1.1. 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2017/052 | Odborný léčebný ústav Jevíčko, výměna střešní krytiny na stravovacím pavilonu | [23 empty] | STA
O: | D.1.1. | Architektonicko stavební řešení | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Architektonicko stavební řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 25.12 |  |  |  |  | DIL
1 | 289474211R00 | Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového | m2 | 48.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01289 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.514 | 25.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. | [23 empty] | POP
|  | komíny : 5,2*4,7*2 |  | 48.88 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.45 |  | 0 |  |  |  |  | 37.5 |  |  |  |  | DIL
2 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm | m2 | 91.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 3.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.41 | 37.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, | [23 empty] | SPI
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor stěna : 46,75 |  | 46.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | komíny : 5,2*4,3*2 |  | 44.72 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0 |  |  |  |  | 102.48 |  |  |  |  | DIL
3 | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 46.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.07 | 3.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor stěna : 46,75 |  | 46.75 | [21 empty] | VV | 0
4 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 44.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 1.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.504 | 22.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | komíny : 5,2*4,3*2 |  | 44.72 | [21 empty] | VV | 0
5 | 622311132RV1 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 46.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00943 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.857 | 40.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [23 empty] | SPI
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor stěna : 46,75 |  | 46.75 | [21 empty] | VV | 0
6 | 632411906R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, , | m2 | 406.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.09 | 36.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor-podlaha + stěny : 360+46,75 |  | 406.75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | O1 | Okno 1300x1300mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.13 | [23 empty] | POP
|  | repase rámu a rámu křídel, zasklení tl.3mm, budou provedeny nátěry otvorových prvků – oken ve vikýřích a volských okách v rámci repase těchto prvků včetně nového zasklení sklem tl. 3 mm. V rámci repase bude z prvků odstraněno staré zasklení a původní nátěr. Nově budou prvky natřeny trojnásobným nátěrem olejosyntetickou barvou. | [23 empty] | POP |  | repase rámu a rámu křídel, zasklení tl.3mm, budou provedeny nátěry otvorových prvků – oken ve vikýřích a volských okách v rámci repase těchto prvků včetně nového zasklení sklem tl. 3 mm. V rámci repase bude z prvků odstraněno staré zasklení a původní nátěr. Nově budou prvky natřeny trojnásobným nátěrem olejosyntetickou barvou.
8 | O2 | Okno 1400x600mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.13 | [23 empty] | POP
|  | Repase rámu a rámu křídel, zasklení tl.3mm, jedno křídlo chybí-vyrobit atyp do rámu dle stávajících křídel na ostatních prvcích. Budou provedeny nátěry otvorových prvků – oken ve vikýřích a volských okách v rámci repase těchto prvků včetně nového zasklení sklem tl. 3 mm. V rámci repase bude z prvků odstraněno staré zasklení a původní nátěr. Nově budou prvky natřeny trojnásobným nátěrem olejosyntetickou barvou. | [23 empty] | POP |  | Repase rámu a rámu křídel, zasklení tl.3mm, jedno křídlo chybí-vyrobit atyp do rámu dle stávajících křídel na ostatních prvcích. Budou provedeny nátěry otvorových prvků – oken ve vikýřích a volských okách v rámci repase těchto prvků včetně nového zasklení sklem tl. 3 mm. V rámci repase bude z prvků odstraněno staré zasklení a původní nátěr. Nově budou prvky natřeny trojnásobným nátěrem olejosyntetickou barvou.
9 | O3 | Okno 3250x2217mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.13 | [23 empty] | POP
|  | Repase rámu a rámu křídel, zasklení tl.3mm, budou provedeny nátěry otvorových prvků – oken ve vikýřích a volských okách v rámci repase těchto prvků včetně nového zasklení sklem tl. 3 mm. V rámci repase bude z prvků odstraněno staré zasklení a původní nátěr. Nově budou prvky natřeny trojnásobným nátěrem olejosyntetickou barvou. | [23 empty] | POP |  | Repase rámu a rámu křídel, zasklení tl.3mm, budou provedeny nátěry otvorových prvků – oken ve vikýřích a volských okách v rámci repase těchto prvků včetně nového zasklení sklem tl. 3 mm. V rámci repase bude z prvků odstraněno staré zasklení a původní nátěr. Nově budou prvky natřeny trojnásobným nátěrem olejosyntetickou barvou.
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.13 |  | 0 |  |  |  |  | 385.79 |  |  |  |  | DIL
10 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 809.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 19.63 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.155 | 125.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Včetně kotvení lešení. | [23 empty] | POP
|  | b5 : 24*9,3 |  | 223.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | b4 : 20,6*10 |  | 206 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38*10 |  | 380 | [21 empty] | VV | 0
11 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 1618.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 1.76 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.007 | 11.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | b5 : 24*9,3 |  | 223.2 | [21 empty] | VV | 2
|  | b4 : 20,6*10 |  | 206 | [21 empty] | VV | 2
|  | 38*10 |  | 380 | [21 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 809.2 | [21 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 809,2*2 |  | 1618.4 | [21 empty] | VV | 0
12 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 809.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.136 | 110.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
13 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.21 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.26 | 9.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.6 | [23 empty] | POP
|  | b6 : 26*1 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10*1 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
14 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | m3 | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 6.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.033 | 27.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | pro ošetření a úpravy stávající kce krovu uvnitř objektu : 820 |  | 820 | [21 empty] | VV | 0
15 | 943943292R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) | m3 | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.001 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
16 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | m3 | 820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.021 | 17.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | B.7 | [23 empty] | POP
17 | 943955021R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m | m2 | 307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 5.19 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.08 | 24.56 |  |  |  |  | POL1_
18 | 943955191R00 | Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky | m2 | 307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.12 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.002 | 0.61 |  |  |  |  | POL1_
19 | 943955821R00 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m | m2 | 307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.066 | 20.26 |  |  |  |  | POL1_
20 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 809.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.0303 | 24.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
21 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 1618.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 809.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.018 | 14.57 |  |  |  |  | POL1_
23 | 70921001R | síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 1 800,0 mm; l = 25,000 m | m2 | 890.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | b5 : 24*9,3 |  | 223.2 | [21 empty] | VV | 2
|  | b4 : 20,6*10 |  | 206 | [21 empty] | VV | 2
|  | 38*10 |  | 380 | [21 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 809.2 | [21 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 809,2*1,1 |  | 890.12 | [21 empty] | VV | 0
24 | 180456000900R | Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148) | Sh | 59.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL6_
|  | 7*8,5 |  | 59.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.14 |  | 6.25 |  |  |  |  | 30.17 |  |  |  |  | DIL
25 | 962032631R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 2.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 3.51 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 2.42 | 5.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | B.4 | [23 empty] | POP
|  | komín : ,7*,7*4,5 |  | 2.205 | [21 empty] | VV | 0
26 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 44.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.06 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.26 | 11.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | komíny : 5,2*4,3*2 |  | 44.72 | [21 empty] | VV | 0
27 | 978023471R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou | m2 | 48.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.68 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.27 | 13.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | 5,2*4,7*2 |  | 48.88 | [21 empty] | VV | 0
28 | 96001 | Odstranění hlavice komína 2110x780x300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.135 | 1.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4 | [23 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 105.47 |  |  |  |  | DIL
29 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 40.9288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 2.577 | 105.47 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.74 |  | 1.11 |  |  |  |  | 159.5 |  |  |  |  | DIL
30 | 713100832R00 | Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm | m2 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.11 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 16/ I | 0.05 | 9.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | volně ložené, bez kotev | [23 empty] | POP
|  | b4 : 185 |  | 185 | [21 empty] | VV | 0
31 | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá | m2 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.18 | 43.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | 120+122 |  | 242 | [21 empty] | VV | 0
32 | 713141125R00 | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo | m2 | 666.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.22 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.16 | 106.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor podlaha spodní vrstva tl.160mm : 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
|  | půdní prostro podlaha vrchní vrstva tl.60mm : 360-(532*,1) |  | 306.8 | [21 empty] | VV | 0
33 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 78.2882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 1.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | půdní prostor podlaha : 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 360 | [21 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | spodní vrstva tl.160mm : 360*,16*1,03 |  | 59.328 | [21 empty] | VV | 0
|  | vrchní vrstva tl.60mm : (360-53,2)*,06*1,03 |  | 18.9602 | [21 empty] | VV | 0
34 | 63150844R | deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 249.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | ploché střechy : (120+122)*1,03 |  | 249.26 | [21 empty] | VV | 0
35 | 63150847R | deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,250 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 249.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 1.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | ploché střechy : (120+122)*1,03 |  | 249.26 | [21 empty] | VV | 0
36 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.25 |  | 11.01 |  |  |  |  | 690.83 |  |  |  |  | DIL
37 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14369 | 0.29 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 30 | 60 |  |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [23 empty] | POP
38 | 762331922R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0.01232 | 1.85 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.2778 | 41.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | krokve : 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
39 | 762331932R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0.01584 | 1.9 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.3698 | 44.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | pozednice 150x180 : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | vaznice 150x180 : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
40 | 762332932R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01467 | 2.2 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.416 | 62.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | krokve : 150 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
41 | 762332933R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01602 | 1.92 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.496 | 59.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | pozednice 150x180 : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
|  | vaznice 150x180 : 60 |  | 60 | [21 empty] | VV | 0
42 | 762341210RT2 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 3.51 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.27 | 65.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | 120+122 |  | 242 | [21 empty] | VV | 0
43 | 762342202RT4 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 3.42 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.208 | 107.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
44 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 3.63 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.09 | 21.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | b6 : 122 |  | 122 | [21 empty] | VV | 0
|  | b5 : 120 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
45 | 762342811R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm | m2 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 3.63 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.06 | 31.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
46 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC montáž šroubováním | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.281 | 101.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor-podlaha : 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
47 | 762524911R00 | Podlahy tesařské položení polštářů s příložkami včetně dodávky polštářů 100 x 80 mm a příložek | m | 532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00544 | 2.89 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.18 | 95.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | nalepení na podklad | [23 empty] | POP
|  | fošny 100x60mm pod desky podlahy : 532 |  | 532 | [21 empty] | VV | 0
48 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 8.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.03 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | polštáře : 532*,1*,06 |  | 3.192 | [21 empty] | VV | 0
|  | desky podlahy : 360*,015 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
49 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 17.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0291 | 0.51 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | krokve 100x140mm : 150*,1*,14 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pozednice 150x180mm : 60*,15*,18 |  | 1.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | vaznice 150x180mm : 60*,15*,18 |  | 1.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | latě 60x40mm : ,012*518 |  | 6.216 | [21 empty] | VV | 0
|  | bednění : (120+122)*,025 |  | 6.05 | [21 empty] | VV | 0
50 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 22.8778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.38 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | fošny 100x60mm : 532*,1*,06*1,1 |  | 3.5112 | [21 empty] | VV | 0
|  | krokve 100x140mm : 150*,1*,14*1,1 |  | 2.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | pozednice 150x180mm : 60*,15*,18*1,1 |  | 1.782 | [21 empty] | VV | 0
|  | vaznice 150x180mm : 60*,15*,18*1,1 |  | 1.782 | [21 empty] | VV | 0
|  | latě 60x40mm : ,012*518*1,1 |  | 6.8376 | [21 empty] | VV | 0
|  | bednění : (120+122)*,025*1,1 |  | 6.655 | [21 empty] | VV | 0
51 | 762005 | Příplatek za složitost provedení volských ok | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | 59597031R | deska sádrovláknitá l = 2 000 mm; š = 1 250 mm; tl. 15,0 mm; stavební, protipožární, do vlhkého prostředí | m2 | 396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 7.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | půdní prostor-podlaha : 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 360 | [21 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 360*1,1 |  | 396 | [21 empty] | VV | 0
53 | 60511100R | řezivo SM; tl = 33 až 100 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové | m3 | 3.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 1.93 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | polštáře 100x60mm : 532 |  | 532 | [21 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 532 | [21 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 532*,1*,06*1,1 |  | 3.5112 | [21 empty] | VV | 0
54 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.14 |  | 2.85 |  |  |  |  | 608.3 |  |  |  |  | DIL
55 | 764311241R00 | Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 670 mm, sklonu do 30° | m2 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01903 | 4.61 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 1.5518 | 375.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Dodávka a montáž podkladní lepenky, naohýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. | [23 empty] | POP
|  | 120+122 |  | 242 | [21 empty] | VV | 0
56 | 764322240R00 | Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 500 mm | m | 81.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00272 | 0.22 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.16 | 13.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | K1 okapnice : 81,6 |  | 81.6 | [21 empty] | VV | 0
57 | 764331230R00 | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.218 | 2.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | K4 lemování vikýře : 12,6 |  | 12.6 | [21 empty] | VV | 0
58 | 764332270R00 | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 750 mm | m | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00421 | 0.12 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.303 | 8.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | K5 oplechování vikýřové zdi : 28,8 |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
59 | 764333230R00 | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm | m | 51.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.17 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.61 | 31.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | K10 lemování zdí : 16,6 |  | 16.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | K12 : 35,1 |  | 35.1 | [21 empty] | VV | 0
60 | 764339210R00 | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00677 | 0.06 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 1.85 | 17.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | K7 oplechování komínu : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | K6 oplechování bočnice vikýře : 1,6 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
61 | 764352203R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm | m | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00308 | 0.24 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.5 | 39.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | K11+K13 : 40,1+38,9 |  | 79 | [21 empty] | VV | 0
62 | 764355203R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm | m | 80.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00548 | 0.44 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.52 | 41.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Žlaby vč.čel, rohů, háků, dilatací, hrdel. | [23 empty] | POP
|  | K2 nástřešní žlab : 80,4 |  | 80.4 | [21 empty] | VV | 0
63 | 764392250R00 | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž úžlabí , rš 660 mm | m | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.11 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.254 | 7.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | K3 úžlabní plech : 28,8 |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
64 | 764454202R00 | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.15 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.482 | 27.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
65 | 764311822R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° | m2 | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 1.77 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.08 | 19.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | b.6 : 122 |  | 122 | [21 empty] | VV | 0
|  | b5 : 120 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
66 | 764331850R00 | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.13 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.05 | 2.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | b4 : 45 |  | 45 | [21 empty] | VV | 0
67 | 764339831R00 | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45° | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00721 | 0.04 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.127 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | b4 : 6*,5*2 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
68 | 764352810R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° | m | 81.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.27 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.06 | 4.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | b6 : 7,8+6,5+5,5+10+1,8+2,7+2,3+2,5 |  | 39.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | b5 : 21*2 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
69 | 764355811R00 | Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00515 | 0.42 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.131 | 10.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | b4 : 82 |  | 82 | [21 empty] | VV | 0
70 | 764362811R00 | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.02 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.092 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
71 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.2 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.06 | 4.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
72 | K8 | Oplechování hlavy komínu na OSB tl.25mm | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
73 | K9 | Sněhové zachytávače D+M | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Do střechy bude osazeno 60 sněhových ocelových pozinkovaných zachytávačů, které jsou kotveny do krokve. Zachytávače budou provedeny jako replika stávajících z důvodu ochrany památkové hodnoty objektu. | [23 empty] | POP |  | Do střechy bude osazeno 60 sněhových ocelových pozinkovaných zachytávačů, které jsou kotveny do krokve. Zachytávače budou provedeny jako replika stávajících z důvodu ochrany památkové hodnoty objektu.
74 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.26 |  | 34.71 |  |  |  |  | 584.91 |  |  |  |  | DIL
75 | 765311810R00 | Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti | m2 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 34.71 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.211 | 109.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.4+B.5+B.6 | [23 empty] | POP
|  | b4 : 518 |  | 518 | [21 empty] | VV | 0
76 | 765311521RT1 | Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava režná, segmentový řez tašek | m2 | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07228 | 37.44 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.65 | 336.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Dodávka a montáž tašky základní, poloviční, okapové a větrací ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty. | [23 empty] | POP
77 | 765311537R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, hřeben s větracím pásem kovovým, povrchová úprava režná | m | 74.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01044 | 0.78 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.33 | 24.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Dodávka a montáž hřebenáče větracího, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu, držáku hřebenové latě, hřebenové latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP |  | Dodávka a montáž hřebenáče větracího, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu, držáku hřebenové latě, hřebenové latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků.
78 | 765311583R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, přiřezání a uchycení tašek rovné, | m | 239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.45 | 107.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | 74,5*2 |  | 149 | [21 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [21 empty] | VV | 0
79 | 765311722R00 | Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací mřížka, | m | 81.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.04 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.083 | 6.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
80 | 765311000 | Příplatek za složitost okolo vikýřů - volských ok | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.8+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | volské oko má plochu 4m2 | [23 empty] | POP
81 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.026 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 339.06 |  |  |  |  | DIL
82 | 783636210R00 | Nátěry truhlářských výrobků akrylátové 1x základní | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.08 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.1545 | 55.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor-podlaha k polštářům : 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
83 | 783636211R00 | Nátěry truhlářských výrobků akrylátové 2xemail | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.12 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.3 | 108 |  |  |  |  | POL1_
|  | B.7 | [23 empty] | POP
|  | půdní prostor-podlaha vrchní líc : 360 |  | 360 | [21 empty] | VV | 0
84 | 783782221R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné | m2 | 819.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.13 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.151 | 123.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům | [23 empty] | SPI
|  | B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 | [23 empty] | POP
|  | včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. | [23 empty] | POP
|  | stávající kce krovu : (216,4+218+101,6)*(,1+,1+,14+,14) |  | 257.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141,6*(,15+,15+,19+,19) |  | 96.288 | [21 empty] | VV | 0
|  | (67,2+21,6)*(,22+,22+,24+,24) |  | 81.696 | [21 empty] | VV | 0
|  | 18,4*(,22+,22+,18+,18) |  | 14.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | (25,6+43,2)*(,1+,1+,13+,13) |  | 31.648 | [21 empty] | VV | 0
|  | 61,6*(,22+,22+,24+,24) |  | 56.672 | [21 empty] | VV | 0
|  | (32+10)*(,15+,15+,18+,18) |  | 27.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,1*(,22+,22+,24+,24) |  | 3.772 | [21 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [21 empty] | VV | 0
85 | 783903812R00 | Ostatní práce odmaštění saponáty | m2 | 819.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.063 | 51.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | odmaštění kce krovu před aplikací biocidního nátěru | [23 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
86 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry AlMgSi 8 T/4, FeZn D8 mm | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
87 | 210220201R00 | Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče ochrana proti zatékání | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
88 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
89 | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
90 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
91 | 210220600T00 | Demontáž stávající soustavy na střeše | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 90m - Drát FeZn D8 (lano FeZn 50 mm2), včetně svorek a podpěr, | [23 empty] | POP
|  | 2 ks - Jímací tyče | [23 empty] | POP
|  | Odvoz demontovaného materiálu do SD. | [23 empty] | POP
92 | 354410461 | Tyč jímací replika původního | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
93 | 354PC05 | Vodič svodový AlMgSi 8 T/4 | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
94 | 905R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
95 | 141R00 | Přirážka za podružný materiál m21 | % | 272.389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
96 | 142R00 | Přirážka za prořez kabelů | % | 272.389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
97 | 204R00 | Zednické výpomoci m21 čl.13-5b | % | 799.3811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
98 | 35441422 | Podpěra vedení do zdiva | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
99 | 35441470 | Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11 | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
100 | 35441560 | Podpěra vedení na plechové střechy PV 23 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
101 | 35441860 | Svorka SJ 1 k jímací tyči | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
102 | 35441875 | Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
103 | 35441885 | Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
104 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
105 | 35441905 | Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
106 | 35441925 | Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 246.2 |  |  |  |  | DIL
107 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 54.833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | celková tonáž suti : 55,943 |  | 55.943 | [21 empty] | VV | 0
|  | minerální vata : -185*,006 |  | -1.11 | [21 empty] | VV | 0
108 | 979990144R00 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 1.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 185*,006 |  | 1.11 | [21 empty] | VV | 0
109 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 167.8291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.933 | 156.58 |  |  |  |  | POL8_
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 55.943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.49 | 27.41 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [23 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
111 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1062.9177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
112 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 55.943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.752 | 42.07 |  |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [23 empty] | POP
113 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 55.943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 16/ I | 0.36 | 20.14 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.1 | Budovy pro zdravotní péči | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END