Zpracování projektové dokumentace na stavbu Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích - Ohrazenicích, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

P18V00000216

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru projektanta na realizaci opatření z hlediska úspory energií dvou čtyřpodlažních objektů, které jsou využívány jako depozitáře příspěvkových organizací v oblasti kultury (Východočeské muzeum v Pardubicích a Krajská knihovna v Pardubicích). Jedná se především o provedení stavebních úprav obvodového pláště včetně střechy (zateplení, odvlhčení, úprava vč. zazdění okenních otvorů, nové výplně otvorů, nové klempířské prvky apod.). Bude navrženo nové řešení odvodu dešťových vod, nové kanalizační přípojky a budou provedeny úpravy vedoucí k odstranění poruch vodorovné izolace proti vlhkosti. Součástí zateplení budou stavební úpravy spojovacího krčku mezi budovami.

Pavilony č. 2 a č. 3 již prošly základními stavebními úpravami a jsou využívány Východočeským muzeem v Pardubicích a Krajskou knihovnou v Pardubicích. Část projektové dokumentace obou pavilonů je součástí této technické specifikace.

Pavilon č. 1 je určený k rekonstrukci (v současné době probíhají práce na projektové dokumentaci) a po dokončení bude provozně propojen s nově budovaným Depozitářem pro Východočeské muzeum v Pardubicích.

V současné době byla zahájena realizace stavby „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“, kterou realizuje společnost VW WACHAL a.s. Stavba je prováděna v rozsahu definovaném projektovou dokumentací (DPS) s názvem „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“ zpracovanou projekční kanceláří Adam Rujbr Architects, s.r.o., se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno a podle podmínek rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic o odstranění stavby ze dne 03.02.2016 č.j. MmP 8330/2016, územního rozhodnutí ze dne 11.05.2016 č.j. MmP 32048/2016 a stavebního povolení ze dne 16.09.2016 č.j. MmP 59420/2016.

Projektová dokumentace pro stavbu „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“ je dostupná na profilu zadavatele: 		https://zakazky.pardubickykraj.cz/

Místo přístupu k projektové dokumentaci: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001123

Součástí této technické specifikace je „Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných druhů živočichů“.