## EI-silno
R O Z P O Č E T
Stavba: |  | Kotelna hlavní budova "A"
Část: |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
|  | R E K A P I T U L A C E |  |  |  | Kč
|  | Kotelna hlavní budova "A" - montáž |  |  |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | Kotelna hlavní budova "A" - materiál |  |  |  | 0
|  | Rozvaděč RK"A" |  |  |  | 0
|  | S o u č e t |  |  |  | 0
Přirážky :
|  | Přirážka na dopravu - rozvaděče | % | 0 | 0 | 0
|  | Přirážka na přesun - rozvaděče | % | 0 | 0 | 0
|  | Přirážky celkem |  |  |  | 0
|  | Celkem Kč |  |  |  | 0
|  | C e l k e m Kč včetně revize bez DPH |  |  |  | 0
P.č.
| 21-M | Popis | MJ | Počet | Cena za mj | Celkem Kč
|  | Kotelna hlavní budova "A" - montáž |  |  |  | 0
1 | 210010026 | Trubka tuhá PVC pevně uložená do 25 | m | 20 | 0 | 0
2 | 210010002 | Montáž trubek elektrionstalačních panceřových ohebných | m | 10 | 0 | 0
Montáž krabic elektroinstalačních
3 | 210010351 | Čtyřhraných krabic ACIDUR pro vodiče do půřezu
|  | do 4 mm² | ks | 4 | 0 | 0
4 | 210020305 | Montáž žlabů Mars s víky přes 50 do 100mm | m | 20 | 0 | 0
Montáž konstrukcí pro upevnění přístrojů a zařízení se zhotovením, o celkové hmotnosti
5 | 210020651 | do 5 kg | kus | 10 | 0 | 0
6 | 21002652 | 5 - 10 kg | kus | 10 | 0 | 0
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV
uložených pevně CYKY
7 | 210810045 | 3x1,5 mm² | m | 162 | 0 | 0
8 | 210810046 | 3x2,5 mm² | m | 12 | 0 | 0
9 | 210810056 | 5x1,5 mm² | m | 120 | 0 | 0
10 | 210810056 | 5x4 mm² | m | 25 | 0 | 0
11 | 210860201 | Montáž kabelů JYTY 2x1,4x1 | m | 145 | 0 | 0
12 | 210800547 | Montáž vodičů CY6, CY16 | m | 61 | 0 | 0
Montáž ovládačů nn
13 | 210110021 | jednopólových | ks | 1 | 0 | 0
14 | 210110141 | montáž ovladačů 0/1, 1/0 | ks | 2 | 0 | 0
15 | 210101051 | Montáž zásuvek 2P+PE | ks | 4 | 0 | 0
Ukončení vodičů s označení a zapojením
16 | 210100001 | do 2,5mm2 | ks | 113 | 0 | 0
17 | 210100013 | do 4mm2 | ks | 8 | 0 | 0
18 | 210100002 | do 6mm2 | ks | 20 | 0 | 0
19 | 210100349 | Ukončení kabelů na přístroji do P16 | ks | 32 | 0 | 0
20 | 210190002 | Montáž rozvaděče do 50kg | ks | 1 | 0 | 0
21 | 210201011 | Montáž nouzového svítidla | ks | 1 | 0 | 0
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů
22 | 210201025 | bytových nebo společenských
|  | průmyslových stropních přisazených | kus | 3 | 0 | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
23 |  | Montáž regulace vč oživení | soub | 1 | 0 | 0
24 |  | Napojení rozvaděče RK vč dodání a osazení jističe 20A/3 | soub | 1 | 0 | 0
25 |  | Montáž detekčních prvků a detekční ústředny vč.odzkoušení | hod. | 8 | 0 | 0
26 |  | Sekání drážky a průrazů vč začištění / přívodní kabel a kotelna / | hod | 40 | 0 | 0
27 |  | Prováděcí dokumentace silnoproud + Mar | ks | 1 | 0 | 0
28 |  | Zajištění stávajicí elektroinstalace při montáží Ú.T. | hod | 80 | 0 | 0
|  | Výměna poškozených částí elektroinstalace při montáži Ú.T. | soub. | 1 | 0 | 0
/oprava elektroinstalace při sekání 1330 m drážek pro Ú.T. /
29 |  | Demontáž svítidel, které budou v trase rozvodu Ú.T. | ks | 25 | 0 | 0
30 |  | Montáž stávajicích svítidel, vč. vyčištění a úpravy přívodního vedení | ks | 25 | 0 | 0
31 |  | Revize elektro - plynová kotelna III. kategorie | ks | 1 | 0 | 0
32 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 5 | 0 | 0
33 |  | Spolupráce s ostatními profesemi | hod. | 16 | 0 | 0
|  | Kotelna hlavní budova "A" - materiál |  |  |  | 0 | 0
34 | 341110302 | Kabel CYKY 3Bx1,5mm2 | m | 12 | 0 | 0
35 | 341110300 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 150 | 0 | 0
36 | 341110362 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
37 | 341110900 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 | m | 125 | 0 | 0
38 | 341110980 | Kabel CYKY 5Cx 4 mm2 | m | 25 | 0 | 0
39 | 341408260 | Vodič CY 6mm2 zel./žl. | m | 50 | 0 | 0
40 | 341408272 | Vodič CY 16mm2 zel./žl. | m | 25 | 0 | 0
41 | nabíd.cena | Kabel JYTY 2x1 | m | 20 | 0 | 0
42 | nabíd.cena | Kabel JYTY 4x1 | m | 125 | 0 | 0
43 | 345355120 | Spínač kolébkový, 1.p, plast IP44 | ks | 1 | 0 | 0
44 | 345514100 | Zásuvka jednonásobná s víčkem typ 5518-2600B 16A, 230V stř.IP44 plast | ks | 4 | 0 | 0
45 | 345715805 | Krabice ACIDUR, P16 | ks | 4 | 0 | 0
46 | 345711240 | Trubka elektroinstalační tuhá EN8025 | m | 20 | 0 | 0
47 | 345721431 | Kabelový žlab 50/125, vč víka, přepážky a pomocného materiálu | m | 20 | 0 | 0
48 | nabíd.cena | Tlačítko XALK 178 - TOTÁL STOP | ks | 2 | 0 | 0
49 | nabíd.cena | Zářivkové svítidlo 2x36W, IP44, s nouzovým modulem,kompletní | ks | 1 | 0 | 0
50 | nabíd.cena | Zářivkové svítidlo 2x36W, IP44, EP, kompletní | ks | 2 | 0 | 0
51 | nabíd.cena | Nouzové svítidlo 8W, IP44 s vlastním zdrojem | ks | 1 | 0 | 0
52 | nabíd.cena | Snímač zemního plynu | ks | 1 | 0 | 0
53 | nabíd.cena | Snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
54 | nabíd.cena | Prostorový snímač teploty | ks | 1 | 0 | 0
55 | nabíd.cena | Siréna - zvuková signalizace poruchy | ks | 1 | 0 | 0
56 | nabíd.cena | Detekční ústředna vč. napájecího zdroje | ks | 1 | 0 | 0
57 |  | Rozvaděč RK "A" - dle výkresové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
kaskádová ekvitermní regulace je součástí dodávky kotlů