## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | OU Chroustovice, vytápění, plynofikace | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1, 2, 3 |  | strojovna truhlárny, truhlárna , zámečnická dílna |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
16/13 |  | Stavební úpravy, RÚE, OU Chroustovice, Zámek 1 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | VK CAD s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | VK CAD s.r.o.
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 16/13
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 16/13 Stavební úpravy, RÚE, OU Chroustovice, Zámek 1 |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1, 2, 3 strojovna truhlárny, truhlárna , zámečnická dílna |  |  | OU Chroustovice, vytápění, plynofikace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Měření a regulace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 16/13 Stavební úpravy, RÚE, OU Chroustovice, Zámek 1 |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1, 2, 3 strojovna truhlárny, truhlárna , zámečnická dílna |  | OU Chroustovice, vytápění, plynofikace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 713463131 | Izol tep potrubí pouzdry slep -25 | m | 78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
2 | 713463132 | Izol tep potrubí pouzdry slep -50 | m | 115 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
3 | 713463133 | Izol tep potrubí pouzdry slep -100 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
4 | R51 | Pouzdro miner. plsť s Al fol. DN25 tl. 30mm | m | 78 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
5 | R52 | Pouzdro miner. plsť s Al fol. DN40 tl.40mm | m | 97 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
6 | R53 | Pouzdro miner. plsť s Al fol. DN50 tl.40mm | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
7 | R54 | Pouzdro miner. plsť s Al fol. DN100 tl. 60mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
8 | 722172411 | Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
9 | 722172412 | Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00058
10 | 722174212 | Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
11 | 722174213 | Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
12 | 722237121 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
13 | 722237661 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
14 | 722238511 | Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
15 | 722239101 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
16 | R48 | Termostatický ventil pro vychlazovací smyčku DN15 s bimetalovou kapilárou | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
17 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.02208 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [5 empty] | 1
18 | 723120203 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01455
19 | 723120204 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01249
20 | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
21 | 723190252 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
22 | 723190901 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
23 | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 723190909 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
25 | 723225111 | Ventil vzorkov.roh.vnitřní z. DN15 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
26 | 723229102 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
27 | 723237214 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
28 | 723239102 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
29 | 723290821 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0.029 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
30 | R43 | Revize plynovodů a kotlů | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | R44 | Revize spalinové cesty | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | R45 | Servisní spuštění kotlů | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | R50 | Demontáž armatur s dvěma závity do G 3/4 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34 | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.11565 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [5 empty] | 1
35 | 731191943 | Napuštění systému po rekonstrukci vč. dovozu demineralizované vody | soubor | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 731200823 | Demontáž kotle ocel.,plyn, do 25 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
37 | 731200831 | Demontáž kotlů rychlovyhřívacích bez příp.TUV | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
38 | 731200832 | Demontáž kotlů rychlovyhřívacích s příp.TUV | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
39 | 731249116 | Montáž kombi. kotle ocel.teplov.,na dřevo do 40 kW | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00919
40 | 731249312 | Montáž závěsných kotlů kondenz. bez TUV, odkouření | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
41 | 731249322 | Montáž závěsných kotlů kondenz. s TUV, odkouření | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
42 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové DN10mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
43 | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové DN15 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
44 | 731391815 | Vypouštění vody ze systému proplach, vyčištění | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
45 | 731411152 | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm | m | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
46 | 731411157 | Revizní T kus 60/100mm montáž do potrubí nebo na kotel | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 731411161 | Pateční koleno 60/100mm s kotvením | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 731411163 | Koleno 90° 60/100 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 731411167 | Vertikální komínová koncovka 60/100 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 731411211 | Vertikální komínová koncovka 80/125mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 731411252 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 731411261 | Revizní T kus 80/125mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 731411263 | Koleno 90° 80/125 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 731411267 | Pateční koleno 80/125mm s kotvením | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 731890801 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | R04 | Montáž koaxiálního odkouření | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57 | R06 | Demontáž kouřovodů pr. 130mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | R07 | Demontáž kouřovodů pr. 140mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59 | R08 | Demontáž komínové vložky pr.130mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 | R09 | Demontáž komínové vložky pr.140mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
61 | R15 | Montáž ocelového kouřovodu DN150 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
62 | R16 | Montáž komín. nerez. vložky DN200mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
63 | R31 | Přídavný modul (kotel na dříví) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
64 | R32 | Čidlo teploty vody (kotel na dříví) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65 | R33 | Čidlo venkovní teploty (kotel na dříví) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
66 | R34 | Čidlo teploty kotle na dříví | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67 | R41 | Montáž zásobníku na pelety a šnekového dopravníku | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | R42 | Topná zkouška | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | R01 | Nástěnný plynový kondenzační kotel 45,0kW | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | s tepelným výkonem 5,4-48,6 kW (50/30°C), účinnost 105%, 5,0-45,0 kW (80/60°C), účinnost 97,2%. Spotřeba ZP pro výhřevnost Hi=34,2 MJ.m-3, tj. 9,5 kWh.m-3, je 0,54 - 4,9 m3/h, třída Nox 5 |  |  |  |  | s tepelným výkonem 5,4-48,6 kW (50/30°C), účinnost 105%, 5,0-45,0 kW (80/60°C), účinnost 97,2%. Spotřeba ZP pro výhřevnost Hi=34,2 MJ.m-3, tj. 9,5 kWh.m-3, je 0,54 - 4,9 m3/h, třída Nox 5 | 3
70 | R02 | Nástěnný plynový kondenzační kotel 24,0kW s integrovaným 40 litrovým nerezovým boilerem | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | s tepelným výkonem 3,7-21,8 kW (50/30°C), účinnost 105,8%, 3,4-20,0 kW (80/60°C), TV 24,0kW, účinnost 97,0%. Spotřeba ZP pro výhřevnost Hi=34,2 MJ.m-3, tj. 9,5 kWh.m3, je 0,37 - 2,61 m3/h, třída Nox 5 |  |  |  |  | s tepelným výkonem 3,7-21,8 kW (50/30°C), účinnost 105,8%, 3,4-20,0 kW (80/60°C), TV 24,0kW, účinnost 97,0%. Spotřeba ZP pro výhřevnost Hi=34,2 MJ.m-3, tj. 9,5 kWh.m3, je 0,37 - 2,61 m3/h, třída Nox 5 | 3
71 | R03 | nástěnný plynový kondenzační kotel 28kW | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | s tepelným výkonem 4,3-30,5 kW (50/30°C), účinnost 105,7%, 4,0-28,0 kW (80/60°C), účinnost 96,8%. Spotřeba ZP pro výhřevnost Hi=34,2 MJ.m-3, tj. 9,5 kWh.m-3, je 0,43 - 3,06 m3/h, třída Nox 5. |  |  |  |  | s tepelným výkonem 4,3-30,5 kW (50/30°C), účinnost 105,7%, 4,0-28,0 kW (80/60°C), účinnost 96,8%. Spotřeba ZP pro výhřevnost Hi=34,2 MJ.m-3, tj. 9,5 kWh.m-3, je 0,43 - 3,06 m3/h, třída Nox 5. | 3
72 | R05 | Kombinovaný kotel - zplyňovací kotel na kus.dříví automatický kotel na dřevní pelety 40kW | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | Jmenovitý výkon dříví 40,0kW, dřevní pelety 35,0kW. Účinnost 90%, Nox5, kapacita zásobníku na dřevo 135dm3, kapacita zásobníku na dřevní peletky 350dm3. Max. provozní přetlak vody 2 bar, doporučená provozní teplota 70°- 90°C, rozsah regulátoru teploty 50°- 85°C, teplota spalin cca 130°C, komínový tah při chodu spalinového ventilátoru 20Pa. |  |  |  |  | Jmenovitý výkon dříví 40,0kW, dřevní pelety 35,0kW. Účinnost 90%, Nox5, kapacita zásobníku na dřevo 135dm3, kapacita zásobníku na dřevní peletky 350dm3. Max. provozní přetlak vody 2 bar, doporučená provozní teplota 70°- 90°C, rozsah regulátoru teploty 50°- 85°C, teplota spalin cca 130°C, komínový tah při chodu spalinového ventilátoru 20Pa. | 3
|  | Spotřeba dřeva (40,0kW) 9,8kg/h, vlhkost 20%, výhřevnost 4,0kWh/kg, 14,4MJ/kg |  |  |  |  | Spotřeba dřeva (40,0kW) 9,8kg/h, vlhkost 20%, výhřevnost 4,0kWh/kg, 14,4MJ/kg | 3
|  | Spotřeba dřevních peletek (35,0kW) 8,4kg/h, vlhkost 12%, výhřevnost 4,17kWh/kg, 15,0MJ/kg. |  |  |  |  | Spotřeba dřevních peletek (35,0kW) 8,4kg/h, vlhkost 12%, výhřevnost 4,17kWh/kg, 15,0MJ/kg. | 3
73 | R17 | Ocelový kouřovod DN150 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
74 | R18 | Komínová nerez. vložka DN200 | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
75 | R19 | Koleno kouřovodu DN150 15° | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
76 | R20 | Koleno kouřovodu s čistícím otvorem DN150 45° | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
77 | R21 | Přechodka kouřovodu DN 150/200 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
78 | R22 | komín vlož. díl s kontrol. otvorem DN200/150x250mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
79 | R23 | Komínová dvířka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
80 | R24 | Sopouch DN200 - 45° | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
81 | R25 | Hlavice DN200 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
82 | R26 | Prostorový programovací bezdrátový přístroj k plynovým kotlům | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
83 | R27 | Čidlo teploty vody (boilerové) pro plyn kotel | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
84 | R28 | Čidlo venk.teploty bezdrát. | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
85 | R29 | Bezdrátový přijímač pro instal. mimo kotel | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
86 | R30 | Prostorový přístroj s časovým týdením programem bezdrát (kotel na dřevo) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
87 | R35 | Čidlo teploty kouřovodu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
88 | R36 | Čidlo teploty šnek. podavače | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
89 | R37 | Zálevový systém (vosková zátka) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
90 | R38 | Regulátor kotle na dříví | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
91 | R39 | Zásobník na pelety 500 litrů ( pro kotle do 40kW) 325kg pelet | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
92 | R40 | Šikmý šnekový dopravník DN80mm; l =3m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
93 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.02387 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
94 | 732111128 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.07795
95 | 732111316 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
96 | 732119191 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06613
97 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
98 | 732219347 | Montáž akumulační nádrže 2000 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00942
99 | 732320812 | Demontáž tlakové expanzní nádoby 35 litrů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
100 | 732331612 | Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat M 12l | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00637
101 | 732331614 | Nádoba tlak PN 0,6 Expanzomat M 25l, | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00817
102 | 732331623 | Nádoba tlak PN0,6 Expanzomat M 250l, | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06436
103 | 732331912 | Konzole nastavitelná | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00871
104 | 732331921 | Bezpečnost uzávěr G 3/4 měření tlak se zajišť. a vypoušť. | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
105 | 732331922 | Bezpečnost uzávěr G 1 měření tlak se zajišť. a vypoušť. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00076
106 | 732339101 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
107 | 732339102 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
108 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 250 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
109 | 732343215 | Akumulační nádrž, PN 0,6, o obsahu 2000 l vč. izolace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.59197
110 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
111 | 732421151 | Čerpadlo oběhové elektronic. DN 25-60 2m3/h; 3m | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0042
112 | 732421153 | Čerpadlo oběhové elektronic. DN 25-60 4m3/h; 4m | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0042
113 | 732429111 | Montáž přečerpávače kondenzátu | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
114 | 732429112 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
115 | 732890801 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 0.0045 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
116 | R10 | Přečerpávač kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
117 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 1.0658 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
118 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 61 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
119 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
120 | 733111104 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 38 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00657
121 | 733111105 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00742
122 | 733111107 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 97 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00864
123 | 733111108 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01026
124 | 733184102 | Montáž předizolovaného potrubí DN 25 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 75 mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00036
125 | 733184104 | Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 110 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
126 | 733185104 | Spojka předizolovaného potrubí DN 40 mm vnější průměr spojky D 110 mm | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00072
127 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 116 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
128 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 112 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
129 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
130 | 733890801 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
131 | R11 | Ocelové předizolované potrubí DN40 48x2,6/110x3,0 | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
132 | R49 | Plastové předizolované potrubí DN25 32x4,4/75 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
133 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1.8697 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | [6 empty] | 1
134 | 728615212 | Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
135 | 734200822 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
136 | 734200824 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
137 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
138 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
139 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
140 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
141 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
142 | 734209124 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
143 | 734209125 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
144 | 734211120 | Ventil odvzd G1/2 PN14-120°C autom | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
145 | 734221672 | Hlavice ovládání ventilů termostat. s pojistkou proti poškození a scizení | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00026
146 | 734225813 | Ventil regulační vyvažovací DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00086
147 | 734235153 | Kohout kul.vnější-vnitřní z. DN 20 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
148 | 734235154 | Kohout kul.vnější-vnitřní z. DN 25 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
149 | 734235155 | Kohout kul.vnější-vnitřní z. DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00076
150 | 734235156 | Kohout kul.vnější-vnitřní z DN 40 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00108
151 | 734245423 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
152 | 734245424 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
153 | 734245425 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
154 | 734251212 | Ventil pojist roh G3/4 tlak -2bar | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00036
155 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
156 | 734295212 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
157 | 734295213 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00046
158 | 734295214 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
159 | 734295215 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00084
160 | 734411103 | Tepl+jím prům 63 mm zad přip 20 - 120°C | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
161 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
162 | 734421160 | Tlakoměr deformační 0-6bar | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00257
163 | 734494121 | Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm | kus | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
164 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
165 | 734499211 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
166 | 734499212 | Montáž návarků G1/2" | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
167 | 734890801 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.028 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
168 | R12 | Termostatický plnící ventil 1", kvs9, 60°C | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
169 | R13 | Třícestný směšovací ventil DN20, kvs4, dp3kPa se servopohonem 230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
170 | R14 | Tlakově nezávislý 2-cest. regulační vyvaž ventil DN25, kvs4,3, nast.4,dp20kPa, s elrmech. poh. 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
171 | R46 | Ventilátor axiální DN200 do potrubí vč. potrubí DN | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
172 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.09486 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 734 |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
173 | 783425422 | Nátěr synt potr -50 1a+1z+2e | m | 239 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 798 | Měření a regulace | [5 empty] | 1
174 | R47 | Elektroinstalace MaR | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | kabelové rozvody z rozvaděče , |  |  |  |  | kabelové rozvody z rozvaděče , | 3
|  | kabelové propojení jednotlivých prvků regulace, |  |  |  |  | kabelové propojení jednotlivých prvků regulace, | 3
|  | vč. jednotlivých čidel a prostor. termostatů, napojení kotlů, , čerpadel, ventilátoru na elektrickou energii a jejich ovládání, |  |  |  |  | vč. jednotlivých čidel a prostor. termostatů, napojení kotlů, , čerpadel, ventilátoru na elektrickou energii a jejich ovládání, | 3
|  | osazení a napojení el. pohonů směšovacích ventilů |  |  |  |  | osazení a napojení el. pohonů směšovacích ventilů | 3
|  | uzemnění kovových rozvodů, |  |  |  |  | uzemnění kovových rozvodů, | 3
|  | hlídání havarijních stavů únik plynu, zaplavení kotelny, přestoupení teploty prostoru strojovny vytápění, |  |  |  |  | hlídání havarijních stavů únik plynu, zaplavení kotelny, přestoupení teploty prostoru strojovny vytápění, | 3
|  | osvětlení strojovny vytápěn |  |  |  |  | osvětlení strojovny vytápění | 3
| Celkem za | 798 Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0