## Rekapitulace
SELPO
Luční 285, 267 42 Broumy, tel. 311 585133, 603 525768
e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Zakázka číslo: |  |  |  | 2016Z062
|  | Název: |  |  |  | OÚ Chroustovice - Strojovna truhlárny + kotelna
Silnoproudá elektroinstalace + MaR
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [9 empty] | Základ DPH | Základ 21,00% | Základ 15,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 2. |  | Ekologická přirážka z C21M a navázaného materiálu | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 3. |  | C25M - Nátěry - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 4. |  | Ekologická přirážka z C25M a navázaného materiálu | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 5. |  | C36M - Měření a regulace - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 6. |  | Ekologická přirážka z C36M a navázaného materiálu | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 7. |  | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 8. |  | VC 7/32 - Rozvaděče - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 9. |  | Ekologická přirážka z VC 7/32 a navázaného materiálu | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 10. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 11. |  | MATERIÁL | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 12. |  | Podružný materiál | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 13. |  | Přesun dodávek | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM URN | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| B. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
| 14. |  | Dodávka zařízení (specifikace) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 15. |  | Doprava dodávek | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY | [9 empty] | 0 | 0 | 0,00
| C. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 16. |  | Doprava - výchozí revize elektro | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 17. |  | Rezerva | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM VRN | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Základ DPH |  |  |  | DPH |  |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Sazba 15,00% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| vypracoval: |  |  | P.Chvála
| dne: |  |  | 20.08.2018

## Polozky_vsech_ceniku
SELPO
Luční 285, 267 42 Broumy, tel. 311 585133, 603 525768
e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | 210020600 |  |  |  | FLEXNET žlab FN60 (2500mm) na konzolích |  |  |  |  | 0 | 2,00 | sada | 0
| 2 |  |  | 210020601 |  |  |  | FLEXNET žlab FN140 (2500mm) na konzolích |  |  |  |  | 0 | 3,00 | sada | 0
| 3 |  |  | 210020610 |  |  |  | FLEXNET 60 zatáčka postupná |  |  |  |  | 0 | 1,00 | sada | 0
| 4 |  |  | 210020611 |  |  |  | FLEXNET 140 zatáčka postupná |  |  |  |  | 0 | 3,00 | sada | 0
| 5 |  |  | 210020653 |  |  |  | nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 6 |  |  | 210021038 |  |  |  | zakrytí otvoru do 500x600mm |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 7 |  |  | 210021404 |  |  |  | zhotov.výřezu 45mm pro modul.přístr. L do 300mm |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 8 |  |  | 210100001 |  |  |  | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  |  |  |  | 0 | 75,00 | ks | 0
| 9 |  |  | 210100002 |  |  |  | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  |  |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0
| 10 |  |  | 210100003 |  |  |  | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 |  |  |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0
| 11 |  |  | 2101330001 |  |  |  | krabice HP90, HP100 (Spelsberg) vč.zapoj. |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 12 |  |  | 2101422001 |  |  |  | tlačítko NOT-AUS ve skříni na povrch |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 13 |  |  | 2101422102 |  |  |  | tlačítko ve skříni na povrch ind.sestava |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 14 |  |  | 210190003 |  |  |  | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 15 |  |  | 210201126 |  |  |  | svít.zářiv.průmysl mont.na ocel.konstrukci 2x58W |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 16 |  |  | 2102230011 |  |  |  | pospojování hl. vodičem CYA10 (KZ) |  |  |  |  | 0 | 60,00 | bm | 0
| 17 |  |  | 210811200 |  |  |  | kabel bezhalogen. 3x1,5 (DZ) |  |  |  |  | 0 | 60,00 | bm | 0
| 18 |  |  | 210811204 |  |  |  | kabel bezhalogen. 5x4 (DZ) |  |  |  |  | 0 | 25,00 | bm | 0
| 19 |  |  | 210811206 |  |  |  | kabel bezhalogen. 5x10 (DZ) |  |  |  |  | 0 | 10,00 | bm | 0
| 20 |  |  | 210811300 |  |  |  | kabel bezhalogen. flexibilní 3x0,5 (DZ) |  |  |  |  | 0 | 40,00 | bm | 0
| 21 |  |  | 210811301 |  |  |  | kabel bezhalogen. flexibilní 3x0,75 (DZ) |  |  |  |  | 0 | 65,00 | bm | 0
| 22 |  |  | 210811308 |  |  |  | kabel bezhalogen. flexibilní 5x0,75 (DZ) |  |  |  |  | 0 | 15,00 | bm | 0
| 23 |  |  | 210811600 |  |  |  | kabel bezhalogen. sděl. 2x2x0,8 (DZ) |  |  |  |  | 0 | 75,00 | bm | 0
| 24 |  |  | 211150001 |  |  |  | spínač řaz."1" plast. vč.zap na povrch |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 25 |  |  | 215012211 |  |  |  | lišta vkládací 20mm - na zděné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 20,00 | bm | 0
| 26 |  |  | 215012221 |  |  |  | lišta vkládací 40mm - na zděné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 20,00 | bm | 0
| 27 |  |  | 215115793 |  |  |  | zásuvka 230V/16A IP54 koncová na povrch |  |  |  |  | 0 | 4,00 | ks | 0
| 28 |  |  | 2199000001 |  |  |  | úprava stáv rozvodu strojovna truhlárny |  |  |  |  | 0 | 12,00 | bm | 0
| 29 |  |  | 2199000012 |  |  |  | úprava stáv.instalace zám.dílna |  |  |  |  | 0 | 50,00 | bm | 0
Montáž celkem: | [15 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Základ 15,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
C25M - Nátěry
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | 250020101 |  |  |  | základní nátěr jednosložkový |  |  |  |  | 0 | 1,50 | m2 | 0
| 2 |  |  | 250020201 |  |  |  | vrchní nátěr jednosložkový |  |  |  |  | 0 | 1,50 | m2 | 0
| Montáž celkem: | [14 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 15,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
C36M - Měření a regulace
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | 360005131 |  |  |  | zkoušky a nastavení regulátorů |  |  |  |  | 0 | 2,00 | ks | 0
| 2 |  |  | 360230881 |  |  |  | montáž plyn.havarijního ventilu |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 3 |  |  | 360430094 |  |  |  | připojení ventilátoru 1.fáz. do 150W |  |  |  |  | 0 | 3,00 | ks | 0
| 4 |  |  | 360430095 |  |  |  | připojení pohonu šnek.dopravníku |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 5 |  |  | 360430128 |  |  |  | připojení kotle k síti 230V |  |  |  |  | 0 | 2,00 | ks | 0
| 6 |  |  | 360440074 |  |  |  | montáž a zapojení čidla teploty |  |  |  |  | 0 | 7,00 | ks | 0
| 7 |  |  | 360440155 |  |  |  | připojení oběh. čerpadla 1.fáz. |  |  |  |  | 0 | 3,00 | ks | 0
| 8 |  |  | 360440190 |  |  |  | mont.,zapoj.,nast. kapacitního senzoru hladiny |  |  |  |  | 0 | 3,00 | ks | 0
| 9 |  |  | 360470500 |  |  |  | montáž a zapoj.přímače bezdrát.termostatu |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 10 |  |  | 360470501 |  |  |  | nastavení prostorové jednotky bezdrát.termostatu |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 11 |  |  | 3605059001 |  |  |  | uvedení systému do provozu, zkouška činnosti |  |  |  |  | 0 | 1,00 | objem | 0
| 12 |  |  | 3605221011 |  |  |  | Katalyt.senzor plynu 4-20mA, mont.,zapoj. |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 13 |  |  | 3605222091 |  |  |  | Elektrochem.senzor plynu 4-20mA, mont.,zapoj. |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 14 |  |  | 3605226010 |  |  |  | Snímač zaplavení 4-20mA; mont.,zapoj. |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 15 |  |  | 3605226040 |  |  |  | Alarmový teploměr 35-100 st., 4-20mA, mont.,zapoj. |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 16 |  |  | 3653330075 |  |  |  | Kombi akust.a opt.signalizace, mont.,zap.,nastav. |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
Montáž celkem: | [15 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 15,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | 97103-5441 |  |  |  | vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0.25m2 tl.do 300mm |  |  |  |  | 0 | 1,00 | ks | 0
| 2 |  |  | 97908-1111 |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km |  |  |  |  | 0 | 0,10 | t | 0
| 3 |  |  | 97908-2111 |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10m |  |  |  |  | 0 | 0,10 | t | 0
| Montáž celkem: | [14 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 15,00% |  |  |  |  | 0
0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
VC 7/32 - Rozvaděče
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | 7/32ZZ-002 |  |  |  | úprava rozvaděče REJ |  |  |  |  | 0 | 1,50 | objem | 0
| Montáž celkem: | [14 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 15,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Výchozí revize elektro
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | 32041N042 |  |  |  | výchozí revize elektro (do 200tis. fakturace) |  |  |  |  | 0 | 1,00 | objem | 0
| Montáž celkem: | [14 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 15,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Materiály
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | 1061120 |  |  |  | LISTA VKLADACI PVC EIP40x40 /2 |  |  |  |  | 0 | 20 | bm | 0
| 2 |  |  | 1229965 |  |  |  | LISTA VKLADACI PVC EIP20x20 /2 |  |  |  |  | 0 | 20 | bm | 0
| 3 |  |  | 13142 |  |  |  | Fe plech hl. čer. 1.5x1000x2000 |  |  |  |  | 0 | 2 | kg | 0
| 4 |  |  | 1-CXKE-R 5x10 |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R (B2ca,s1,d0) 5x10 |  |  |  |  | 0 | 10 | bm | 0
| 5 |  |  | 90106 |  |  |  | email S2130 |  |  |  |  | 0 | 0.38 | kg | 0
| 6 |  |  | 90116 |  |  |  | barva syntetická základní Primer S2000 |  |  |  |  | 0 | 0.38 | kg | 0
| 7 |  |  | 90119 |  |  |  | ředidlo S 6006 |  |  |  |  | 0 | 0.11 | kg | 0
| 8 |  |  | 90119 |  |  |  | ředidlo S 6006 |  |  |  |  | 0 | 0.11 | kg | 0
| 9 |  |  | 96 |  |  |  | Zásuvka 5518N-C02510S konc. Variant+ |  |  |  |  | 0 | 4 | ks | 0
| 10 |  |  | FK1-GZ |  |  |  | konzola pro FN603, FN60, FN1403 a FN140 galvanický |  |  |  |  | 0 | 6 | ks | 0
| 11 |  |  | FK1-GZ |  |  |  | konzola pro FN603, FN60, FN1403 a FN140 galvanický |  |  |  |  | 0 | 4 | ks | 0
| 12 |  |  | FN140-GZ |  |  |  | drátěný kabelový žlab š=140,v=60,l=2500,galvanický |  |  |  |  | 0 | 3 | ks | 0
| 13 |  |  | FN60-GZ |  |  |  | drátěný kabelový žlab š=60,v=60,l=2500, galvanický |  |  |  |  | 0 | 2 | ks | 0
| 14 |  |  | FS2 |  |  |  | FS2 - spojka malá, vč. šroubu + matky |  |  |  |  | 0 | 9 | ks | 0
| 15 |  |  | FS2-GZ |  |  |  | spojka malá,vč.šroubu+matky,galvanický zinek |  |  |  |  | 0 | 4 | ks | 0
| 16 |  |  | FS2-GZ |  |  |  | spojka malá,vč.šroubu+matky,galvanický zinek |  |  |  |  | 0 | 6 | ks | 0
| 17 |  |  | FS2-GZ |  |  |  | spojka malá,vč.šroubu+matky,galvanický zinek |  |  |  |  | 0 | 3 | ks | 0
| 18 |  |  | LAMFLEX3x0,5 |  |  |  | Kabel LAM FLEX-R/eJZ-500 3x0,5 |  |  |  |  | 0 | 40 | bm | 0
| 19 |  |  | LAMFLEX5x0,75 |  |  |  | Kabel LAM FLEX-R/eJZ-500 5x0,75 |  |  |  |  | 0 | 15 | bm | 0
| 20 |  |  | OEZ:41773 |  |  |  | Jistic LTN-20B-3 |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 21 |  |  | OEZ:41794 |  |  |  | Jistic LTN-50C-3 |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 22 |  |  | V3258PCEP |  |  |  | MODUS V3 2x58 W IP65 korpus PC + kryt PC, EP |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 23 |  |  | XALK178E |  |  |  | Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okam |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| Základ 15,00% DPH: | [14 empty] | 0
| 24 |  |  | 04106 |  |  |  | Fe jekl 60x30x2 |  |  |  |  | 0 | 15 | kg | 0
| 25 |  |  | 1021663 |  |  |  | VODIC CYA 10 H07V-K ZELENOZL |  |  |  |  | 0 | 60 | bm | 0
| 26 |  |  | 13050005 |  |  |  | SVORKA D1,5/2,5 2POL.WEIDMULLER |  |  |  |  | 0 | 4 | ks | 0
| 27 |  |  | 13145 |  |  |  | Fe plech hl. čer. 5x1000x2000 |  |  |  |  | 0 | 3 | kg | 0
| 28 |  |  | 1-CXKE-R 5x4 |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R (B2ca,s1,d0) 5x4 |  |  |  |  | 0 | 25 | bm | 0
| 29 |  |  | 1-CXKE-R3x1,5 |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(B2ca,s1,d0) 3x1,5 |  |  |  |  | 0 | 60 | bm | 0
| 30 |  |  | 21011 |  |  |  | GTC basic; Metan, CH4, (CNG) 0-2,5% |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 31 |  |  | 22091 |  |  |  | GTC basic; Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 32 |  |  | 26010 |  |  |  | GTZ 15-24VDC; 4-20mA (snímač zaplavení) |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 33 |  |  | 26040 |  |  |  | GTT-ACU 15-24VDC; 4-20mA; 35-100 st.alarm.teploměr |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 34 |  |  | 32599001 |  |  |  | SPELSBERG HP90 (90x90mm) IP54 |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 35 |  |  | 3459 |  |  |  | FLEXO CGLG 3x1mm2 3m - guma |  |  |  |  | 0 | 2 | ks | 0
| 36 |  |  | 3459 |  |  |  | FLEXO CGLG 3x1mm2 3m - guma |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 37 |  |  | 43330075 |  |  |  | Siréna s LED majákem 24VDC IP65 |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 38 |  |  | 7400289 |  |  |  | Trubice zář.F58W/840 Sylvania |  |  |  |  | 0 | 2 | ks | 0
| 39 |  |  | 98 |  |  |  | Spínač 3558N-C01510S Variant+ |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 40 |  |  | E11658 |  |  |  | Konektor úhlový volně připojitelný IP68, 4pól. |  |  |  |  | 0 | 3 | ks | 0
| 41 |  |  | EVPE1025.22/L |  |  |  | Ventil plan. elmag. přímo ovl. DN25 24V DC NC IP54 |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 42 |  |  | JXFE-R2x2x0,8 |  |  |  | Kabel JXFE-R 2x2x0,80 |  |  |  |  | 0 | 75 | bm | 0
| 43 |  |  | KI5085 |  |  |  | Kapacitní senzor D30mm, S=8mm, vazeb.10-36V,progr. |  |  |  |  | 0 | 3 | ks | 0
| 44 |  |  | LAMFEX3x0,75 |  |  |  | Kabel LAM FLEX-R/eJZ-500 3x0,75 |  |  |  |  | 0 | 65 | bm | 0
| 45 |  |  | OEZ:36821 |  |  |  | Proudový chránič 4pól. OFI-100-4-300AC |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 46 |  |  | OEZ:40619 |  |  |  | Kombinovaný svodič SVBC-12,5-3-MZ |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 47 |  |  | XALD01 |  |  |  | Prázdná skříň plast. 1 otvor |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 48 |  |  | ZB5-AA0 |  |  |  | Hlavice stisk.bez hmatníku |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 49 |  |  | ZBA345 |  |  |  | Hmatník se symbolem T lícující - zelený |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 50 |  |  | ZBY4H101 |  |  |  | Nosič štítku 30x40mm se štítkem (bílý/žlutý) |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| 51 |  |  | ZENL1111 |  |  |  | Spínací jednotka 1NO mont.na sokl |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
Základ 21,00% DPH: | [15 empty] | 0
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  |  | 0
|  |  | Základ DPH |  |  |  | Základ 21,00% |  |  |  | Základ 15,00%
| Prořez |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Základ 15,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
| Poř.č. |  |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky |  |  |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  |  | RM-K |  |  |  | OCEP rozvaděč 600x800x250 IP54 dle výr.specifikace |  |  |  |  | 0 | 1 | ks | 0
| Základ 21,00% DPH: | [14 empty] | 0
Celkem za dodávky:
|  | Cena: |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0