# TABULKY PODLAH

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Podlahové konstrukce budou provedeny na železobetonové desky. Podlahy budou prováděny podle ČSN 74 4505 a technologických podkladů dodavatele. Nášlapné vrstvy podlah musí mít součinitel smykového tření 0,3.

Na povrchové vrstvy podlah smí být použito hmot s indexem šíření plamene po povrchu is   100 mm/min.

Nátěry na beton

- nátěr pro zabránění prašnosti, odolný olejům

- chemicky a mechanicky odolný epoxidový nátěr

- barva šedá, bude vybrána podle předložených vzorků a odsouhlasena AD.

## N1 – nátěr ŽB podlahy a stěn

| - protiprašný nátěr, odolný olejům a ropným produktům | tl.0,5mm |
| --- | --- |
| celkem | tl.0,5mm |

05/2018		Vypracoval: Ing. Radana Kaločová