**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1 VZ**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:  
Pomůcky pro inkontinenci**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Podložka pod nemocné**

**Technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky veřejné zakázky** | **Podložka pod nemocné 40x60cm**  **Podložka pod nemocné 60x60cm**  **Podložka pod nemocné 60x90cm** | |
| **Min. závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR nebo EU, musí být doložen certifikát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| absorpční jádro je tvořeno z čisté celulózy a překryto jemnou netkanou textilií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkké savé jádro tvořené jemně drceným superabsorbentem se nesmí drolit, pohybovat v podložce a vytvářet nerovnosti,  případně bez superabsorbentu při splnění veškerých požadovaných technických parametrů, nabídnutý produkt musí být v souladu s platnou legislativou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepropustná spodní vrstva má neklouzavé provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| k vsakování tekutiny dochází po celé ploše absorpční části podložky nejen v jednom místě podložky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| okraje podložky po celém obvodu zpevněny fólií zabraňující úniku tekutin na ložní prádlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výrobky musí být zdravotně nezávadné bez obsahu latexu, hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **minimální požadovaná ISO savost, viz následující tabulka dle rozměru:** | | |
| Podložka pod nemocné 40x60cm – 515 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podložka pod nemocné 60x60cm – 920 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podložka pod nemocné 60x90cm – 1180 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |