**Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:  
Papír na vyšetřovací lůžka**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Papír na vyšetřovací lůžka šíře 50 cm** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Papír na vyšetřovací lůžka šíře 50 cm** | | |
| šíře 50 cm, tolerance +/- 1 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| návin délky 50 m (+/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| perforace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| z bělené celulózy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pružný - minimalizace roztržení mimo perforaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez zápachu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dutinka průměru min 3,9 cm/max. 4,1 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CE certifikace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Papír na vyšetřovací lůžka šíře 40 cm** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Papír na vyšetřovací lůžka šíře 40 cm** | | |
| šíře 40 cm, tolerance +/- 1 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| návin délky 50 m (+/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| perforace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| z bělené celulózy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pružný - minimalizace roztržení mimo perforaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez zápachu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dutinka průměru min 3,9 cm/max. 4,1 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CE certifikace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |