## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis prací ZTI neurologie
| Zakázka: |  | ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE, HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ
| Misto |  | ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Rozpočet:
| Objednatel: |  | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s. |  |  |  | IČ:
|  |  | KYJEVSKÁ 44, 532 03 PARDUBICE |  |  |  | DIČ:
|  | 532 03 | PARDUBICE
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Jiří Valach
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-04-03
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE, HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE, HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ | [20 empty] | STA
O: |  | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0607 |  | 0 |  |  |  | 14.08 |  |  | DIL
1 | 340100011RAB | Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 1 m2, příčka tloušťky 15 cm | m2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.285 | 1.5675 | 0 | 0 |  |  | 1.75 | 9.63 |  |  | POL2_0
|  | Zazdění vybouraných otvorů po napojení na stoupací vodovodní potrubí. | [20 empty] | POP |  | Zazdění vybouraných otvorů po napojení na stoupací vodovodní potrubí.
|  | Zazdění otvorů v příčkách po instalaci vodovod. potrubí. | [20 empty] | POP |  | Zazdění otvorů v příčkách po instalaci vodovod. potrubí.
|  | 22*0,25 |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 0
2 | 310100011RAA | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 30 cm | m2 | 1.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5352 | 0.77069 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 2.74 |  |  | POL2_0
|  | Zazdění otvorů v nadpraží na chodbě a otvorů zdí tl. 30 cm | [20 empty] | POP |  | Zazdění otvorů v nadpraží na chodbě a otvorů zdí tl. 30 cm
|  | 0,6*0,3*8 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
3 | 310100011RAB | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 45 cm | m2 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.8028 | 0.72252 | 0 | 0 |  |  | 1.9 | 1.71 |  |  | POL2_0
|  | Zazdění otvorů v nadpraží na chodbě a otvorů zdí tl. 45 cm | [20 empty] | POP |  | Zazdění otvorů v nadpraží na chodbě a otvorů zdí tl. 45 cm
|  | 0,6*0,3*5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.27 |  | 0 |  |  |  | 8.42 |  |  | DIL
4 | 411200021RAB | Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2, tloušťka 25 cm, bednění, výztuž | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.635 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | 4.21 | 8.42 |  |  | POL2_0
|  | Zabetonování otvorů ve stropu po napojení na stávající rozvody SV, TUV a požární vody. | [20 empty] | POP |  | Zabetonování otvorů ve stropu po napojení na stávající rozvody SV, TUV a požární vody.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7257 |  | 0.14176 |  |  |  | 49.73 |  |  | DIL
5 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 138 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 2.3915 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 34.5 |  |  | POL1_0
6 | 612451161R00 | Oprava cementových omítek stěn pálených do 5 % | m2 | 35.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00321 | 0.11376 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 6.02 |  |  | POL1_0
|  | 138*0,2 |  | 27.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,3*5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,3*8 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | 22*0,25 |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 0
7 | 612100031RAA | Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 10 %, malba | m2 | 35.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00622 | 0.22044 | 0.004 | 0.14176 |  |  | 0.26 | 9.21 |  |  | POL2_0
|  | 138*0,2 |  | 27.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,3*5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,3*8 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | 22*0,25 |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4386 |  | 0 |  |  |  | 2.05 |  |  | DIL
8 | 632451054R00 | Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 40 mm | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08772 | 0.4386 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 2.05 |  |  | POL1_0
|  | Oprava podlahy po napojení rozvodů vody | [20 empty] | POP |  | Oprava podlahy po napojení rozvodů vody
9 | 63245XXXX | Samonivelační stěrka | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
10 | 63245XXXX | Oprava stávající podlahové krytiny na chodbě | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8878 |  | 0 |  |  |  | 18.36 |  |  | DIL
11 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03496 | 1.8878 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 11.34 |  |  | POL1_0
12 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 7.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93015 |  | 0 |  |  |  | 63.45 |  |  | DIL
13 | 953941721R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00477 | 0.1431 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 12.3 |  |  | POL1_0
14 | 953941711R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném | kus | 165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00477 | 0.78705 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 51.15 |  |  | POL1_0
15 | 95394XXXX | Objímka na vodovodní potrubí 1" | kus | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 95394XXXX | Objímka na vodovodní potrubí 6/4" | kus | 135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 95394XXXX | Šroub komby M8 x 250 | kus | 195 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14715 |  | 7.3506 |  |  |  | 51.46 |  |  | DIL
18 | 974100020RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm | m | 138 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.138 | 0.018 | 2.484 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
19 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00748 | 0.069 | 1.518 |  |  | 0.21 | 4.62 |  |  | POL1_0
|  | Vybourání montážních otvorů v příčkách (instalačních šachtách) | [20 empty] | POP |  | Vybourání montážních otvorů v příčkách (instalačních šachtách)
20 | 971100021RAA | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm | m2 | 1.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.00086 | 0.54 | 0.7776 |  |  | 12.01 | 17.29 |  |  | POL2_0
|  | Nadpraží na chodbě, nosné stěny | [20 empty] | POP |  | Nadpraží na chodbě, nosné stěny
|  | 0,6*0,3*8 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
21 | 971100031RAC | Vybourání otvorů ve zdech betonových, tloušťka 45 cm | m2 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.00081 | 0.99 | 0.891 |  |  | 12.01 | 10.81 |  |  | POL2_0
|  | Nadpraží na chodbě, nosné stěny | [20 empty] | POP |  | Nadpraží na chodbě, nosné stěny
|  | 0,6*0,3*5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
22 | 972054491R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm | m3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.68 |  |  | 23.27 | 16.29 |  |  | POL1_0
|  | Vybourání otvoru v podlaze na chodbě a ambulanci č.m.5 | [20 empty] | POP |  | Vybourání otvoru v podlaze na chodbě a ambulanci č.m.5
|  | 1*1*0,35*2 |  | 0.7 | [18 empty] | VV | 0
23 | 979981106R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace,12 t | t | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 2.45 |  |  | POL1_0
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (9km) | t | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 9*5 |  | 45 | [18 empty] | VV | 0
26 | 97908XXXX | Poplatek za uložení suťi na skládku | t | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05796 |  | 0 |  |  |  | 10.28 |  |  | DIL
27 | 711212001RT2 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.0555 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 8.88 |  |  | POL1_0
|  | Doplnění izolace pod ker. obklad | [20 empty] | POP |  | Doplnění izolace pod ker. obklad
28 | 711111001R00 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.15 |  |  | POL1_0
|  | Doplnění izolace na chodbě | [20 empty] | POP |  | Doplnění izolace na chodbě
29 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.00246 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 |  |  | POL1_0
|  | Doplnění izolace na chodbě | [20 empty] | POP |  | Doplnění izolace na chodbě
30 | 711199095R00 | Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.05 |  |  | POL1_0
31 | 71119XXXX | Asfaltový pás s hliníkovou folií | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23702 |  | 0.0497 |  |  |  | 320.46 |  |  | DIL
32 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00067 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  | POL1_0
|  | Přívod vody pro automat na kávu | [20 empty] | POP |  | Přívod vody pro automat na kávu
33 | 72222XXXX | Nápojení na stávající rozvody SV, TUV a CV | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Napojení na stávající rozvody v suterénu (rehabilitace) pod stropem. V ceně je započítána dodávka a montáž materiálu, včetně demontáže a zpětné montáže části stávajícího rastrového podhledu | [20 empty] | POP |  | Napojení na stávající rozvody v suterénu (rehabilitace) pod stropem. V ceně je započítána dodávka a montáž materiálu, včetně demontáže a zpětné montáže části stávajícího rastrového podhledu
34 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 0 | 0 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | Baterie pro výlevku v úklidu | [20 empty] | POP |  | Baterie pro výlevku v úklidu
35 | 722130916R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.36 |  |  | POL1_0
36 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.0497 |  |  | 0.2 | 2 |  |  | POL1_0
37 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | POL1_0
38 | 72225XXXX | Hyrantový systém d 25/30 tvarově stálá hadice , dodávka, montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
39 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0063 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 1.89 |  |  | POL1_0
40 | 722130913R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.54 |  |  | POL1_0
41 | 72217XXXX | dilatační smyčka na vodovodní potrubí | kus | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 722176111R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 16 | m | 177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.04956 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 65.49 |  |  | POL1_0
43 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20 | m | 133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.03724 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 54.53 |  |  | POL1_0
44 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25 | m | 92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.02576 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 41.4 |  |  | POL1_0
45 | 722176114R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32 | m | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00812 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 15.37 |  |  | POL1_0
46 | 722176115R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 40 | m | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0162 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | 32.94 |  |  | POL1_0
47 | 72217XXXX | Třívrstvé plastové voldovodní potrubí DN15 | m | 177 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost) | [20 empty] | POP |  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost)
48 | 72217XXXX | Třívrstvé plastové voldovodní potrubí DN20 | m | 133 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost) | [20 empty] | POP |  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost)
49 | 72217XXXX | Třívrstvé plastové voldovodní potrubí DN25 | m | 92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost) | [20 empty] | POP |  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost)
50 | 72217XXXX | Třívrstvé plastové voldovodní potrubí DN32 | m | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost) | [20 empty] | POP |  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost)
51 | 72217XXXX | Třívrstvé plastové voldovodní potrubí DN40 | m | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost) | [20 empty] | POP |  | potrubí s vnitřní čedičovou vrstvou (nizká roztažnost, dlouhá životnost)
52 | 72217XXXX | Mosazný ventil+šroubení 1/2", dodávka montáž | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Uzávěry vody k jednotlivým stoupacím potrubí a odboček od hlavního vedení pod stropem na chodbě | [20 empty] | POP |  | Uzávěry vody k jednotlivým stoupacím potrubí a odboček od hlavního vedení pod stropem na chodbě
53 | 72217XXXX | Mosazný ventil+šroubení 3/4"", dodávka montáž | kus | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Uzávěry vody k jednotlivým stoupacím potrubí a odboček od hlavního vedení pod stropem na chodbě | [20 empty] | POP |  | Uzávěry vody k jednotlivým stoupacím potrubí a odboček od hlavního vedení pod stropem na chodbě
54 | 72217XXXX | Mosazný ventil+šroubení 1", dodávka montáž | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Hlavní uzavírací ventil cirkulační vody v suterénu (rehabilitace) pod stropem | [20 empty] | POP |  | Hlavní uzavírací ventil cirkulační vody v suterénu (rehabilitace) pod stropem
55 | 72217XXXX | Mosazný ventil+šroubení 6/4"", dodávka montáž | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Hlavní uzavírací ventil studené a teplé užitkové vody v suterénu (rehabilitace) pod stropem | [20 empty] | POP |  | Hlavní uzavírací ventil studené a teplé užitkové vody v suterénu (rehabilitace) pod stropem
56 | 72217XXXX | PPR zástřik 1/2" dodávka montáž | kus | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 72217XXXX | PPR zástřik 3/4" dodávka montáž | kus | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 72217XXXX | PPR zástřik 1" dodávka montáž | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | 72217XXXX | PPR zástřik 6/4" dodávka montáž | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 72217XXXX | Těsnící vlákno | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 72217XXXX | Konopí (instalaterský len) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 402 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 32.16 |  |  | POL1_0
63 | 722182004RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 9.13 |  |  | POL1_0
64 | 72218XXXX | Návleková izolace pěnový polyethylen 25/10 | m | 402 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 | 72229XXXX | Návleková izolace pěnový polyethylen 52/10 | m | 83 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00485 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 29.1 |  |  | POL1_0
67 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 482 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.08676 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 33.74 |  |  | POL1_0
68 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01611 |  | 0.1187 |  |  |  | 30.88 |  |  | DIL
69 | 28349056 | Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
70 | 72521XXXX | Montáž plast.dvířek | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 725210913R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00033 | 0 | 0 |  |  | 1.78 | 19.58 |  |  | POL1_0
72 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0684 |  |  | 0.47 | 0.94 |  |  | POL1_0
73 | 725114912R00 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 1.48 |  |  | POL1_0
74 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  | POL1_0
75 | 725330912R00 | Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | POL1_0
76 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.0156 |  |  | 0.22 | 2.2 |  |  | POL1_0
77 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 4.8 |  |  | POL1_0
78 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  | POL1_0
|  | Montáž a dodávka nové baterie nástěnné (dlouhé ramínko) nad výlevku do úklidové místnosti | [20 empty] | POP |  | Montáž a dodávka nové baterie nástěnné (dlouhé ramínko) nad výlevku do úklidové místnosti
79 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
|  | Přívod vody k automatu na kávu | [20 empty] | POP |  | Přívod vody k automatu na kávu
80 | 72582XXXX | Ventil mosazný 1/2" (automat na kávu) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 0.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.348 |  |  |  | 9.7 |  |  | DIL
82 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.348 |  |  | 0.95 | 1.9 |  |  | POL1_0
|  | Demontáž a zpětná montáž nábytku č.m.21 primář a 23 ordinace | [20 empty] | POP |  | Demontáž a zpětná montáž nábytku č.m.21 primář a 23 ordinace
83 | 766813113R00 | Montáž kuchyň. linek kovo. na stěnu š.do 2,1 m | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9 | 7.8 |  |  | POL1_0
|  | Demontáž a zpětná montáž nábytku č.m.21 primář a 23 ordinace | [20 empty] | POP |  | Demontáž a zpětná montáž nábytku č.m.21 primář a 23 ordinace
84 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 3.06 |  |  | DIL
85 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03 |  |  | 0.51 | 3.06 |  |  | POL1_0
|  | Rozebrání stávajícího podhledu v čekárně č.m.28 | [20 empty] | POP |  | Rozebrání stávajícího podhledu v čekárně č.m.28
86 | 76758XXXX | Zpětná montáž kazetového podhledu | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2429 |  | 2.516 |  |  |  | 113.96 |  |  | DIL
88 | 781950010RAA | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, včetně dodávky obkladu | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06062 | 2.2429 | 0.068 | 2.516 |  |  | 2.41 | 89.17 |  |  | POL2_0
|  | Jednotlivé plochy oprav ker. obkladu jsou uvedeny ve výkrese | [20 empty] | POP |  | Jednotlivé plochy oprav ker. obkladu jsou uvedeny ve výkrese
89 | 781419701R00 | Příplatek za práci v omezeném prostoru | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.57 | 21.09 |  |  | POL1_0
90 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3.7 |  |  | POL1_0
91 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 3.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0369 |  | 0 |  |  |  | 8.1 |  |  | DIL
92 | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m | m2 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.0369 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 8.1 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
93 | VRN1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END