## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 24-001 | Garáž řediteltví - Etapa I
| Objednatel: |  | Nemocnice následné péče Moravská Třebová |  |  |  | IČO: | 00193895
|  |  | Svitavská 480/25 |  |  |  | DIČ: | CZ00193895
|  |  | 57101 | Moravská Třebová-Předměstí
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | garáže - novostavba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | elektroinstalace a uzemnění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | venkovní úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 04 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace - rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24-001 | Garáž řediteltví - Etapa I | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | garáže - novostavba | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 86.44 | [6 empty] | DIL
1 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.202 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
2 | 122201101 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 34.902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.368 | 12.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,3*6,6*6,925 |  | 13.7115 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,3*6,6*6,925 |  | 13.7115 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,3*3,6*6,925 |  | 7.479 | [23 empty] | VV | 0
3 | 122201109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 10.4706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.058 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 34,902*0,3 |  | 10.4706 | [23 empty] | VV | 0
4 | 132201110 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.365 | 16.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,6*1*(2*6,6+2*6,925) |  | 16.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,6*1*(2*6,6+2*6,925) |  | 16.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,6*1*(2*3,6+2*6,925) |  | 12.63 | [23 empty] | VV | 0
5 | 132201119 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.3898 | 17.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 171101105 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.086 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10*1 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
7 | 175101201 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 15.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.195 | 32.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,2*(2*6,6+2*6,925) |  | 5.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,2*(2*6,6+2*6,925) |  | 5.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,2*(2*3,6+2*6,925) |  | 4.21 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - na deponii a zpět | m3 | 35.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.074 | 2.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zásyp : (10+10+15,03) |  | 35.03 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 44.962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkop : 34,902+45,09 |  | 79.992 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -(10+10+15,03) |  | -35.03 | [23 empty] | VV | 0
10 | 199000002 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 44.962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 44,962 |  | 44.962 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 161.16 |  | 0 |  |  |  |  | 84.5 | [6 empty] | DIL
11 | 271531113 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm | m3 | 14.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 30.68 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.085 | 15.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,15*(37,9+37,9+18,9) |  | 14.205 | [23 empty] | VV | 0
12 | 274313611 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 33.8175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 85.39 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.477 | 16.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,6*0,75*(2*6,6+2*6,925) |  | 12.1725 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,6*0,75*(2*6,6+2*6,925) |  | 12.1725 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,6*0,75*(2*3,6+2*6,925) |  | 9.4725 | [23 empty] | VV | 0
13 | 274272140 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 18.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.75 | 14.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.1 | 20.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,25*(2*6,6+2*6,925) |  | 6.7625 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,25*(2*6,6+2*6,925) |  | 6.7625 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,25*(2*3,6+2*6,925) |  | 5.2625 | [23 empty] | VV | 0
14 | 274361022 | Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm | m2 | 18.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01147 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.2638 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,25*(2*6,6+2*6,925) |  | 6.7625 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,25*(2*6,6+2*6,925) |  | 6.7625 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,25*(2*3,6+2*6,925) |  | 5.2625 | [23 empty] | VV | 0
15 | 273321311 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 11.634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 29.38 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,1*6,6*6,925 |  | 4.5705 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,1*6,6*6,925 |  | 4.5705 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,1*3,6*6,925 |  | 2.493 | [23 empty] | VV | 0
16 | 273351215 | Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna | m2 | 22.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0364 | 0.82 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.527 | 11.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,3*(2*6,6+2*6,925) |  | 8.115 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,3*(2*6,6+2*6,925) |  | 8.115 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,3*(2*3,6+2*6,925) |  | 6.315 | [23 empty] | VV | 0
17 | 273351216 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 22.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.32 | 7.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 273361921 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0.54099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0787 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 15.231 | 8.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 6,6*6,925*0,00333*1,15 |  | 0.17503 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2* : 6,6*6,925*0,00333*1,15 |  | 0.17503 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 2*3,6*6,925*0,00333*1,15 |  | 0.19094 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.23 |  | 0 |  |  |  |  | 42.42 | [6 empty] | DIL
19 | 311270044 | Zdivo z tvárnic pórobet. hladkých, tloušťka 30 cm tvárnice 600 x 250 x 300 mm, P 2 - 400 | m3 | 53.1054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.57598 | 30.59 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | V : (3*(2*6,925+2*6)-5,6*2,24)*0,3 |  | 19.5018 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : (3*(2*6,925+2*6)-5,6*2,24)*0,3 |  | 19.5018 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : (3*(2*6,925+2*3)-5,6*2,24)*0,3 |  | 14.1018 | [23 empty] | VV | 0
20 | 311271176 | Zdivo z tvárnic pórobet. hladkých tl. 250 mm | m2 | 18.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18835 | 3.4 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.602 | 10.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,25*(6,925+6,6) |  | 3.3813 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,25*(6,925+6,6) |  | 3.3813 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,25*(3,6*2) |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní : 0,25*38 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
21 | 317941123 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I | t | 0.8253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 16.583 | 13.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 6*2*1,05*0,0262 |  | 0.33012 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 6*2*1,05*0,0262 |  | 0.33012 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 3*2*1,05*0,0262 |  | 0.16506 | [23 empty] | VV | 0
22 | 346244382 | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1597 | 1.92 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.142 | 13.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 6*(0,3+2*0,25) |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 6*(0,3+2*0,25) |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 3*(0,3+2*0,25) |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
23 | 310236241 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04767 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.23374 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 331231129 | Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu cementovou 15 MPa | m3 | 0.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9457 | 1.31 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 5.488 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*2,24*0,3*0,5 |  | 0.672 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47.85 |  | 0 |  |  |  |  | 44.39 | [6 empty] | DIL
25 | 411120031 | Strop montovaný z panelů tl. 25 cm, D+M vč. výplně spár | m2 | 109.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31941 | 34.97 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2*(6,4*6,8)+3,3*6,8 |  | 109.48 | [23 empty] | VV | 0
26 | 417321315 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 4.4719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7501 | 12.3 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.448 | 6.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,25*0,25*(2*6,925+2*6) |  | 1.6156 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,25*0,25*(2*6,925+2*6) |  | 1.6156 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,25*0,25*(2*6,925+2*3) |  | 1.2406 | [23 empty] | VV | 0
27 | 417351115 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 27.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.79 | 21.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,5*(6,925+2*6,6) |  | 10.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,5*(6,925+2*6,6) |  | 10.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,5*(6,925+2*3,6) |  | 7.0625 | [23 empty] | VV | 0
28 | 417351116 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 27.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.24 | 6.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,5*(6,925+2*6,6) |  | 10.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,5*(6,925+2*6,6) |  | 10.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,5*(6,925+2*3,6) |  | 7.0625 | [23 empty] | VV | 0
29 | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E) | t | 0.35775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.021 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 27.673 | 9.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,47188*0,08 |  | 0.35775 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.74 |  | 0 |  |  |  |  | 225.85 | [6 empty] | DIL
30 | 611481211 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 94.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.484 | 45.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | strop : 37,9+37,9+18,9 |  | 94.7 | [23 empty] | VV | 0
31 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 155.138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.362 | 56.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 2,8*(2*6+2*6,325)-5,6*2,24+0,1*(2,24*2+5,6) |  | 57.484 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 2,8*(2*6+2*6,325)-5,6*2,24+0,1*(2,24*2+5,6) |  | 57.484 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 2,8*(2*3+2*6,325)-5,7*2,24+0,1*(2,24*2+2,7) |  | 40.17 | [23 empty] | VV | 0
32 | 602014144 | Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 249.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0068 | 1.7 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.47 | 117.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 94,7+155,138 |  | 249.838 | [23 empty] | VV | 0
33 | 612473186 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 27.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : (2,24*2+5,6) |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : (2,24*2+5,6) |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : (2,24*2+2,7) |  | 7.18 | [23 empty] | VV | 0
34 | 612401191 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00328 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.22498 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 27.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.18233 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*(2*2,24+2,485)+2*(2*2,24+2,525) |  | 27.94 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.38 |  | 0 |  |  |  |  | 3.3 | [6 empty] | DIL
36 | 622489131 | Omítka tenkovrstvá silikonová s výztužnou stěrkou, vč. penetr. a lišt | m2 | 389.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00859 | 3.35 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | plocha : 3,5*55-(2*5,6*2,24-3*2,24) |  | 174.132 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípočet špalet : 0,2*(2*2,24+5,6+2*2,24+5,6+2*2,24+3) |  | 5.528 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní objekt : 210 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
37 | 622300156 | Montáž napojovací lišty na oplechování zdí | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.06 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 55 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
38 | 283502144 | Profil napojení na oplechování délka 2,0 m | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 55 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
39 | 622473186 | Příplatek za rohovník pro vnější omítky | m | 27.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : (2,24*2+5,6) |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : (2,24*2+5,6) |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : (2,24*2+2,7) |  | 7.18 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.96 |  | 0 |  |  |  |  | 64.94 | [6 empty] | DIL
40 | 931961115 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm | m2 | 6.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.2 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V : 0,1*(2*6,325+2*6) |  | 2.465 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z : 0,1*(2*6,325+2*3) |  | 1.865 | [23 empty] | VV | 0
|  | S : 0,1*(2*6,325+2*6) |  | 2.465 | [23 empty] | VV | 0
41 | 631313621 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého | m3 | 9.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 23.91 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.58 | 24.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,1*(37,9+37,9+18,9) |  | 9.47 | [23 empty] | VV | 0
42 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 0.37842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 15.231 | 5.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (37,9+37,9+18,9)*0,00333*1,2 |  | 0.37842 | [23 empty] | VV | 0
43 | 631319163 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm | m3 | 9.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.35 | 12.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,1*(37,9+37,9+18,9) |  | 9.47 | [23 empty] | VV | 0
44 | 631319133 | Příplatek-snížení obrusu přísadou korundu,do 12 cm | m3 | 9.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1515 | 1.43 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.083 | 19.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,1*(37,9+37,9+18,9) |  | 9.47 | [23 empty] | VV | 0
45 | 631351101 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 1.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.396 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2*5,6+2,7)*0,1 |  | 1.39 | [23 empty] | VV | 0
46 | 631351102 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 1.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.24 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.76 |  | 0 |  |  |  |  | 93.07 | [6 empty] | DIL
47 | 632478129 | Reprofilace horního líce stávajícího stropu pro izolaci, odbroušení do 3cm, bet. potěr do 5cm | m2 | 149.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06497 | 9.71 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.52 | 77.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 54,2+39,8+55,4 |  | 149.4 | [23 empty] | VV | 0
48 | 931961115R.R | Úprava nájezdu vrat do původních garáží D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 931961115 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm | m2 | 75.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.2 | 15.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,3*7*2+9*3,3 |  | 75.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3 |  | 0 |  |  |  |  | 108.35 | [6 empty] | DIL
50 | 941941031 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 4.96 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.13 | 35.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 90*3 |  | 270 | [23 empty] | VV | 0
51 | 941941111 | Pronájem lešení za den | m2 | 8100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 270*30 |  | 8100 | [23 empty] | VV | 0
52 | 941941831 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.102 | 27.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 213.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.214 | 45.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 35.48 | [6 empty] | DIL
54 | 952901111.R | Požární ucpávky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 728415112 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.75 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 42972815 | Mřížka čtyřhranná 300 x 160 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 94.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.308 | 29.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37,9+37,9+18,9 |  | 94.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 22.56 |  |  |  |  | 150.5 | [6 empty] | DIL
58 | 961055111 | Bourání základů železobetonových | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.64 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 13.301 | 47.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,5*(3+6+3) |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
59 | 961031411 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.48 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.998 | 7.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,5*(3+6+3) |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
60 | 966015121 | Bourání říms ze ŽB prefabrikovaných desek | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 3.48 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.18 | 70.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 971033361 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.099 | 0.1 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.147 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 975043121 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02363 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.826 | 9.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*(2+2+2) |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
63 | 962032314 | Bourání pilířů cihelných | m3 | 1.3664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.02 | 1.8 | 2.46 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.315 | 4.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,24*(0,65*0,5+0,57*0,5) |  | 1.3664 | [23 empty] | VV | 0
64 | 968071136 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.28 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 968072559 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 21.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0.066 | 1.4 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.347 | 7.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4*5,3 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 192.37 | [6 empty] | DIL
66 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 225.7885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.852 | 192.37 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 85.53 | [6 empty] | DIL
67 | 711111001 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku | m2 | 265.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.0275 | 7.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*6,6*6,925+3,6*6,925 |  | 116.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní : 149,4 |  | 149.4 | [23 empty] | VV | 0
68 | 711112001 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.049 | 2.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*(2*6,6+2*6,925+2*6,6+2*6,925+2*3,6+2*6,925) |  | 45.09 | [23 empty] | VV | 0
69 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. | m2 | 265.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 1.49 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.22991 | 61.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*6,6*6,925+3,6*6,925 |  | 116.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní : 149,4 |  | 149.4 | [23 empty] | VV | 0
70 | 711142559 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00598 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.266 | 11.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*(2*6,6+2*6,925+2*6,6+2*6,925+2*3,6+2*6,925) |  | 45.09 | [23 empty] | VV | 0
71 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 1.8663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.567 | 2.92 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
72 | 71.r | Dilatace střechy na přechodu staré a nové část, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
73 | 712370010 | Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie tl. 2,0 mm vč. napojení klemp.kce | m2 | 258.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | nové : 6,6*6,925+6,6*6,925+3,6*6,925 |  | 116.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní : 53+35+54 |  | 142 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 23.63 |  |  |  |  | 139.21 | [6 empty] | DIL
74 | 713141714 | Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva | m2 | 258.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.21 | 54.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nové : 116,34 |  | 116.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní : 53+35+54 |  | 142 | [23 empty] | VV | 0
75 | 28375971 | Deska spádová EPS | m3 | 25.5757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nové : 116,34*0,09*1,1 |  | 11.5177 | [23 empty] | VV | 0
|  | původní : (53+35+54)*0,09*1,1 |  | 14.058 | [23 empty] | VV | 0
76 | 713190813 | Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, tl. do 150 mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 23.63 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.56 | 84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.55285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.74 | 0.96 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.98 | [6 empty] | DIL
78 | 728415812 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.4875 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.23 |  |  |  |  | 2.28 | [6 empty] | DIL
79 | 762631802 | Demontáž vrat včetně kování do 8 m2 | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.09 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.43 | 2.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 762900030 | Demontáž dřevěného krovu s bedněním | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05424 | 8.14 |  | RTS 25/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 26.83 | [6 empty] | DIL
81 | 764421250 | Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00339 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.6547 | 26.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
82 | 764330010 | Lemování zdí z Pz plechu rš 330 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
83 | 764352010 | Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
84 | 764454010 | Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 120 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 4*4+5 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
85 | 764430010 | Oplechování zdí z Pz plechu rš 500 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00435 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 72 |  | 72 | [23 empty] | VV | 0
86 | 998764101 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.1356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 4.737 | 0.64 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.57 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | 765900010 | Demontáž pálené krytiny drážková | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05045 | 7.57 |  | RTS 25/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.78 |  | 0.5 |  |  |  |  | 95.16 | [6 empty] | DIL
88 | 553445131.R | Vrata 2,7x2,24 sekční garážová, ovládání - elektropohon vč. zárubně - O3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.355 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | 767996803 | Demontáž atypických konstr. do 250 kg - nájezd a přístřešek | kg | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.5 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.041 | 20.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 767657210 | Montáž vrat zvedacích do oc.zárubně do 6 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 8.74 | 43.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 5534451300 | Vrata š 2485, h 2240 mm sekční garážová, ovládání - elektropohon vč. zárubně, původní objekt - O2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
92 | 767657220 | Montáž vrat do oc.zárubně přes 6 do 9 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 12.528 | 25.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 | 5534451310 | Vrata 5,6x2,24 sekční garážová, ovládání - elektropohon, zárubně - O1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.355 | 0.71 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
94 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 1.7735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 3.327 | 5.9 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.92 | [6 empty] | DIL
95 | 979990107 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 46.7768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
96 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 46.7768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.49 | 22.92 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
97 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 140.3305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24-001 | Garáž řediteltví - Etapa I | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | elektroinstalace a uzemnění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.45 |  | 0 |  |  |  |  | 19.14 | [6 empty] | DIL
1 | 132201111 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 31.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.23 | 7.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zemění : 0,4*0,7*100 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | propojení budov : 0,4*0,7*12 |  | 3.36 | [23 empty] | VV | 0
2 | 132201119 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 9.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.3898 | 3.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zemění : 0,4*0,7*100*0,3 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | propojení budov : 0,4*0,7*12*0,3 |  | 1.008 | [23 empty] | VV | 0
3 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 2.45 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.587 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | propojení budov : 0,4*0,3*12 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
4 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 29.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.202 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zemění : 0,4*0,7*100 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | propojení budov : 0,4*0,3*12 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
5 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkopy : 31,36 |  | 31.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -29,44 |  | -29.44 | [23 empty] | VV | 0
6 | 162701109 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,92*10 |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 199000002 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 0.81 | [6 empty] | DIL
8 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.695 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | propojení budov : 0,4*0,1*12 |  | 0.48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.46 | [6 empty] | DIL
9 | 971033123 | Stavební přípomoce vč. likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.234 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 96-001.R | Odpojení a likvidace původní elektroinstalace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | DIL
11 | 650125725 | Uložení kabelu Cu 4 x 35 mm2 včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4 x 35 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.1 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 135.13 | [6 empty] | DIL
12 | 210220001 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.31 | 31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 210220002 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm | m | 136.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.18 | 24.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha : 110 |  | 110 | [23 empty] | VV | 0
|  | svody : 4,5*2+3,5*5 |  | 26.5 | [23 empty] | VV | 0
14 | 210220010 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.03 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 210220301 | Svorka hromosvodová včetně dodávky svorky univerzální | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.24 | 36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 210220301 | Svorka hromosvodová včetně dodávky svorky plech/drát | kus | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.24 | 36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 210220301 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ zkušební | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.24 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 210220801 | Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.63 | 4.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 210220801.R | Zemnění a pomocné pospojení, MET, D+M | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.63 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 95.83 | [6 empty] | DIL
20 | 210810046 | Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.09955 | 39.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vrata : 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásuvky : 250 |  | 250 | [23 empty] | VV | 0
21 | 210810045 | Kabel CYKY 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.09955 | 24.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | světla : 250 |  | 250 | [23 empty] | VV | 0
22 | 210010012 | Trubka tuhá z PVC volně + kolena 23 mm včetně dodávky trubky a kotvení | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.07583 | 11.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 210020304 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.49367 | 7.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 5531300002 | Žlab kabelový drátěný 60 x 100 l = 3 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00237 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
25 | 210020308 | Žlab kabelový s přísluš., 250/50 mm bez víka | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.49367 | 12.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 18.35 | [6 empty] | DIL
26 | 210220302 | Svorka hromosvodová včetně kotvy do fasády D+M | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.35 | 9.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 210220212 | Tyč jímací s upev. na stř. 1m včetně dodávky jímací tyče a upevnění | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00318 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.95 | 8.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 33.27 | [6 empty] | DIL
28 | 5531300004 | Žlab kabelový drátěný 60 x 200 l = 3 m | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00327 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 222260549 | Trubka průměr 110 mm, montáž | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.31 | 8.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 3457114705 | Trubka kabelová HDPE, chránička 09110 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
31 | 210111137 | Zásuvka průmyslová IP 44 32 A - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.381 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 210111021 | Zásuvka nástěnná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.426 | 9.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 35811073 | Zásuvka nástěnná 32 A 400 - materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 650101511 | Montáž svítidla | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.42 | 6.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 210200271 | Svítidlo stěnové přisazené venkovní se snímačem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.44 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 210200211 | Svítidlo stěnové přisazené | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.45 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-01929 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.30567 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | M21-101.R | Přípojky k vratům | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
39 | M21-102.R | Materiál jinde neuvedený | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M65 | Elektroinstalace - rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [6 empty] | DIL
40 | M65-001.R | Rozvaděč hlavní - 96 modulů, 590x820x140mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.2 | 5.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | ON-014.R | Dokumentace skutečného stavu silnoproudu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | ON-015.R | Výchozí revize skutečného stavu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | ON-016.R | Zaškolení obsluhy, zkoušky a testy provozu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24-001 | Garáž řediteltví - Etapa I | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | venkovní úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.15 |  | 18 |  |  |  |  | 338.51 | [6 empty] | DIL
1 | 113107220 | Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2 včetně naložení a odvozu na skládku do 10 km | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9001 | 18 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
2 | 122201101 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.368 | 8.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 60*0,4 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
3 | 122201109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.058 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 24*0,3 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131201201 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 2.249 | 233.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nádrže : 2*(16*2,5) |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
|  | vsak : 2*(1*1,5*8) |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
5 | 131201209 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.107 | 3.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104*0,3 |  | 31.2 | [23 empty] | VV | 0
6 | 132201111 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.23 | 8.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40*0,6*1,5 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
7 | 132201192 | Přípl.za hloub.rýh š.60cm,ve vodě,hor3,do 100m3,ST | m3 | 22.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.23 | 27.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (42+30+11)*0,6*1,5*0,3 |  | 22.41 | [23 empty] | VV | 0
8 | 151101201 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.156 | 9.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*2*(16) |  | 64 | [23 empty] | VV | 0
9 | 151101211 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.095 | 6.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - na deponii a zpět | m3 | 60.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.074 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 103.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.011 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výkop : 24+104+36 |  | 164 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -(60,8) |  | -60.8 | [23 empty] | VV | 0
12 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 4.54 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.7 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40*0,6*0,1 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 16.32 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 1.587 | 15.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 40*0,6*0,4 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
14 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 60.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.202 | 12.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad vsakem : 2*1*8 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad nádrží : 2*0,5*16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | nad potrubé : 40*0,6*1,2 |  | 28.8 | [23 empty] | VV | 0
15 | 199000002 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 14.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 14,94 |  | 14.94 | [23 empty] | VV | 0
16 | 457541111 | Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti 32/63 | m3 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.89 | 30.24 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.12 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*8 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
17 | 213151121 | Obalení vsakovacích objektů geotextílií | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.06 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*(1*1*8) |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
18 | 67313116.A | Tkanina 500g/m2 | m | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2*(1*1*8)*1,2 |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58.2 |  | 0 |  |  |  |  | 14.64 | [6 empty] | DIL
19 | 564732111 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25094 | 15.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.051 | 3.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 564762111 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.48574 | 29.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.057 | 3.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 577131111 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný tl. 4 cm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 6.22 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.064 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 577141122 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný tl. 5 cm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 7.78 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.072 | 4.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.32 |  | 0 |  |  |  |  | 2.64 | [6 empty] | DIL
23 | 871313121 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG D160 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.066 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 894431423 | Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15422 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
25 | 899000002 | Jímka dešťová D+M vč. otvorů, poklopů a dopojení | m3 OP | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.3578 | 32.59 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0.1 |  |  |  |  | 5.36 | [6 empty] | DIL
26 | 721242110 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0838 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.5 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 721242804 | Demontáž lapače střešních splavenin, DN 125 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02517 | 0.1 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ I | 0.465 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 04 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 24-001 | Garáž řediteltví - Etapa I | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební práce | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 04 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
5 | 005211020R | Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
11 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
12 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu