## Výpočet výroby
Příloha č. 13 zadávací dokumentace k veřejné zakázce
|  | "Rekonstrukce MVE Chroustovice" | [6 empty] | Qtmax = | 0.6 | m3/s |  | Q30d | Q60d | Q90d | Q120d | Q150d | Q180d | Q210d
Výpočet výroby elektrické energie | [8 empty] | Qtmin = | 0.15 | m3/s |  | 3.73 | 2.42 | 1.78 | 1.38 | 1.09 | 0.88 | 0.7
Identifikace dodavatele (název, IČO, sídlo): |  |  |  |  | (DOPLNÍ DODAVATEL) | [7 empty] | Q240d | Q270d | Q300d | Q330d | Q355d | Q364d
[13 empty] | 0.56 | 0.43 | 0.32 | 0.21 | 0.12 | 0.052
| poř. | dny | Průtok v řece | Zbytkový průtok | Využitelný průtok | Průtok turbinou | Horní voda | Dolní voda | Hrubý spád | Ztráta | Čistý spád
| číslo |  | Q[m3/s] | MQ[m3/s] | Qv[m3/s] | Qt[m3/s] | [m n.m.] | [m n.m.] | Hb[m] | Z[m] | Hn[m]
| 0 | 0 | 10 | 0.32 | 9.68 | 0 | 256.17 | 253.05 | 3.14 | 0 | 3.14 |  |  | *Dodavatel vyplní pouze buňky s červenými číslicemi. Za hodnotu rozhodnou pro hodnocení se bude považovat teoretická celková roční výroba el. energie automaticky vypočtena v buňce L46.
| 1 | 10 | 5 | 0.32 | 4.68 | 0 | 256.17 | 253.05 | 3.12 | 0 | 3.12
| 2 | 30 | 3.73 | 0.32 | 3.41 | 0 | 256.17 | 253.05 | 3.12 | 0 | 3.12
| 3 | 60 | 2.42 | 0.32 | 2.1 | 0 | 256.17 | 253.05 | 3.12 | 0 | 3.12
| 4 | 90 | 1.78 | 0.32 | 1.46 | 0 | 256.17 | 253.05 | 3.12 | 0 | 3.12
| 5 | 120 | 1.38 | 0.32 | 1.06 | 0 | 256.17 | 253.05 | 3.12 | 0 | 3.12
| 6 | 150 | 1.09 | 0.32 | 0.77 | 0 | 256.17 | 253.05 | 3.12 | 0 | 3.12
| 7 | 180 | 0.88 | 0.32 | 0.56 | 0 | 256.19 | 253.04 | 3.15 | 0 | 3.15
| 8 | 210 | 0.7 | 0.25 | 0.45 | 0 | 256.19 | 253.01 | 3.18 | 0 | 3.18
| 9 | 240 | 0.56 | 0.25 | 0.31 | 0 | 256.19 | 252.96 | 3.23 | 0 | 3.23
| 10 | 270 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 0 | 256.19 | 252.9 | 3.29 | 0 | 3.29
| 11 | 300 | 0.32 | 0.17 | 0.15 | 0 | 256.19 | 252.9 | 3.29 | 0 | 3.29
| 12 | 330 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0 | 256.19 | 252.8 | 3.39 | 0 | 3.39
| 13 | 355 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 256.19 | 252.8 | 3.39 | 0 | 3.39
| 14 | 364 | 0.052 | 0.12 | 0 | 0 | 256.19 | 252.8 | 3.39 | 0 | 3.39
|  | K = | 0.3
| poř. | dny | Účinnost turbíny | Výkon turbíny | Účinnost převodu | Účinnost generátoru | Výkon generátoru | Účinnost trafa | Výkon elektrárny | Výkon střední | Výroba
| číslo |  | eta t[-] | Pt[kW] | eta p[-] | eta g[-] | Pg[kW] | eta tr[-] | Pel[kW] | Pelstř[kW] | Ei[MWh]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 9 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 10 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 11 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 12 | 330 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 13 | 355 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 14 | 364 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TEORETICKÁ CELKOVÁ ROČNÍ VÝROBA EL. ENERGIE Ec = |  |  |  |  | 0 | [MWh]
|  |  | 2025-12-16 | Neu |  | PRUMĚRNÁ ROČNÍ VÝROBA EL.ENERGIE E = |  |  |  |  | 0 | [MWh]