## Rekapitulace
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu na Výsluní
Část: D.1.4.4 elektroinstalace (silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem)
"Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu na Výsluní"
Místo: obec Žampach
Zadavatel: Domov pod hradem Žampach, č.p. 1, 56 401 Žampach |  |  | Datum: | 2016-03-21
Uchazeč: |  |  | Vypracoval: | Zdeněk Neťuka, DiS
| Naázev kapitoly | dodávka | montáž | celkem
| Rozváděč R1 | 0 | 0 | 0
| Rozváděč R2 | 0 | 0 | 0
| Rozváděč R3 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační materiál | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační práce | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize elektro | 0 | 0 | 0
| Projekční práce elektro | 0 | 0 | 0
sumacelkem | celkem za objekt (bez DPH) : | 0 | 0 | 0
Celkové součty:
|  | Dodávky | Montáže | Celkem
| Cena bez DPH celkem: | 0 | 0 | 0
| Cena s DPH (15%) celkem: |  |  | 0

## Položky
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu na Výsluní
Část: D.1.4.4 Elektroinstalace (silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem)
"Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu na Výsluní"
Místo: obec Žampach
Zadavatel: Domov pod hradem Žampach, č.p. 1, 56 401 Žamapch |  | Datum: |  | 2016-03-21
Uchazeč: |  | Vypracoval: |  | Zdeněk Neťuka, DiS
D1. | Rozváděč R1
Položka: | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Skříň rozváděče
D1.01 | Zapustěná plechová rozvodnice 750x550, s dvermi, 120modulů, IP43 | 1 | ks | 0 | 0
D1.02 | Modulární kryt 150mm s výřezem 45mm, 24 modulu | 4 | ks | 0 | 0
D1.03 | Modulární kryt 150mm bez výřezu | 1 | ks | 0 | 0
D1.04 | Přístrojová U lišta 24 modulů | 4 | ks | 0 | 0
D1.05 | Záslepka 6modulů, bílá | 5 | ks | 0 | 0
Výzbroj rozváděče
D1.05 | Vypínač 3P, 32A na DIN. | 2 | ks | 0 | 0
D1.06 | Svodič přepětí třídy I+II pro LPL III/IV s 12,5 kA vhodný pro systémy se síťovým napětím 230/400V TN-C. Stupeň ochrany < 1,4 kV. 3-pólový s výměnnými moduly | 2 | ks | 0 | 0
D1.07 | Odpojovač pojistkový výklopný, 3P | 4 | ks | 0 | 0
D1.08 | Pojistková vložka 10x38 mm 25A gG 500V | 6 | ks | 0 | 0
D1.09 | Pojistková vložka 10x38 mm 16A gG 500V | 6 | ks | 0 | 0
D1.10 | Proudový chránič/jistič 1P+N, 30mA AC, 16A char. B, 10kA | 7 | ks | 0 | 0
D1.11 | Proudový chránič/jistič 1P+N, 30mA AC, 10A char. B, 10kA | 10 | ks | 0 | 0
D1.12 | Jistič modulární 3P 16A char. B, 10kA, 440V~ | 1 | ks | 0 | 0
D1.13 | Jistič modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~ | 2 | ks | 0 | 0
D1.14 | Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ | 2 | ks | 0 | 0
D1.15 | Jistič modulární 1P 6A char. B, 10kA, 440V~ | 2 | ks | 0 | 0
D1.16 | Impulsní elektronické relé, 230V/AC, 1x NO/NC 16A. Ŕídící vstupy ON, OF, ON/OFF | 2 | ks | 0 | 0
D1.17 | Paticové relé, 1x kontakt NC/NO 16A, cívka 230VAC | 2 | ks | 0 | 0
D1.18 | Logická patice s bezpečnostní izolací, pro paticové relé, šroubové svorky | 2 | ks | 0 | 0
D1.19 | Plastová spona pro paticové relé | 2 | ks | 0 | 0
D1.20 | Propojovací lišta 4.f, 80A (L1-N, L-N,L3-N,L1-..), 48modulů | 2 | ks | 0 | 0
Ostatní položky
D1.20 | Propojovací vodiče do rozváděče H05V-K 0,5mm - 2,5mm | 1 | kpl | 0 | 0
D1.21 | Kabelové štítky a návlečky | 1 | kpl | 0 | 0
D1.22 | Sada bezpečnostních štítků na rozváděč | 1 | kpl | 0 | 0
D1.23 | Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný | 5 | % | 0 | 0
D2. | Rozváděč R2
Položka: | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
D2.1 | Stávající rozváděč včetně kompletní elektrovýstroje |  |  |  | 0
Doplnění stávajícího rozváděče R2
D2.2 | Jistič modulární 3P 16A char. B, 10kA, 440V~ | 1 | ks | 0 | 0
D3. | Rozváděč R3
Položka: | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Skříň rozváděče
D3.01 | Oceloplastová rozvodnice 643x362x95 (VxŠxH)pro zapuštěnou montáž, 42 modulů, 3. řady.IP30, barva bílá. Včetně dveří, rámu U lištami | 1 | ks | 0 | 0
D3.02 | Zámková vložka dveří rozvodnice, 2 klíče | 1 | ks | 0 | 0
D3.03 | Kryt bloku PE svorek | 1 | ks | 0 | 0
D3.04 | Kryt bloku PE svorek | 1 | ks | 0 | 0
D3.05 | Blok svorek PE 6x16mm2+18x6mm2 | 1 | ks | 0 | 0
D3.06 | Blok svorek N 6x16mm2+18x6mm2 | 1 | ks | 0 | 0
D3.07 | Záslepka 6modulů, bílá | 3 | ks | 0 | 0
Výzbroj rozváděče
D3.08 | Vypínač 3P, 25A na DIN. | 2 | ks | 0 | 0
D3.09 | Svodič přepětí tř III., IImp 1,5kA, In 26A/Un 230/400VAC, op. signalizace stavu | 2 | ks | 0 | 0
D3.10 | Proudový chránič/jistič 1P+N, 30mA AC, 16A char. B, 10kA | 3 | ks | 0 | 0
D3.11 | Proudový chránič/jistič 1P+N, 30mA AC, 10A char. B, 10kA | 5 | ks | 0 | 0
D3.12 | Jistič modulární 1P 10A char. B, 10kA, 440V~ | 3 | ks | 0 | 0
D3.13 | Jistič modulární 1P 16A char. B, 10kA, 440V~ | 1 | ks | 0 | 0
D3.14 | Jistič modulární 3P 16A char. B, 10kA, 440V~ | 2 | ks | 0 | 0
D3.15 | Modulární spínač 1xNO, 250VAC/16A s led, žlutá | 1 | ks | 0 | 0
D3.16 | Impulsní elektronické relé, 230V/AC, 1x NO/NC 16A. Ŕídící vstupy ON, OF, ON/OFF | 1 | ks | 0 | 0
D3.17 | Paticové relé, 1x kontakt NC/NO 16A, cívka 230VAC | 1 | ks | 0 | 0
D3.18 | Logická patice s bezpečnostní izolací, pro paticové relé, šroubové svorky | 1 | ks | 0 | 0
D3.19 | Plastová spona pro paticové relé | 1 | ks | 0 | 0
D3.20 | Propojovací lišta 4.f, 80A (L1-N, L-N,L3-N,L1-..), 48modulů | 1 | ks | 0 | 0
Ostatní položky
D3.21 | Propojovací vodiče do rozváděče H05V-K 0,5mm - 2,5mm | 1 | kpl | 0 | 0
D3.22 | Kabelové štítky a návlečky | 1 | kpl | 0 | 0
D3.23 | Sada bezpečnostních štítků na rozváděč | 1 | kpl | 0 | 0
D3.24 | Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný | 5 | % | 0 | 0
D4. | Elektroinstalační materiál
Položka: | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Kabely
Rozváděč R1
D4.01 | Silový kabel 4(J)x10mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá,venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 15 | m | 0 | 0
D4.02 | Silový kabel 5(J)x4mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá,venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 55 | m | 0 | 0
D4.03 | Silový kabel 5(J)x2,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá,venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 110 | m | 0 | 0
D4.04 | Silový kabel 3x2,5(J)mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 350 | m | 0 | 0
D4.05 | Silový kabel 3x1,5(J)mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 410 | m | 0 | 0
D4.06 | Silový kabel 5x1,5(J)mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 310 | m | 0 | 0
D4.07 | Silový kabel 3(O)x1,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 110 | m | 0 | 0
D4.08 | Lankový vodič H07V-K 10mm2, zel./žlutý | 100 | m | 0 | 0
Rozváděč R2
D4.9 | Silový kabel 3(J)x2,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 50 | m | 0 | 0
D4.10 | Silový kabel 3(J)x1,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 70 | m | 0 | 0
D4.11 | Silový kabel 5(J)x1,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 120 | m | 0 | 0
D4.12 | Silový kabel 5x2,5(J)mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 15 | m | 0 | 0
D4.13 | Silový kabel 3(O)x1,5mm , Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 60 | m | 0 | 0
D4.14 | Lankový vodič H07V-K 10mm2, zel./žlutý | 45 | m | 0 | 0
Rozváděč R3
D4.15 | Silový kabel 3(J)x2,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 210 | m | 0 | 0
D4.16 | Silový kabel 3(J)x1,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 150 | m | 0 | 0
D4.17 | Silový kabel 5(J)x1,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 120 | m | 0 | 0
D4.18 | Silový kabel 5x2,5(J)mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 15 | m | 0 | 0
D4.19 | Silový kabel 3(O)x1,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 20 | m | 0 | 0
D4.20 | Lankový vodič H07V-K 10mm2, zel./žlutý | 30 | m | 0 | 0
D4.21 | Sdělovací stíněný kabel 3(O)x1mm2, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC šedý | 30 | m | 0 | 0
Kabely - příprava ůstřední vytápění dle ÚT-01
D4.22 | Silový kabel 5(J)x1,5mm, Cu kulaté plné jádro, plášť PVC, černá, venkovní i vnitřní použití a pro přímé uložení do země | 230 | m | 0 | 0
D4.23 | Sdělovací stíněný kabel 2x1(O), Cu kulaté plné jádro, plášť PVC šedý | 100 | m | 0 | 0
D4.24 | Sdělovací kabel stíněný, párovaný 4x2x0,8, venkovní jen při pevném uložení, jmen. nap. 225V, zkušební 1kV žíla-stínění, 500V žíla-žíla | 80 | m | 0 | 0
D4.25 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC-U/PVC-P, průměr 40mm, pevnost 750N, šedá RAL7037 | 80 | ks | 0 | 0
D4.26 | Přístrojová krabička univerzální prům. 73mm, hloubka 43mm | 30 | ks | 0 | 0
Svítidla a světelné zdroje
D4.27 | Svítidlo interiérové přisazené, 2xE27/60W/230VAC - lustrové zapojení vývodů svítidla, plastové bílé, stínítko - bílé polykarbonát, IP65 | 22 | ks | 0 | 0
D4.28 | Svítidlo interiérové přisazené,1xE27/100W/230VAC, plastové bílé, stínítko - bílé polykarbonát, IP65 | 17 | ks | 0 | 0
D4.29 | Svítidlo exteriérové přisazené,1xE27/75W/230VAC, plastové černé, stínítko - bílé polykarbonát, IP65 | 3 | ks | 0 | 0
D4.30 | Průmyslové přisazené stropní nebo nástěnné kruhové svítidlo 1xE27/100W, IP44 | 6 | ks | 0 | 0
D4.31 | LED žárovka s paticí E27(75W)/230VAC, příkon 10,5W, světelná tok 1055 lm, barva denní bílá (6500K) | 67 | ks | 0 | 0
D4.32 | LED žárovka s paticí E27(40W)/230VAC, příkon 5,5W, světelná tok 470lm, barva denní bílá (6500K) | 3 | ks | 0 | 0
D4.33 | Svítidlo nouzové pro trvalé osvětlení 2G7/11W/230VAC, stropní i nastěnné. Doba nouzového osvětlení 1hod., testovací tlačítko | 24 | ks | 0 | 0
D4.34 | Zařivkové svítidlo interiérové přisazené 2xG13/58W/230VAC s el. předřadníkem, difůzní polystyrénový kryt, IP43 | 7 | ks | 0 | 0
D4.35 | Zařivkové svítidlo interiérové závěsné 2xG13/58W/230VAC s el. předřadníkem, chromovaná mřížka, IP20 | 3 | ks | 0 | 0
D4.36 | Závěs lankový 1,1m pro závěsná zářivková svítidla, bílý | 6 | ks | 0 | 0
D4.37 | Kabel kroucený pro závesná zářivková svítidla délka 60 - 120 cm , bílý | 3 | ks | 0 | 0
D4.38 | Lineární zářivka G13/T8 58W, 5200lm, 2700K | 20 | ks | 0 | 0
D4.39 | Úsporná žárovka 11W/2G7, 900lm, teplá bílá 2700K | 24 | ks | 0 | 0
Zásuvky a vypínače
D4.40 | Vypínač jednopólový ř.1 230V/16A, bezšroubové svorky, barva POLAR, podomítkové montáž, IP20 | 20 | ks | 0 | 0
D4.41 | Vypínač jednopólový ř.1 s LED 230V/16A s kontrolkou, bezšroubové svorky, barva POLAR,podomítková montáž, IP20 | 3 | ks | 0 | 0
D4.42 | Vypínač seriový ř.5 230V/10A, bezšroubové svorky, barva POLAR, podomítková montáž, IP20 | 6 | ks | 0 | 0
D4.43 | Vypínač křížový ř.7 230V/10A, bezšroubové svorky, barva POLAR, podomítková montáž, IP20 | 6 | ks | 0 | 0
D4.44 | Vypínač střídavý ř.6 230V/10A, bezšroubové svorky, barva POLAR, podomítková montáž, IP20 | 8 | ks | 0 | 0
D4.45 | Tlačítkový ovládač ř.1/0 230V/10A, bezšroubové svorky, barva POLAR, podomítková montáž, IP20 | 10 | ks | 0 | 0
D4.46 | Tlačítkový ovládač žaluzií 230V/10A, bezšroubové svorks elektromech. blokováním, barva POLAR,podomítková montáž, IP20 | 3 | ks | 0 | 0
D4.47 | Zásuvka 230V16A 2P+PE s bezpečnostními clonkami,bezšroubové svorky, podomítková montáž, IP20 barva POLAR | 49 | ks | 0 | 0
D4.48 | Montážní přístrojový rámeček | 103 | ks | 0 | 0
D4.49 | Přístrojový rámeček jednonásobný barva POLAR vč. dekoračního rámečku | 95 | ks | 0 | 0
D4.50 | Přístrojový rámeček dvojnásobný barva POLAR vč. dekoračního rámečku | 6 | ks | 0 | 0
D4.51 | Přístrojový rámeček trojnásobný barva POLAR vč. dekoračního rámečku | 4 | ks | 0 | 0
D4.52 | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí, 7x vodič do 25mm2, 1x kruhový vodič 10 mm2 a 1x plochý vodič, podomítková montáž | 1 | ks | 0 | 0
Úprava a doplnění stávajícího hromosvodu
D4.53 | Hromosvodový drát 8mm, polotvrdý AlMgSi | 20 | ks | 0 | 0
D4.54 | Hromosvodová svorka spojovací FeZN | 10 | ks | 0 | 0
D4.55 | Hromosvodová svorka křížová, 4 šrouby, FeZn | 5 | ks | 0 | 0
D4.56 | Hromosvodová svorka okapové žlaby, FeZn | 10 | ks | 0 | 0
D4.57 | Podpěra hromosvodového vedení pod krytinu, FeZn | 15 | ks | 0 | 0
Ostatní elektroinstalační materiál
D4.58 | Svorka krabicová pro plné vodiče 05-2,5mm2 | 480 | ks | 0 | 0
D4.59 | Přístrojová krabička univerzální prům. 73mm, hloubka 43mm | 131 | ks | 0 | 0
D4.60 | Přístrojová krabička univerzální prům. 73mm, hloubka 66mm | 30 | ks | 0 | 0
D4.61 | Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný | 5 | % | 0 | 0
M1. | Elektroinstalační práce
Položka: | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
M1.01 | Demontáž stávajících částí elektroinstalace | 1 | ks | 0 | 0
M1.02 | Dílenská montáž rozváděče R1 vč. osvědčení | 1 | ks | 0 | 0
M1.03 | Dílenská montáž rozváděče R3 vč. osvědčení | 1 | ks | 0 | 0
M1.04 | Osazení rozváděče R1 do zděné stěny | 1 | ks | 0 | 0
M1.05 | Osazení rozváděče R3 do zděné stěny | 1 | ks | 0 | 0
M1.06 | Doplnění vývodů a zapojení stávajícího rozváděče R2 | 1 | ks | 0 | 0
M1.07 | Příprava hlavních kabelových tras - výsek do cihlové zdi do šíře 150mm a hl. 150mm | 63 | m | 0 | 0
M1.08 | Zatažení a uložení kabeláže v kabelových trasách | 1 | ks | 0 | 0
M1.09 | Montáž elektroinstalčních krabic | 191 | ks | 0 | 0
M1.10 | Připojení kabeláže do rozváděče R1 | 1 | ks | 0 | 0
M1.11 | Připojení kabeláže do rozváděče R2 | 1 | ks | 0 | 0
M1.12 | Připojení kabeláže do rozváděče R3 | 1 | ks | 0 | 0
M1.13 | Osazení přístrojů a připojení kabeláže | 1 | ks | 0 | 0
M1.14 | Úprava a doplnění stávajícího hromosvodu | 1 | ks | 0 | 0
M1.15 | Vnitrostaveništní doprava materiálů a suti | 1 | ks | 0 | 0
M1.16 | Úklid stanoviště v rámci profese elektro vč.odvozu odpadu | 1 | ks | 0 | 0
M1.17 | Koordinace prací, účast na kontrolních dnech, atd. | 1 | ks | 0 | 0
M2. | Výchozí revize elektro
Položka: | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
M2.01 | Výchozí revize elektro | 1 | ks | 0 | 0
M3. | Projekční práce elektro
Položka: | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
M3.01 | Realizační projekt elektro včetně dokumentace DSPS | 1 | ks | 0 | 0