## EPS
SL04 - VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Elektrická požární signalizace EPS (rozšíření)
1 | hlásič požáru tlačítkový | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | hlásič požáru multisenzorový | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | patice | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | siréna vnitřní s adresným modulem | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | baterie 8,4V nabíjecí pro sirénu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační materiál
5 | kabel EPS 1x2x0,8 B2 s1d0 s požární odolností 30min | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kabel EPS JY(ST)Y 1x2x0,8 | m | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | vodič v trubkovodu 1,5mm | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | trubka obebná - MONOFLEX 25 320N PVC (EN) | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | trubka obebná - MONOFLEX 29 320N PVC (EN) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | krabice odbočná KU 68-1902 pod omítku včetně víčka | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | štítky EPS | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | protipožární tmel bal 300ml | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | trubka zemní 40 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | fólie ochranná | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | výkop do nezámrzné hloubky (vč.zapískování, záhozu, úpravy terénu) | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | drážka pro tr.25, cihla | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | drážka pro tr.29, cihla | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | začištění drážky na původní budově + štuk + malba | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | prostup stavební konstrukcí do 300, cihla 5x5cm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | prostup stavební konstrukcí do 600, cihla 5x5cm | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | napojení na stávající systém EPS | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | programování ústředny EPS | hod | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | oživení systému EPS | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | školení obsluhy | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | doplnění grafických symbolů do nadstavby EPS | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | dokumentace skutečného provedení (5xtisk, 1x CD) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | stavební přípomoce | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | výchozí revize zařízení EPS + protokol o funkční zkoušce hlásičů EPS včetně grafické nadstavby EPS | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | dopravné materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| EPS celkem: | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Poplachový systém PZTS (EZS) - monitoring pohybu, grafická nadstavba (rozšíření)
1 | koncentrátor G8P v plastovém boxu, 8/4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | pohybové čidlo pro monitoring pohybu, vysoká citlivost, vyměnitelné čočky, dosah PIR 10 - 18m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | systémový napájecí zdroj s koncentrátorem , 12V 2,75A, ocelový box, prostor pro akumulátor 12V 17Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | akumulátor 12V 17Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PC klient nadstavbového systému, OS WIN 7 / 64, klávesnice, myš | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LCD monitor 22", HDMI, VGA, VESA 100x100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | LCD monitor 32", HDMI, VGA, VESA 200x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | držák pro monitor | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
rozšíření grafické nadstavby ALVIS o 2 klienty + upgrade na ALVIS/F:
9 | ALVIS/300 - server upgrade na aktuální verzi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ALVIS - klient upgrade na aktuální verzi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ALVIS upgrade 300 na ALVIS/F | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | rozšíření ALVIS slave o 2 desktop licence v síti LAN | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ALVIS HW klíč / USB | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | mapové podklady do systému ALVIS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | doplnění grafických symbolů do nadstavby PZTS | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační materiál
16 | kabel PZTS, 6x 0,22 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | kabel sdělovací, RS485, | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | vodič v trubkovodu 1,5mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC (EN) | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | krabice odbočná KU 68-1902 pod omítku včetně víčka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | štítky PZTS | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | protipožární tmel bal 300ml | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | drážka pro tr.20, cihla | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | prostup stavební konstrukcí do 300, cihla 5x5cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | prostup stavební konstrukcí do 600, cihla 5x5cm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | napojení na stávající systém PZTS GALAXY | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | programování ústředny PZTS | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | oživení systému PZTS | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | školení obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | dokumentace skutečného provedení (5xtisk, 1x CD) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | stavební přípomoce | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | výchozí revize zařízení PZTS + protokol o funkční zkoušce PZTS včetně grafické nadstavby | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | dopravné materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| PZTS celkem: | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
SYSTÉM PŘIVOLÁNÍ SLUŽBY:
1 | kapesní jednotka .2 generace | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | nabíjecí kolébka pro jednotku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | radiový opakovač se zvýšeným dosahem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | externí všesměrová anténa | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | propojovací a ovládací modul 5 vstupů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | tlačítko bílé | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | symbol pro nouzové tlačítko | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | instalační krabice pro tlačítko | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační materiál
9 | kabel UTP CAT6 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | vodič v trubkovodu 1,5mm | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | trubka obebná - MONOFLEX 20 320N PVC (EN) | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | krabice odbočná KU 68-1902 pod omítku včetně víčka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | drážka pro tr.20, cihla | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | prostup stavební konstrukcí do 300, cihla 5x5cm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | prostup stavební konstrukcí do 600, cihla 5x5cm | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | programování systému | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | oživení systému, měření, protokol | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | školení obsluhy | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | dokumentace skutečného provedení (5xtisk, 1x CD) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | stavební přípomoce | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | dopravné materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Systém přivolání služby celkem: | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
MÍSTNÍ ROZHLAS (MR):
1 | reproduktor nástěnný 100V, 6W, citlivost 91dB | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sloupcový reproduktor 20 W, venkovní provedení, kovový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | regulátor hlasitosti 100V, 12W | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | regulátor hlasitosti 100V, 36W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | instalační krabice pro regulátor | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační materiál
6 | kabel 5x1,5 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | krabice odbočná KU 68-1902 pod omítku včetně víčka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | drážka pro tr.20, cihla | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | prostup stavební konstrukcí do 300, cihla 5x5cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | prostup stavební konstrukcí do 600, cihla 5x5cm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | programování systému MR | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | oživení systému MR | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | školení obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | dokumentace skutečného provedení (5xtisk, 1x CD) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | stavební přípomoce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | dopravné materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| MR celkem: | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
počítačová síť (LAN):
1 | patchpanel 24 CAT5E | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | datová zásuvka 2x RJ45 (komplet vč.keystonů) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | panel 230V do datového rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | propojovací kabel CAT5E | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační materiál
5 | kabel UTP CAT5E | m | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | krabice odbočná KU 68-1902 pod omítku včetně víčka | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | drážka pro tr.20, cihla | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | prostup stavební konstrukcí do 600, cihla 5x5cm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | napojení zásuvek na stávající LAN | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | aktivní prvky AP - nejsou součástí rozpočtu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | zakončení kabelu UTP | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | měření kabeláže, protokol o měření | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | dokumentace skutečného provedení (5xtisk, 1x CD) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | stavební přípomoce | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | dopravné materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| LAN celkem: | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Společná televizní anténa (STA):
1 | rozvaděčová skříň pod omítku 1150x710mm (společná pro STA,LAN,PZTS) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | zásuvka TV/R koncová | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | linkový zesilovač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | kompaktní rozbočovač pro 8 účastníků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | linkový VHF/UHF širokopásmový zesilovač se zdrojem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | rozbočovač UHF/VHF | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VF propojovací kabel 250mm s nalisovanými konektory | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | zásuvka 230VAC 2-násobná do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | F konektor | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační materiál
10 | kaxiální kabel, nízký útlum, 75 ohm | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | krabice odbočná KU 68-1902 pod omítku včetně víčka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | drážka pro tr.20, cihla | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | prostup stavební konstrukcí do 600, cihla 5x5cm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | vysekání otvoru pro rozvaděč SLP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | zakončení koaxiálního kabelu | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | nastavení zesilovače, měření signálu, oživení STA | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | měření kabeláže, protokol o měření | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | dokumentace skutečného provedení (5xtisk, 1x CD) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | stavební přípomoce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | dopravné materiálu a osob | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| STA celkem: | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR
Číslo | Popis položky | Měr. | Množství | Ceny v Kč
položky |  | jedn. | položky | Jedn. | Materiál | Jedn. | Montáž
SLABOPROUD
Telefonní ústředna, DECT - rozšíření systému (TEL):
1 | domovní vrátník, 4 tlačítka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | tel.zásuvka komplet | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | netstar modul 8VL-CLIP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | vykrývač signálu DECT IBS | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | bezdrátový telefon DECT | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | licence pro DECT (10x licence) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | telefonní patch panel 24 portů | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | držák pro patch panel do skříně STA-LAN-PZTS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely a elektroinstalační materiál
9 | kabel UTP CAT5E | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kabel SYKFY 20x2x0,5 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | krabice odbočná KU 68-1902 pod omítku včetně víčka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | drážka pro tr.20, cihla | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | prostup stavební konstrukcí do 600, cihla 5x5cm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | svorkovnice tel. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | zakončení kabelu UTP | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | zakončení kabelu SYKFY | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | oživení systému, měření kabeláže, protokol o měření | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | naprogramování tel.ústředny | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | dokumentace skutečného provedení (5xtisk, 1x CD) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | stavební přípomoce | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TEL celkem: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Dodávka celkem |  | Montáž celkem
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž celkem | [5 empty] | 0

## KRYCÍ LIST
D.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Pardubický kraj Komenského nám. 125 Pardubice |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Generální projektant: |  | Ing. Tomáš Friš Lidická 404 560 02 Česká Třebová |  | Vypracoval :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem
N | PSV celkem
ZRN celkem |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0